## 1100008
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS DEMANDAS DE AGUA PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: HIDROELÉCTRICA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 1100008 | Nombre: PUERTO SEGURO
Sistema de explotación: | Águeda
Titular: | Iberdrola, S.A.
Identificación geográfica de la factoría (UTM) | X: 184058 | Y: 4526436 | Cauce de origen | Río Águeda
|  |  | Cauce de destino | Río Águeda
Estado actual: | Explotación
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Caudal máximo concedido (m3/s) | 0,80 | Potencia instalada (kW) | 520 | Identificación geográfica de la extracción (UTM) | X: 184223 Y: 4526256
Rendimiento medio | 0,85 | Tiempo medio de turbinación diario |  | Identificación geográfica del vertido (UTM) | X: 184070 Y: 4526486
Rendimiento medio
Modo de operación | Fluyente | Embalse asociado | No tiene embalse asociado
3. DEMANDA Y PRODUCCIÓN
Caudal máximo turbinado mensual en 2015 (hm3/mes)
Producción media mensual en 2015 (GW/h)
4. VARIABLES ECONÓMICAS
COSTES DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POR EL ESTADO
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
CR (€/año) | 6649.9087 | 5868.8958 | 5868.8958 | 8709.0713 | 6922.4865
CCV (€/año)
Total | 6649.9087 | 5868.8958 | 5868.8958 | 8709.0713 | 6922.4865
5. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento