MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, O.A.

COMISARIA DE AGUAS

O           F           I           C           I           O

S/REF.

N/REF.   CP-727/2017-SA (ALBERCA-INY/AYE)

ASUNTO:

Resolución del expediente CP-727/2017-SA (ALBERCA-INY/AYE) de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a abastecimiento, en el término municipal de Arcediano (Salamanca)

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.-  El  AYUNTAMIENTO DE  ARCEDIANO (P3703300H), figura  como  titular  del  aprovechamiento de  aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea “Salamanca” (DU-400052), de referencia PR-SA-033-002, inscrito en la Sección C del Registro de Aguas por resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero de fecha 16 de noviembre de 1993, con un volumen máximo anual de 11.132 m3  y un caudal máximo instantáneo de 35 l/s, con destino a abastecimiento de población, en el término municipal de Arcediano (Salamanca).

Con fecha 12 de abril de 2017, el AYUNTAMIENTO DE ARCEDIANO (P3703300H), representado por D.ª María del Pilar Rodrigo Velasco, solicitó una modificación del citado derecho, consistente en la realización de una nueva toma en sustitución de la ya autorizada, incrementando el volumen máximo anual a 18.147,8 m3, con un caudal máximo instantáneo de 2,17 l/s, incoándose el expediente de referencia CP-727/2017-SA (ALBERCA-INY/AYE).

2.- Competencia de Proyectos:

Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trámite de competencia de proyectos de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

3.- Descripción del aprovechamiento solicitado:

En la documentación técnica presentada se solicita un volumen máximo anual de 18.147,8 m3  con destino a abastecimiento (113 habitantes residentes, llegando a 226 habitantes de manera estacional) , lo cual supone un caudal medio equivalente de 0,575 l/s. La captación de las aguas se realizará mediante un sondeo sito en el paraje “Las Fuentes”, en la parcela 5019, del polígono 503, del término municipal de Arcediano (Salamanca), de 120 m de profundidad y 140 mm de diámetro de entubado, en el que se instalará un grupo de bombeo con motor de 3,41 CV, a fin de obtener un caudal máximo instantáneo de 2,17 l/s.

| V AL L AD OLID | B U R GOS | LE ÓN | S AL AM AN C A | ZAM OR A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M ur o, 5 | A v. R e yes C atóli co s, 22 | B ur go N u e vo, 5 | A vda. It alia, 1 | A vda. Tr es C r uces , 18 |
| 47071 V A LL AD O LID | 09005 B U R GOS | 24001 LE ÓN | 37007 S A L AM AN C A | 49008 Z AM OR A |
| TE L.: 983 21 5 40 0 | TE L.: 947 21 1 31 6 | TEL.: 987 251 812 | TEL.: 923 257 711 | TEL.: 980 512 915 |
| FAX : 983 215 449 | FAX : 947 211 349 | FAX : 987 216 524 | FAX : 923 252 567 | FAX : 980 52 3 086 |

4.- Informe de Planificación Hidrológica:

La Oficina de Planificación Hidrológica de esta Confederación Hidrográfica del Duero, con fecha 15 de junio de

2018 manifestó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca, “…siempre y cuando se tenga en consideración

las indicaciones realizadas en el presente informe y, en particular, justifique adecuadamente el caudal y volumen solicitado o adopte como valores máximos, los que aquí se proponen…”, estableciedo un volumen máximo anual de

14.467,39 m3.

5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado los siguientes informes:

- Con fecha 24 de octubre de 2017 se solicita informe a la Delegación Territorial de Salamanca de la  Junta de

Castilla y León, recibiéndose en fecha 18 de diciembre de 2017, los siguientes informes:

a) Informe emitido con fecha 12 de diciembre de 2017 por del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, también en sentido favorable, indicando una serie de condiciones, que quedan recogidas en el condicionado específico de la presente resolución. (Condiciones 2.2.11 y siguientes)

b) Informe emitido con fecha 28 de noviembre de 2017 por del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca, indicando que, según lo establecido en las I.T.C. 06.0.01 y 06.0.07 del R.G.N.B.S.M. aprobado por el R.D. 863/1985 del 2 de abril, para cualquier prospección o aprovechamiento de aguas subterráneas se deberá efectuar ante ese Servicio Territorial la tramitación reglamentariamente establecida para obtener la autorización de ejecución y puesta en servicio de los trabajos de prospección y explotación de las aguas subterráneas.

Asimismo se señala que, de  conformidad con lo  establecido en el  artículo 6º  de la Ley  de Minas  y  su concordante 8º.1 de su Reglamento, deberá comunicar, con una antelación de 15 días, el comienzo de los trabajos de perforación y, una vez finalizados, aportar los datos de carácter geológico y minero que en los mismos se obtengan.

- Con fecha 24 de octubre de 2017 se solicita informe al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de

Salamanca de la Junta de Castilla y León, recibiéndose en sentido favorable en fecha 22 de noviembre de 2017.

6.- Visita de inspección:

Realizada visita de inspección sobre el terreno por el Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales de la Guardería Fluvial, con fecha 30 de octubre de 2017, pudo comprobarse que las obras de la nueva toma se encontraban ejecutadas, no existiendo ningún cauce ni ningún otro aprovechamiento a menos de 100 m del punto de ubicación de la captación.

7.- Información pública:

Sometida la petición al preceptivo trámite de información pública por un plazo de un mes, se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, de fecha 21 de noviembre de 2018, y fijado también en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de Arcediano, según certificado del mismo de fecha 27 de diciembre de 2018, durante este plazo no se presentaron reclamaciones.

8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el terreno:

No se ha realizado acto de reconocimiento por concurrir las circunstancias previstas en el art. 111.2 del

Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- Informe del Servicio Técnico:

El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con fecha 1 de diciembre de 2020, informó favorablemente del proyecto presentado a los solos efectos de la tramitación de la presente concesión de aguas subterráneas.

10.- Trámite de audiencia e informe de la Abogacía del Estado:

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir ninguno de los supuestos previstos en el art. 113 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

11.- Condiciones:

Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha 19 de febrero de 2021.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio instructor competente conforme al procedimiento establecido en los artículos 59 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la procedencia del otorgamiento de la presente concesión, con las características y en las condiciones que se indican.

La presente resolución anula la inscripción que consta en la sección C del Registro de Aguas a nombre del

AYUNTAMIENTO DE ARCEDIANO con referencia PR-SA-033-002.

VISTOS los correspondientes preceptos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en virtud de la facultad atribuida en el artículo

24.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, RESUELVO:

ANULAR la inscripción que consta en la sección C del Registro de Aguas a nombre del AYUNTAMIENTO DE ARCEDIANO con referencia PR-SA-033-002.

OTORGAR al AYUNTAMIENTO DE ARCEDIANO (P3703300H), la presente concesión de aguas subterráneas, procedentes de la Masa de agua subterránea “Salamanca” (DU-400052), con un volumen máximo anual de 14.467,39 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,73 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,46 l/s, en el término municipal de Arcediano (Salamanca), con destino a abastecimiento de acuerdo con las características y en las condiciones que se indican a continuación:

1.   CARACTERISTICAS DEL DERECHO

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ARCEDIANO

N. I. F.: P3703300H

TIPO DE USO: Abastecimiento (113 habitantes residentes, llegando a 226 habitantes de manera estacional)

USO CONSUNTIVO: Sí

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 14.467,39

VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3):

| Mes | Volumen Máx. Mensual |
| --- | --- |
| Oct | 980,84 |
| Nov | 949,20 |
| Dic | 980,84 |
| Ene | 980,84 |
| Feb | 893,83 |
| Mar | 980,84 |
| Abr | 949,20 |
| May | 980,84 |
| Jun | 1.423,80 |
| Jul | 1.961,68 |
| Ago | 1.961,68 |
| Sep | 1.423,80 |

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 1,73

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s): 0,46

PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Masa de agua subterránea “Salamanca” (DU-400052)

PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: Hasta el 31 de diciembre de 2035.

TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: La presente Resolución de Concesión Administrativa

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS

NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 1

NÚMERO TOTAL DE USOS: 1

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 1

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1

PROCEDENCIA DEL AGUA: Masa de agua subterránea “Salamanca” (DU-400052)

TIPO DE CAPTACIÓN: Sondeo

PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN (m): 120

DIÁMETRO DE LA ENTUBACIÓN (mm): 140

POTENCIA DE LA BOMBA (CV): 3,41

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN: TOPÓNIMO: Las Fuentes TÉRMINO MUNICIPAL: Arcediano PROVINCIA: Salamanca

COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y): (284909, 4552526)

HUSO: 30

POLIGONO: 503

PARCELA: 5019

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m3): 14.467,39

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s): 1,73

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s): 0,46

AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN: No existe afección destacable

SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO: Contador de tipo Woltman DN 50 mm.

CARACTERISTICAS DEL USO

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Abastecimiento

NÚMERO DE HABITANTES: 113 habitantes residentes, llegando a 226 habitantes de manera estacional

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: Las Fuentes

TÉRMINO MUNICIPAL: Arcediano PROVINCIA: Salamanca

COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y): (284919, 4552255)

HUSO: 30

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO: Abastecimiento de 113 habitantes residentes, llegando a 226 habitantes de manera estacional, en el término municipal de Arcediano (Salamanca).

DOTACIÓN (l/hab-día): 280

VOLÚMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 14.467,39

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 1,73

CAUDAL CONTÍNUO MEDIO EQUIVALENTE (l/s): 0,46

2. CONDICIONES

2.1. CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del T.R.L.A.).

2.1.2.  Con  carácter  temporal,  podrá  también  condicionar o  limitar  el  uso  del  dominio  público  hidráulico  para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del T.R.L.A.).

2.1.3. El concesionario responde del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden ARM/1312/2009, de

20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.

Se adjunta libro de registro del control efectivo de caudales y anexo informativo sobre las obligaciones relativas a la llevanza del libro, al mantenimiento del sistema y a la medición, el registro y la comunicación de datos.

El titular de la concesión responde del correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los citados sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o alteración de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la  ocupación temporal y  expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación. (art. 58 del T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, con la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá por término del plazo de su concesión, por expropiación forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la concesión. (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.7. Toda modificación de las características de la concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del T.R.L.A.):

a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento. b) en casos de fuerza mayor.

c) cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular. (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en las características del derecho de este aprovechamiento. No obstante, el inicio de la explotación total o parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del acta de reconocimiento final.

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como la que ha de efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o  persona autorizada por  la  misma, el  libre  acceso a  cualquiera de  las  instalaciones que  componen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspección.

2.1.12.  El  concesionario viene obligado a  tener las obras e  instalaciones en adecuado estado de  conservación, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a terceros. El concesionario responde por los daños causados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al realizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para la construcción de toda la clase de actuaciones, sin que ello dé lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).

2.1.14. La Administración no responde del caudal que se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago de los cánones, tarifas, y tasas que resulten aplicables, según la normativa vigente en cada momento.

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación del aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias correspondan a los restantes Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local.

2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las servidumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. La instalación del contador se realizará en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto de acuerdo con las instrucciones técnicas del fabricante.

La normativa metrológica que han de cumplir los contadores válidos para un uso específico en la gestión del dominio público hidráulico es la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

Un contador válido en el ámbito de la metrología legal con un uso específico en la gestión del dominio público hidráulico tiene que tener el marcado nacional establecido en el artículo 1.4 del anexo  III del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, y constará de la letra m con una tilde encima y de los dos últimos dígitos del año en que se aplicó:

Es admisible la instalación de contadores con un marcado conforme al apartado IV del anexo de la Orden de

28 de diciembre de 1988 (derogada por ITC/2451/2011) fabricados y ensayados con anterioridad a la fecha límite de

aprobación fijada al fabricante (marcado épsilon).

En  el  referido  plazo  deberá  comunicar  la  finalización  de  la  instalación  subiendo  a  la  Web  de  esta  CHD (www.chduero.es) fotografías del contador ya instalado siguiendo las siguientes instrucciones:

(i)  Acceda a Gestión de la cuenca y seleccione Subida información contadores volumétricos.

(ii) Acceda a la aplicación introduciendo el texto de la imagen y el siguiente usuario y clave (teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas):

Usuario: disponible en la notificación de la resolución al peticionario.

Clave: disponible en la notificación de la resolución al peticionario.

(iii) Pulse la opción FOTOS, seleccione y suba el fichero, tipo JPG o PDF (fotografía Nº 1 de la esfera del contador de la captación 1 en la que se observe la lectura y el marcado)

(iv) Seleccione acceder de nuevo al menú principal

(v) Pulse la opción FOTOS, seleccione y suba el fichero, tipo JPG o PDF (fotografía Nº 2 en la que se observe la ubicación del contador de la captación 1 en la tubería de impulsión)

(vi)Cierre la sesión.

2.2.2. El titular de la concesión deberá proceder a sellar debida y completamente la captación relativa al aprovechamiento de referencia PR-SA-033-002, con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno, con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la toma y se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado.

2.2.3. Es responsabilidad del concesionario suministrar el agua del abastecimiento con arreglo a la legislación sanitaria vigente (artículo 125.2 del R.D.P.H.).

2.2.4. No podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento de agua a la población hasta que, una vez construida la toma  y  realizados  los  análisis  necesarios,  la  Autoridad  Sanitaria  haya  otorgado  su  conformidad al  sistema  de potabilización y a la calidad del agua que se pretende suministrar.

2.2.5. Esta concesión podrá ser revisada en los supuestos en que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. La modificación de las condiciones concesionales en este supuesto no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna. (art. 65.2 y 65.4 T.R.L.A.).

2.2.6. Es responsabilidad del concesionario instalar en la toma las medidas de protección adecuadas y señalizarla de forma visible para su identificación como punto de captación de agua destinada a abastecimiento de la población, con el fin de evitar la contaminación y degradación de la calidad del agua.

2.2.7. Esta resolución no supone ni excluye las autorizaciones que puedan ser necesarias de la Administración Central, Autonómica o Local, de cuya obtención no queda eximido el solicitante, incluso cuando se trate de otros departamentos de este mismo Ministerio; y queda sujeta en particular a la legislación ambiental y de industria (art.

115.2.k del R.D.P.H.), debiéndose cumplir con lo dispuesto en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad

Minera según el Real Decreto 863/1985 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

2.2.8. El responsable de la seguridad del sondeo es el propietario del terreno en que aquél se encuentra. Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de caída accidental de personas y animales en su interior, o vertido de sustancias.

En este caso deberá contar con un cerramiento adecuado a sus características que impida también la caída de piedras o deshechos en su interior.

2.2.9. Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder al debido y completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma. Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el art. 188 bis del RDPH.

2.2.10. La masa de agua subterránea “Medina del Campo” se encuentra en mal estado cuantitativo y podría ser declarada en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado, de acuerdo con el art. 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en cuyo caso, el Organismo de cuenca constituirá una comunidad de usuarios de aguas subterráneas si no la hubiere y aprobará un programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua, quedando sometido este uso privativo de las aguas al régimen de extracciones que se establezca expresamente en la declaración, sin que ello dé lugar a indemnización.

2.2.11. En caso de generarse residuos peligrosos serán almacenados y entregados a gestor autorizado conforme a la

Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

2.2.12.  A su vez se le recuerda la necesidad de cumplir con el artículo 5º a) del Decreto 329/1991, de 14 de noviembre, sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades mineras.

2.2.13. En caso de conectarse a la red eléctrica, las nuevas líneas de transporte y distribución de energía se diseñarán de tal manera que se minimicen los riesgos electrocución y colisión para la avifauna. Estos objetivos se deberán tener en cuenta tanto en la determinación de los trazados como en el diseño constructivo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella, puede interponer recurso contencioso–administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar previamente recurso de reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA PRESIDENTA,

Firmado electrónicamente Fdo.: Cristina Danés de Castro.

ANEXO

Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos al citado dominio y de los vertidos al mismo. BOE nº 128, de 27 de mayo.

Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Confederación Hidrográfica del Duero, por la que se dispone la publicación del acuerdo de sustitución en el ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Duero de los límites fijados en el artículo 3.2 de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo. BOE nº 231, de 25 de septiembre

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., en relación a la comunicación de datos relativos a los caudales derivados y al régimen de caudales ecológicos a respetar por los titulares de aprovechamientos de agua. BOE nº 201, de 24 de julio.

Categoría del aprovechamiento: 1ª (Volumen máximo anual menor que 20.000 m3)

Expediente: CP-727/2017-SA (ALBERCA-INY/AYE)

(i) Se adjunta libro de control en el que se realizarán las anotaciones de los volúmenes captados cada año, obtenidos por diferencia de lecturas en el sistema de medición instalado en la captación (mes de enero). Realice copias de las hojas de anotación para años sucesivos

(ii)  Con anterioridad al 31 de enero de cada año se subirá a la web de esta CHD, O.A. (www.chduero.es→ Gestión de la cuenca → Subida información contadores volumétricos)  la información sobre el volumen anual captado el año natural anterior siguiendo las instrucciones que se facilitan en la aplicación y accediendo a la misma con el usuario y clave disponibles en la notificación de la resolución al peticionario.

Si tiene problemas para subir la información o quiere hacer alguna observación, por favor diríjase al correo electrónico: sistemasdecontrol@chduero.es.

(iii) En el libro de control deberán conservarse, al menos, los registros realizados en los cuatro (4) últimos años para permitir su examen en las inspecciones periódicas que se acuerden por el Organismo de cuenca o por la comunidad de usuarios, en su caso.

(iv) No se admitirán tachaduras ni raspaduras en los distintos asientos del libro. Los errores se reflejarán con su corrección en el campo de observaciones

(v)  El mantenimiento del sistema de medición se ha de realizar conforme a la legislación vigente relativa al control metrológico y a las instrucciones técnicas del fabricante.

(vi) Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, Anexo III Apartado 4:

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, desarrollado por el artículo 16.2 del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, la vida útil de estos contadores es de doce años, pudiendo ser ampliada según se establece en los puntos 3 y 4.

Estos  contadores  no  estarán  sujetos  a  verificación  periódica,  estando  prohibida  su  reparación  o modificación.

(vii)En caso de avería, el contador deberá ser sustituido, previa autorización de esta CHD, O.A.

(viii)      Con  independencia  de  las  anteriores  obligaciones,  el  titular  deberá  facilitar  inmediatamente  la información que en cualquier momento le solicite esta CHD, O.A. sobre las mediciones practicadas