## Hoja2
Punto | Amonio | Arsénico | Bario | Berilio | Bicarbonatos | Cadmio | Calcio | Carbonatos | Cianuros | Cloruros | Cobalto | Cobre | Conductividad (in situ) | Cromo | Dióxido de carbono disuelto (in situ) | Hierro | Magnesio | Manganeso | Mercurio | Níquel | Nitratos | Nitritos | Oxidabilidad al dicromato | Oxígeno disuelto (in situ) | pH (in situ) | Plomo | Potasio | Selenio | Sílice | Sodio | Sulfatos | Temperatura (in situ) | Vanadio | Zinc
| mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µS/cm | µg/l | mg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | mg/l | Ud | µg/l | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ºC | µg/l | µg/l
CA0200003 | 0.14 | 0 | 34 | 0 | 262 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 580 | 0 | 27 | 60 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0.5 | 5.3 | 6.89 | 0 | 0.8 | 0 | 8.9 | 2.8 | 80.2 | 15.7 | 0 | 12
CA0201003 | 0 | 0 | 34 | 0 | 256 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 493 | 0 | 27 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 6.5 | 7.06 | 0 | 1.1 | 0 | 8.1 | 3.1 | 33.1 | 13.5 | 0 | 11
CA0201004 | 0 | 0 | 7 | 0 | 299 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 588 | 0 | 22 | 64 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 6.3 | 7.84 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 7 | 65.2 | 11 | 0 | 8
CA0202005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 420 | 0 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.4 | 7.8 | 6.65 | 0 | 0.3 | 0 | 3.3 | 1.5 | 8.2 | 12.6 | 0 | 0
CA0202006 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 495 | 0 | 27 | 65 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 1.7 | 7.3 | 6.28 | 0 | 0.7 | 0 | 4.8 | 2.5 | 4.2 | 14.3 | 0 | 9
CA0202007 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 520 | 0 | 20 | 63 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0.7 | 6.3 | 6.32 | 0 | 0.6 | 0 | 5.3 | 4.6 | 9.1 | 14 | 0 | 13
CA0203015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 257 | 0 | 5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 7.1 | 7.83 | 0 | 2.2 | 0 | 12.6 | 2.4 | 0 | 18.5 | 0 | 8
CA0204013 | 0 | 0 | 356 | 0 | 220 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 407 | 0 | 15 | 572 | 15.6 | 38 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1.6 | 7.82 | 0 | 4.3 | 0 | 12.8 | 24.4 | 8.5 | 25.5 | 0 | 142
CA0204014 | 0.1 | 0 | 19 | 0 | 128 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 280 | 0 | 7 | 79 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 6.6 | 7.32 | 0 | 1.9 | 0 | 13 | 1 | 0 | 23.5 | 0 | 14
CA0205011 | 0.12 | 0 | 206 | 0 | 73 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 189 | 0 | 10 | 165 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 7.2 | 8.22 | 0 | 0.7 | 0 | 9 | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 41
CA0206108 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2 | 75 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6.1 | 7.29 | 0 | 0.8 | 0 | 14.1 | 10.8 | 0 | 23.3 | 0 | 12
CA0206109 | 0 | 21 | 14 | 0 | 262 | 0 | 5.7 | 3 | 0 | 49.63 | 0 | 0 | 552 | 0 | 7 | 150 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.03 | 0 | 1.4 | 0 | 14.7 | 120.5 | 6.3 | 23.8 | 0 | 10
CA0206110 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 120 | 0 | 17 | 97 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 3.9 | 5.46 | 0 | 0.5 | 0 | 9.9 | 2.9 | 0 | 17.6 | 0 | 15
CA0206111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 | 157 | 0.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 5.64 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | 17.5 | 0 | 25
CA0206112 | 0 | 0 | 127 | 0 | 140 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 296 | 0 | 10 | 76 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.9 | 7.08 | 0 | 0.9 | 0 | 8.8 | 1.6 | 0 | 14.7 | 0 | 26
CA0206113 | 0 | 0 | 55 | 0 | 104 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 210 | 0 | 2 | 73 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 7.5 | 8.03 | 0 | 1.1 | 0 | 10.9 | 0.9 | 0 | 21.5 | 0 | 9
CA0206114 | 0.06 | 0 | 11 | 0 | 110 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 203 | 0 | 7 | 58 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 5.9 | 7.97 | 0 | 1.5 | 0 | 13.5 | 0.9 | 0 | 26.5 | 0 | 10
CA0206115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 98 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 210 | 0 | 7 | 60 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 6.5 | 8.15 | 0 | 1.6 | 0 | 12.4 | 0.9 | 0 | 27.5 | 0 | 8
CA0206116 | 0.05 | 0 | 262 | 0 | 159 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 357 | 0 | 7 | 53 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 5.3 | 7.19 | 0 | 3.4 | 0 | 13.9 | 19.8 | 3.3 | 19.4 | 0 | 9
CA0206117 | 0 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 190 | 0 | 35 | 73 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.4 | 5.68 | 0 | 1.7 | 0 | 35.8 | 7.6 | 0 | 15.5 | 0 | 8
CA0206118 | 0.07 | 0 | 377 | 0 | 256 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 545 | 0 | 17 | 67 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 6.4 | 7.04 | 0 | 5.3 | 0 | 26.9 | 22.5 | 6.3 | 16.4 | 0 | 9
CA0206119 | 0.17 | 0 | 336 | 0 | 360 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 212.7 | 0 | 0 | 846 | 0 | 27 | 75 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0.9 | 5.1 | 6.77 | 0 | 16.1 | 0 | 25.1 | 148.2 | 13.3 | 17.5 | 0 | 29
CA0206120 | 0 | 0 | 461 | 0 | 244 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 177.25 | 0 | 0 | 691 | 0 | 15 | 111 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 2.1 | 6.98 | 0 | 13.5 | 0 | 25.6 | 66.8 | 7.6 | 16.2 | 0 | 10
CA0206121 | 0.06 | 0 | 42 | 0 | 250 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 212.7 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 20 | 62 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 1.9 | 6.98 | 0 | 11.4 | 0 | 14.6 | 202.7 | 28.9 | 15.7 | 0 | 31
CA0206122 | 0.07 | 0 | 36 | 0 | 165 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 77.99 | 0 | 0 | 647 | 0 | 37 | 66 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 3.6 | 6.58 | 0 | 6.6 | 0 | 15.5 | 34.2 | 15.8 | 16 | 0 | 10
CA0206123 | 0.09 | 0 | 116 | 0 | 390 | 0 | 155.3 | 0 | 0 | 170.16 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 50 | 65 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 0 | 4.5 | 6.78 | 0 | 11 | 0 | 22 | 80.2 | 62.8 | 17 | 0 | 26
CA0206124 | 0.06 | 0 | 17 | 0 | 287 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 177.25 | 0 | 0 | 945 | 0 | 32 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 4.6 | 6.78 | 0 | 10.8 | 0 | 22.4 | 163 | 170.5 | 17.4 | 0 | 0
CA0206126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 181 | 0 | 7 | 38 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 5.8 | 7.21 | 0 | 1.5 | 0 | 9 | 1.1 | 0 | 14.4 | 0 | 9
CA0206127 | 0.06 | 0 | 164 | 0 | 140 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 270 | 16 | 10 | 71 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 5.2 | 7.29 | 0 | 2.9 | 0 | 15.4 | 1 | 1.4 | 27.8 | 0 | 21
CA0206128 | 0 | 0 | 412 | 0 | 165 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 331 | 0 | 10 | 75 | 16.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.21 | 0 | 3.2 | 0 | 14.9 | 1.7 | 2.3 | 26.2 | 0 | 11
CA0206129 | 0 | 0 | 243 | 0 | 195 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 141.8 | 0 | 0 | 641 | 0 | 17 | 85 | 21.6 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.1 | 7.14 | 0 | 14.2 | 0 | 15.1 | 72.5 | 12.8 | 19.6 | 0 | 16
CA0206130 | 0 | 0 | 254 | 0 | 153 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 24.86 | 0 | 0 | 352 | 0 | 12 | 78 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 2.1 | 6.98 | 0 | 4.4 | 0 | 16.4 | 14.5 | 3 | 21.4 | 0 | 13
CA0206131 | 0 | 0 | 183 | 0 | 201 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 466 | 0 | 10 | 43 | 8.7 | 10 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7.21 | 0 | 5.7 | 0 | 13.6 | 60.4 | 10.3 | 16.8 | 0 | 0
CA0206132 | 0 | 0 | 311 | 0 | 195 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 419 | 0 | 10 | 31 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0.7 | 7.36 | 0 | 4.1 | 0 | 17.9 | 42.2 | 9.6 | 17.4 | 0 | 12
CA0206133 | 0 | 0 | 10 | 0 | 214 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 23 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1.9 | 8.57 | 0 | 0.4 | 0 | 13.4 | 86.6 | 9.1 | 22.6 | 0 | 0
CA0206134 | 0 | 0 | 13 | 0 | 311 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 95.71 | 0 | 0 | 750 | 0 | 17 | 61 | 13.5 | 17 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 6 | 7.15 | 0 | 1.6 | 0 | 13.7 | 130.9 | 23.4 | 19.1 | 0 | 0
CA0206135 | 0.08 | 0 | 144 | 0 | 323 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 649 | 0 | 30 | 93 | 24.2 | 40 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 6.9 | 6.83 | 0 | 1.5 | 0 | 14.8 | 33 | 8.8 | 15.9 | 0 | 35
CA0206137 | 0.16 | 0 | 325 | 0 | 287 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 594 | 0 | 32 | 71 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 2.9 | 7.6 | 6.82 | 0 | 2 | 0 | 15.5 | 16.2 | 17.2 | 15.7 | 0 | 16
CA0206138 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 170 | 0 | 7 | 62 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6.6 | 7.79 | 0 | 1 | 0 | 9.3 | 1.2 | 0 | 16.1 | 0 | 6
CA0206139 | 0 | 0 | 117 | 0 | 214 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 425 | 0 | 10 | 267 | 16.6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.78 | 0 | 3.6 | 0 | 12.5 | 24.4 | 15.3 | 23.5 | 0 | 5
CA0206140 | 0.05 | 0 | 185 | 0 | 226 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 423 | 0 | 15 | 380 | 15.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.26 | 0 | 3.5 | 0 | 15.1 | 32.8 | 10.7 | 27 | 0 | 12
CA0206141 | 0.06 | 0 | 64 | 0 | 342 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 42.54 | 0 | 0 | 742 | 0 | 30 | 59 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 5.1 | 7.81 | 0 | 1.1 | 0 | 10.8 | 19.2 | 9.8 | 15.1 | 0 | 13
CA0206142 | 0.09 | 0 | 9 | 0 | 146 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 656 | 0 | 12 | 421 | 36.2 | 164 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.68 | 0 | 1.6 | 0 | 9.9 | 5.2 | 227 | 22.5 | 0 | 10
CA0206143 | 0 | 0 | 13 | 0 | 207 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 106.35 | 0 | 0 | 788 | 0 | 10 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 4.9 | 8.08 | 0 | 3 | 0 | 13.8 | 158.7 | 71.8 | 22.9 | 0 | 0
CA0208034 | 0.11 | 0 | 192 | 0 | 299 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 508 | 0 | 15 | 24 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.8 | 3.2 | 7.16 | 0 | 4.3 | 0 | 18.5 | 14.5 | 4.8 | 15.7 | 0 | 85
CA0208035 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 24.82 | 0 | 0 | 1016 | 0 | 15 | 95 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 12.5 | 2.9 | 6.87 | 0 | 4.8 | 0 | 13.2 | 109.8 | 444 | 19.3 | 0 | 286
CA0208036 | 0.15 | 138 | 7 | 0 | 311 | 0 | 9.5 | 9 | 0 | 141.84 | 0 | 0 | 1940 | 29 | 0 | 90 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.7 | 8.24 | 0 | 4.5 | 0 | 13.7 | 321.6 | 267 | 20 | 0.08 | 0
CA0208037 | 0.15 | 0 | 160 | 0 | 238 | 0 | 96 | 0 | 0 | 343.87 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 17 | 66 | 40.1 | 6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4.7 | 7.84 | 0 | 7 | 0 | 16.7 | 380.4 | 518 | 24 | 0 | 77
CA0208038 | 0.1 | 135 | 45 | 0 | 226 | 0 | 1.3 | 24 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 610 | 13 | 0 | 685 | 0.2 | 29 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 4.5 | 9.38 | 0 | 0.9 | 0 | 14.2 | 129.6 | 31.4 | 21.5 | 0 | 15
CA0208039 | 0 | 0 | 425 | 0 | 171 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 319 | 0 | 10 | 16 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 7.6 | 6.66 | 0 | 2.4 | 0 | 15.2 | 8.1 | 3 | 21 | 0 | 0
CA0209039 | 0 | 0 | 70 | 0 | 177 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 331 | 0 | 10 | 48 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4.9 | 6.52 | 0 | 1.5 | 0 | 11.3 | 1.7 | 1.4 | 16.3 | 0 | 12
CA0209041 | 0 | 0 | 342 | 0 | 189 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 308 | 0 | 10 | 34 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 7.5 | 6.75 | 0 | 2.2 | 0 | 13.8 | 1.9 | 3.6 | 18.2 | 0 | 0
CA0209042 | 0 | 0 | 121 | 0 | 195 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 412 | 0 | 17 | 27 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 6.9 | 6.75 | 0 | 2.1 | 0 | 14.9 | 1.7 | 3.3 | 16.8 | 0 | 0
CA0209044 | 0 | 0 | 115 | 0 | 281 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 582 | 0 | 25 | 38 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 5.9 | 6.45 | 0 | 1.3 | 0 | 15.1 | 4 | 5.7 | 14.1 | 0 | 0
CA0209045 | 0 | 0 | 164 | 0 | 92 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 235 | 0 | 2 | 185 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 4.9 | 7.27 | 0 | 1.5 | 0 | 11.8 | 9.4 | 3.3 | 16.6 | 0 | 33
CA0209046 | 0 | 0 | 27 | 0 | 104 | 0 | 12.6 | 9 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 20 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 8.1 | 8.6 | 0 | 0.7 | 0 | 9.9 | 29.7 | 3.3 | 14.2 | 0 | 9
CA0209047 | 0 | 0 | 24 | 0 | 293 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 425 | 0 | 30 | 26 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 4.5 | 6.74 | 0 | 1.2 | 0 | 11 | 2.3 | 4.5 | 14.7 | 0 | 0
CA0209048 | 0.07 | 0 | 118 | 0 | 250 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 21.28 | 0 | 0 | 510 | 0 | 20 | 283 | 26.9 | 12 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4.6 | 6.94 | 0 | 1.7 | 0 | 16.2 | 3.9 | 18.5 | 15.6 | 0 | 17
CA0209049 | 0 | 0 | 203 | 0 | 140 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 285 | 0 | 7 | 24 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 6.9 | 7.12 | 0 | 2.2 | 0 | 9 | 7.9 | 6.7 | 14.1 | 0 | 0
CA0209050 | 0 | 0 | 77 | 0 | 134 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 285 | 0 | 7 | 44 | 10.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.9 | 6.81 | 0 | 1.6 | 0 | 10.8 | 1.3 | 0 | 18.2 | 0 | 11
CA0209051 | 0.09 | 0 | 13 | 0 | 183 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 17 | 169 | 69.9 | 5 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 4.1 | 7.52 | 0 | 3.3 | 0 | 17.2 | 5.4 | 396 | 15.5 | 0 | 42
CA0209052 | 0.07 | 0 | 11 | 0 | 116 | 0 | 245.9 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 736 | 0 | 17 | 2158.9999 | 18.4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.59 | 0 | 2.1 | 0 | 21 | 45.2 | 668 | 18.3 | 0 | 0
CA0210008 | 0 | 0 | 39 | 0 | 220 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 425 | 0 | 17 | 45 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0.9 | 7 | 6.32 | 0 | 0.9 | 0 | 7.4 | 2.3 | 15.5 | 10.9 | 0 | 8
CA0210009 | 0.06 | 0 | 53 | 0 | 49 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2 | 95 | 2.2 | 23 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1 | 6.68 | 0 | 0.8 | 0 | 5.1 | 3.2 | 7.3 | 10.8 | 0 | 19
CA0210010 | 0 | 0 | 18 | 0 | 311 | 0 | 107.4 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 532 | 0 | 40 | 16 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | 5.9 | 6.47 | 0 | 0.6 | 0 | 6.9 | 1.4 | 13.1 | 15.1 | 0 | 0
CA0210011 | 0.11 | 0 | 13 | 0 | 250 | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 472 | 0 | 25 | 49 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6 | 6.89 | 0 | 1.2 | 0 | 8.5 | 1.8 | 11.9 | 12.5 | 0 | 0
CA0210012 | 0 | 0 | 30 | 0 | 244 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 392 | 0 | 15 | 70 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 7.8 | 7.53 | 0 | 0.7 | 0 | 4.7 | 1 | 9.1 | 15.1 | 0 | 25
CA0213008 | 0 | 0 | 322 | 0 | 183 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 563 | 0 | 12 | 19 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 8.1 | 7.51 | 0 | 1 | 0 | 20.6 | 3.6 | 9.7 | 15 | 0 | 0
CA0213009 | 0.06 | 0 | 169 | 0 | 287 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 612 | 0 | 25 | 31 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 5.9 | 7.54 | 0 | 1.9 | 0 | 41.9 | 3.6 | 13.5 | 13 | 0 | 0
CA0213010 | 0.07 | 0 | 83 | 0 | 232 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 521 | 0 | 22 | 16 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 6.9 | 7.28 | 0 | 1.4 | 0 | 19.1 | 2.9 | 11 | 14 | 0 | 0
CA0215022 | 0 | 0 | 85 | 0 | 244 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 453 | 0 | 22 | 42 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 6.2 | 6.82 | 0 | 1.8 | 0 | 11.5 | 1.9 | 5.1 | 15.1 | 0 | 12
CA0215023 | 0.05 | 0 | 92 | 0 | 262 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 531 | 0 | 25 | 36 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 4.7 | 6.89 | 0 | 1.9 | 0 | 7.6 | 8.2 | 21.2 | 14.7 | 0 | 6
CA0215026 | 0.1 | 0 | 171 | 0 | 262 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 571 | 0 | 25 | 28 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 6.1 | 6.93 | 0 | 1.5 | 0 | 9.5 | 4.7 | 47.8 | 17.5 | 0 | 10
CA0215027 | 0.12 | 0 | 108 | 0 | 226 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 732 | 0 | 20 | 176 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5.7 | 6.88 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17.1 | 153.2 | 19.2 | 0 | 17
CA0215028 | 0.05 | 0 | 12 | 0 | 293 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 508 | 0 | 32 | 25 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 6.9 | 6.82 | 0 | 1.4 | 0 | 6.7 | 3.1 | 10.4 | 17.3 | 0 | 6
CA0216011 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 299 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 552 | 0 | 27 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 5.9 | 6.92 | 0 | 0.9 | 0 | 8.1 | 2.7 | 24.2 | 16.6 | 0 | 0
CA0216012 | 0.09 | 0 | 17 | 0 | 287 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 598 | 0 | 27 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 6.5 | 6.84 | 0 | 1.3 | 0 | 7.7 | 2.7 | 62.8 | 16.1 | 0 | 10
CA0217068 | 0 | 0 | 43 | 0 | 256 | 0 | 71 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 445 | 0 | 27 | 17 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 5.8 | 6.92 | 0 | 1.2 | 0 | 36.7 | 18.3 | 4.5 | 16.7 | 0 | 0
CA0217085 | 0 | 0 | 24 | 0 | 128 | 0 | 1.7 | 27 | 0 | 241.06 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 281 | 0.5 | 54 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 1.3 | 9.68 | 0 | 3.4 | 0 | 5.8 | 231.2 | 23.9 | 16.8 | 0 | 7
CA0217086 | 0.07 | 0 | 35 | 0 | 140 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.73 | 0 | 0 | 331 | 0 | 22 | 37 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 5.9 | 6.49 | 0 | 2.4 | 0 | 24.9 | 6.6 | 4.8 | 18.4 | 0 | 0
CA0217089 | 0.1 | 0 | 162 | 0 | 268 | 0 | 42 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 464 | 0 | 22 | 62 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 6.5 | 6.93 | 0 | 1 | 0 | 23.8 | 21 | 3.6 | 19.1 | 0 | 21
CA0217091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 432 | 0 | 15 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 5.4 | 7.35 | 0 | 1.1 | 0 | 24.7 | 26.2 | 8.8 | 17.4 | 0 | 8
CA0217092 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 492 | 0 | 17 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.98 | 0 | 1.4 | 0 | 23.6 | 28.6 | 14.4 | 18.2 | 0 | 7
CA0217094 | 0 | 32 | 8 | 0 | 146 | 0 | 9.6 | 3 | 0 | 24.82 | 0 | 0 | 348 | 0 | 7 | 95 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 5.6 | 8.02 | 0 | 0.5 | 0 | 21.8 | 64.7 | 11 | 18.9 | 0 | 0
CA0217096 | 0.05 | 13 | 12 | 0 | 299 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 141.84 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 12 | 61 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1.2 | 6.7 | 7.75 | 0 | 3.1 | 0 | 19.6 | 251.7 | 96.8 | 16.5 | 0 | 9
CA0217097 | 0 | 0 | 85 | 0 | 287 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 49.64 | 0 | 0 | 783 | 0 | 20 | 66 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 8.3 | 7.51 | 0 | 3.8 | 0 | 23.8 | 59.6 | 19 | 14.5 | 0 | 0
CA0217098 | 0 | 0 | 51 | 0 | 201 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 106.38 | 0 | 0 | 714 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 1.2 | 6.5 | 6.92 | 0 | 1.5 | 0 | 24.3 | 67.3 | 20 | 18.8 | 0 | 0
CA0217099 | 0 | 8 | 0 | 0 | 116 | 0 | 2.8 | 6 | 0 | 63.81 | 0 | 0 | 470 | 0 | 5 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 4.6 | 8.25 | 0 | 0.9 | 0 | 18.1 | 94.2 | 12 | 18.4 | 0 | 63
CA0217100 | 0 | 0 | 81 | 0 | 165 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 39.01 | 0 | 0 | 445 | 0 | 17 | 43 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 6.1 | 6.9 | 0 | 2.1 | 0 | 35.4 | 21.8 | 10.3 | 16.8 | 0 | 169
CA0217101 | 0 | 86 | 0 | 0 | 293 | 0 | 1.3 | 21 | 0 | 21.28 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4.1 | 9.01 | 0 | 0.7 | 0 | 16.9 | 152.2 | 23.7 | 26.4 | 0 | 9
CA0217102 | 0 | 7 | 0 | 0 | 134 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 283 | 0 | 7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 5.7 | 7.46 | 0 | 1.1 | 0 | 29.4 | 19.8 | 1.4 | 16.9 | 0 | 0
CA0217103 | 0 | 11 | 6 | 0 | 128 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 261 | 0 | 10 | 44 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 3.9 | 7.68 | 0 | 3.4 | 0 | 32.8 | 13.1 | 5.7 | 16.5 | 0 | 13
CA0217104 | 0 | 0 | 49 | 0 | 226 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 56.72 | 0 | 0 | 553 | 0 | 17 | 46 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 5.7 | 7.23 | 0 | 1 | 0 | 24.7 | 70.1 | 11.3 | 17.5 | 0 | 68
CA0218024 | 0.09 | 0 | 83 | 0 | 329 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 39.01 | 0 | 0 | 789 | 0 | 37 | 77 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 2.7 | 3.2 | 7.41 | 0 | 2.4 | 0 | 29 | 13 | 22.7 | 17 | 0 | 6
CA0218025 | 0 | 0 | 29 | 0 | 244 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 471 | 0 | 17 | 28 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 4.6 | 7.43 | 0 | 1.3 | 0 | 11.6 | 5.4 | 10.4 | 19.5 | 0 | 0
CA0218026 | 0.07 | 0 | 23 | 0 | 232 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 445 | 0 | 15 | 25 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 5.9 | 7.76 | 0 | 1.2 | 0 | 21.6 | 5.8 | 11 | 15.5 | 0 | 32
CA0218027 | 0.05 | 0 | 34 | 0 | 403 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 716 | 0 | 50 | 95 | 47.6 | 8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 4.8 | 7.51 | 0 | 2.3 | 0 | 23.1 | 7.5 | 2 | 15 | 0 | 0
CA0218028 | 0 | 0 | 21 | 0 | 177 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 383 | 0 | 15 | 134 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 7.9 | 7.61 | 0 | 2.5 | 0 | 18.1 | 8.3 | 11 | 20.5 | 0 | 0
CA0218029 | 0 | 0 | 16 | 0 | 177 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 393 | 0 | 10 | 408 | 19.2 | 26 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 1.9 | 8.1 | 0 | 0.9 | 0 | 10.1 | 6.3 | 9.8 | 15.2 | 0 | 15
CA0218030 | 0 | 0 | 30 | 0 | 281 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 486 | 0 | 22 | 24 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 5.9 | 7.56 | 0 | 1 | 0 | 11.9 | 3.1 | 2 | 14 | 0 | 6
CA0219033 | 0.05 | 0 | 125 | 0 | 262 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 60.27 | 0 | 0 | 707 | 0 | 45 | 63 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0.6 | 6.6 | 6.5 | 0 | 2.4 | 0 | 40.4 | 36.8 | 23.9 | 18.4 | 0 | 51
CA0220002 | 0 | 9 | 8 | 0 | 207 | 0 | 18.4 | 6 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 453 | 0 | 5 | 85 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 1.9 | 7.9 | 0 | 0.7 | 0 | 20.4 | 89.1 | 12.8 | 16.8 | 0 | 13
PC0206125 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 6.6 | 15 | 0 | 177.25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 675 | 8.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 1.3 | 9.78 | 0 | 9 | 0 | 3.6 | 114.4 | 6 | 19.4 | 0 | 0
PC0215024 | 0.12 | 0 | 312 | 0 | 171 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 324 | 0 | 10 | 980 | 6.4 | 53 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 4.8 | 7.34 | 0 | 2 | 0 | 11.6 | 1.4 | 10.7 | 15.4 | 0 | 33
PC0217087 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2.8 | 45 | 0 | 212.76 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 977 | 2.1 | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.3 | 2.2 | 9.5 | 0 | 3.6 | 0 | 1.8 | 362.1 | 269 | 16.8 | 0 | 7
PC0217088 | 0.39 | 0 | 32 | 0 | 323 | 0 | 6.5 | 9 | 0 | 31.91 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 1567 | 7.8 | 23 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.3 | 1.2 | 8.1 | 6 | 1.8 | 25 | 4.9 | 129.8 | 0 | 18.1 | 0 | 41
PC0217090 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1.6 | 54 | 0 | 230.49 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 653 | 0.3 | 9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 10.64 | 0 | 26.8 | 0 | 5.6 | 254.3 | 99.6 | 17.4 | 0 | 10
PC0217095 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 106.38 | 0 | 0 | 952 | 0 | 27 | 4723 | 29.8 | 73 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 3.4 | 7.38 | 0 | 7 | 0 | 8.2 | 141.6 | 191.5 | 16.1 | 0 | 11
PC0219032 | 0 | 0 | 140 | 0 | 287 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 690 | 0 | 35 | 305 | 20.1 | 15 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 4.7 | 6.82 | 0 | 1.7 | 16 | 41.6 | 27.6 | 12.8 | 19.3 | 0 | 20
PC0221005 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 3.9 | 9 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 3349.9999 | 0.9 | 36 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.1 | 9.18 | 0 | 0.8 | 0 | 14 | 57.6 | 9.8 | 18.7 | 0 | 6

## Hoja2 (2)
Punto | [9 empty] | 0.0282 | 0.0208 | 0.0164 | 0.0333 | 0.016129 | 0.0435 | 0.0822 | 0.0499 | 0.0256
| Cl | SO4 | HCO3 | CO3 | NO3 | Na | Mg | Ca | K | Cl | SO4 | HCO3 | CO3 | NO3 | Na | Mg | Ca | K | SUM An | SUM Cat | Error (%)
CA0200003 | 14.18 | 80.2 | 262 | 0 | 13.3 | 2.8 | 13.3 | 108.4 | 0.8 | 0.39988 | 1.6682 | 4.2968 | 0 | 0.21452 | 0.1218 | 1.0933 | 5.4092 | 0.02048 | 6.5794 | 6.6447 | 0.98832
CA0201003 | 7.09 | 33.1 | 256 | 0 | 3.3 | 3.1 | 6 | 90.1 | 1.1 | 0.19994 | 0.68848 | 4.1984 | 0 | 0.053226 | 0.13485 | 0.4932 | 4.496 | 0.02816 | 5.14 | 5.1522 | 0.23622
CA0201004 | 7.09 | 65.2 | 299 | 0 | 11.2 | 7 | 16.4 | 103.5 | 2 | 0.19994 | 1.3562 | 4.9036 | 0 | 0.18065 | 0.3045 | 1.3481 | 5.1646 | 0.0512 | 6.6403 | 6.8684 | 3.3769
CA0202005 | 3.55 | 8.2 | 226 | 0 | 2.2 | 1.5 | 3 | 76.2 | 0.3 | 0.10011 | 0.17056 | 3.7064 | 0 | 0.035484 | 0.06525 | 0.2466 | 3.8024 | 0.00768 | 4.0126 | 4.1219 | 2.6887
CA0202006 | 7.09 | 4.2 | 146 | 0 | 9.1 | 2.5 | 3.9 | 49.8 | 0.7 | 0.19994 | 0.08736 | 2.3944 | 0 | 0.14677 | 0.10875 | 0.32058 | 2.485 | 0.01792 | 2.8285 | 2.9323 | 3.6036
CA0202007 | 3.55 | 9.1 | 140 | 0 | 9.1 | 4.6 | 3.3 | 46.9 | 0.6 | 0.10011 | 0.18928 | 2.296 | 0 | 0.14677 | 0.2001 | 0.27126 | 2.3403 | 0.01536 | 2.7322 | 2.827 | 3.4129
CA0203015 | 3.55 | 0 | 116 | 0 | 2.9 | 2.4 | 11.6 | 18.1 | 2.2 | 0.10011 | 0 | 1.9024 | 0 | 0.046774 | 0.1044 | 0.95352 | 0.90319 | 0.05632 | 2.0493 | 2.0174 | 1.5666
CA0204013 | 3.55 | 8.5 | 220 | 0 | 0.7 | 24.4 | 15.6 | 31.3 | 4.3 | 0.10011 | 0.1768 | 3.608 | 0 | 0.01129 | 1.0614 | 1.2823 | 1.5619 | 0.11008 | 3.8962 | 4.0157 | 3.02
CA0204014 | 3.55 | 0 | 128 | 0 | 2.2 | 1 | 12.3 | 22.9 | 1.9 | 0.10011 | 0 | 2.0992 | 0 | 0.035484 | 0.0435 | 1.0111 | 1.1427 | 0.04864 | 2.2348 | 2.2459 | 0.49618
CA0205011 | 3.55 | 0 | 73 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 23.2 | 0.7 | 0.10011 | 0 | 1.1972 | 0 | 0.012903 | 0.0522 | 0.09042 | 1.1577 | 0.01792 | 1.3102 | 1.3182 | 0.60925
CA0206108 | 3.55 | 0 | 73 | 0 | 0.5 | 10.8 | 3.2 | 11.2 | 0.8 | 0.10011 | 0 | 1.1972 | 0 | 0.0080645 | 0.4698 | 0.26304 | 0.55888 | 0.02048 | 1.3054 | 1.3122 | 0.52151
CA0206109 | 49.63 | 6.3 | 262 | 3 | 0 | 120.5 | 2.3 | 5.7 | 1.4 | 1.3996 | 0.13104 | 4.2968 | 0.0999 | 0 | 5.2417 | 0.18906 | 0.28443 | 0.03584 | 5.9273 | 5.7511 | 3.018
CA0206110 | 3.55 | 0 | 43 | 0 | 0.9 | 2.9 | 2.5 | 10.4 | 0.5 | 0.10011 | 0 | 0.7052 | 0 | 0.014516 | 0.12615 | 0.2055 | 0.51896 | 0.0128 | 0.81983 | 0.86341 | 5.1786
CA0206111 | 3.55 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 11.2 | 0.2 | 0.10011 | 0 | 0.5002 | 0 | 0 | 0.03045 | 0.0411 | 0.55888 | 0.00512 | 0.60031 | 0.63555 | 5.7029
CA0206112 | 3.55 | 0 | 140 | 0 | 1 | 1.6 | 1.5 | 45.2 | 0.9 | 0.10011 | 0 | 2.296 | 0 | 0.016129 | 0.0696 | 0.1233 | 2.2555 | 0.02304 | 2.4122 | 2.4714 | 2.4236
CA0206113 | 3.55 | 0 | 104 | 0 | 1.3 | 0.9 | 11.3 | 17.1 | 1.1 | 0.10011 | 0 | 1.7056 | 0 | 0.020968 | 0.03915 | 0.92886 | 0.85329 | 0.02816 | 1.8267 | 1.8495 | 1.2395
CA0206114 | 3.55 | 0 | 110 | 0 | 1.6 | 0.9 | 10.3 | 20.9 | 1.5 | 0.10011 | 0 | 1.804 | 0 | 0.025806 | 0.03915 | 0.84666 | 1.0429 | 0.0384 | 1.9299 | 1.9671 | 1.9093
CA0206115 | 3.55 | 0 | 98 | 0 | 1.2 | 0.9 | 9.4 | 18.8 | 1.6 | 0.10011 | 0 | 1.6072 | 0 | 0.019355 | 0.03915 | 0.77268 | 0.93812 | 0.04096 | 1.7267 | 1.7909 | 3.6528
CA0206116 | 21.27 | 3.3 | 159 | 0 | 2.3 | 19.8 | 13.5 | 25.3 | 3.4 | 0.59981 | 0.06864 | 2.6076 | 0 | 0.037097 | 0.8613 | 1.1097 | 1.2625 | 0.08704 | 3.3132 | 3.3205 | 0.22187
CA0206117 | 21.27 | 0 | 49 | 0 | 5 | 7.6 | 4.9 | 14.2 | 1.7 | 0.59981 | 0 | 0.8036 | 0 | 0.080645 | 0.3306 | 0.40278 | 0.70858 | 0.04352 | 1.4841 | 1.4855 | 0.095693
CA0206118 | 14.18 | 6.3 | 256 | 0 | 33.2 | 22.5 | 20.8 | 49.5 | 5.3 | 0.39988 | 0.13104 | 4.1984 | 0 | 0.53548 | 0.97875 | 1.7098 | 2.4701 | 0.13568 | 5.2648 | 5.2942 | 0.55763
CA0206119 | 212.7 | 13.3 | 360 | 0 | 28.1 | 148.2 | 33.1 | 54.2 | 16.1 | 5.9981 | 0.27664 | 5.904 | 0 | 0.45323 | 6.4467 | 2.7208 | 2.7046 | 0.41216 | 12.632 | 12.2843 | 2.7913
CA0206120 | 177.25 | 7.6 | 244 | 0 | 15.3 | 66.8 | 29.9 | 77.3 | 13.5 | 4.9985 | 0.15808 | 4.0016 | 0 | 0.24677 | 2.9058 | 2.4578 | 3.8573 | 0.3456 | 9.4049 | 9.5665 | 1.7031
CA0206121 | 212.7 | 28.9 | 250 | 0 | 8.8 | 202.7 | 10.1 | 31.6 | 11.4 | 5.9981 | 0.60112 | 4.1 | 0 | 0.14194 | 8.8174 | 0.83022 | 1.5768 | 0.29184 | 10.8412 | 11.5163 | 6.0396
CA0206122 | 77.99 | 15.8 | 165 | 0 | 20.2 | 34.2 | 12.8 | 60.6 | 6.6 | 2.1993 | 0.32864 | 2.706 | 0 | 0.32581 | 1.4877 | 1.0522 | 3.0239 | 0.16896 | 5.5598 | 5.7328 | 3.0639
CA0206123 | 170.16 | 62.8 | 390 | 0 | 212.8 | 80.2 | 51.2 | 155.3 | 11 | 4.7985 | 1.3062 | 6.396 | 0 | 3.4323 | 3.4887 | 4.2086 | 7.7495 | 0.2816 | 15.933 | 15.7284 | 1.2924
CA0206124 | 177.25 | 170.5 | 287 | 0 | 20.6 | 163 | 23.8 | 84.1 | 10.8 | 4.9985 | 3.5464 | 4.7068 | 0 | 0.33226 | 7.0905 | 1.9564 | 4.1966 | 0.27648 | 13.5839 | 13.5199 | 0.4721
CA0206126 | 3.55 | 0 | 104 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 31.1 | 1.5 | 0.10011 | 0 | 1.7056 | 0 | 0.01129 | 0.04785 | 0.19728 | 1.5519 | 0.0384 | 1.817 | 1.8354 | 1.0086
CA0206127 | 3.55 | 1.4 | 140 | 0 | 1.3 | 1 | 14.7 | 23.3 | 2.9 | 0.10011 | 0.02912 | 2.296 | 0 | 0.020968 | 0.0435 | 1.2083 | 1.1627 | 0.07424 | 2.4462 | 2.4887 | 1.7245
CA0206128 | 3.55 | 2.3 | 165 | 0 | 0 | 1.7 | 16.6 | 28.2 | 3.2 | 0.10011 | 0.04784 | 2.706 | 0 | 0 | 0.07395 | 1.3645 | 1.4072 | 0.08192 | 2.8539 | 2.9276 | 2.5467
CA0206129 | 141.8 | 12.8 | 195 | 0 | 15 | 72.5 | 21.6 | 45.9 | 14.2 | 3.9988 | 0.26624 | 3.198 | 0 | 0.24194 | 3.1537 | 1.7755 | 2.2904 | 0.36352 | 7.7049 | 7.5832 | 1.5925
CA0206130 | 24.86 | 3 | 153 | 0 | 1.7 | 14.5 | 14.4 | 29.1 | 4.4 | 0.70105 | 0.0624 | 2.5092 | 0 | 0.027419 | 0.63075 | 1.1837 | 1.4521 | 0.11264 | 3.3001 | 3.3792 | 2.3682
CA0206131 | 35.45 | 10.3 | 201 | 0 | 13.2 | 60.4 | 8.7 | 21.7 | 5.7 | 0.99969 | 0.21424 | 3.2964 | 0 | 0.2129 | 2.6274 | 0.71514 | 1.0828 | 0.14592 | 4.7232 | 4.5713 | 3.2695
CA0206132 | 35.45 | 9.6 | 195 | 0 | 13.6 | 42.2 | 11.7 | 31.6 | 4.1 | 0.99969 | 0.19968 | 3.198 | 0 | 0.21935 | 1.8357 | 0.96174 | 1.5768 | 0.10496 | 4.6167 | 4.4792 | 3.023
CA0206133 | 7.09 | 9.1 | 214 | 3 | 0.9 | 86.6 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.19994 | 0.18928 | 3.5096 | 0.0999 | 0.014516 | 3.7671 | 0.05754 | 0.07485 | 0.01024 | 4.0132 | 3.9097 | 2.6128
CA0206134 | 95.71 | 23.4 | 311 | 0 | 36.2 | 130.9 | 13.5 | 40.4 | 1.6 | 2.699 | 0.48672 | 5.1004 | 0 | 0.58387 | 5.6941 | 1.1097 | 2.016 | 0.04096 | 8.87 | 8.8608 | 0.10426
CA0206135 | 35.45 | 8.8 | 323 | 0 | 24.3 | 33 | 24.2 | 70.5 | 1.5 | 0.99969 | 0.18304 | 5.2972 | 0 | 0.39194 | 1.4355 | 1.9892 | 3.5179 | 0.0384 | 6.8719 | 6.9811 | 1.5769
CA0206137 | 35.45 | 17.2 | 287 | 0 | 85.5 | 16.2 | 32.6 | 75.9 | 2 | 0.99969 | 0.35776 | 4.7068 | 0 | 1.379 | 0.7047 | 2.6797 | 3.7874 | 0.0512 | 7.4433 | 7.223 | 3.0035
CA0206138 | 3.55 | 0 | 67 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 21.2 | 1 | 0.10011 | 0 | 1.0988 | 0 | 0.0080645 | 0.0522 | 0.18906 | 1.0579 | 0.0256 | 1.207 | 1.3247 | 9.3032
CA0206139 | 3.55 | 15.3 | 214 | 0 | 0 | 24.4 | 16.6 | 30.7 | 3.6 | 0.10011 | 0.31824 | 3.5096 | 0 | 0 | 1.0614 | 1.3645 | 1.5319 | 0.09216 | 3.928 | 4.05 | 3.0599
CA0206140 | 3.55 | 10.7 | 226 | 0 | 0 | 32.8 | 15.4 | 26.4 | 3.5 | 0.10011 | 0.22256 | 3.7064 | 0 | 0 | 1.4268 | 1.2659 | 1.3174 | 0.0896 | 4.0291 | 4.0996 | 1.7363
CA0206141 | 42.54 | 9.8 | 342 | 0 | 27.4 | 19.2 | 37.3 | 65.4 | 1.1 | 1.1996 | 0.20384 | 5.6088 | 0 | 0.44194 | 0.8352 | 3.0661 | 3.2635 | 0.02816 | 7.4542 | 7.1929 | 3.5683
CA0206142 | 7.09 | 227 | 146 | 0 | 0.7 | 5.2 | 36.2 | 86.7 | 1.6 | 0.19994 | 4.7216 | 2.3944 | 0 | 0.01129 | 0.2262 | 2.9756 | 4.3263 | 0.04096 | 7.3272 | 7.5691 | 3.2478
CA0206143 | 106.35 | 71.8 | 207 | 0 | 14.3 | 158.7 | 6.2 | 20.1 | 3 | 2.9991 | 1.4934 | 3.3948 | 0 | 0.23065 | 6.9034 | 0.50964 | 1.003 | 0.0768 | 8.118 | 8.4929 | 4.5142
CA0208034 | 21.27 | 4.8 | 299 | 0 | 4.5 | 14.5 | 29.7 | 47.4 | 4.3 | 0.59981 | 0.09984 | 4.9036 | 0 | 0.072581 | 0.63075 | 2.4413 | 2.3653 | 0.11008 | 5.6758 | 5.5474 | 2.2882
CA0208035 | 24.82 | 444 | 104 | 0 | 0.6 | 109.8 | 38.7 | 77.6 | 4.8 | 0.69992 | 9.2352 | 1.7056 | 0 | 0.0096774 | 4.7763 | 3.1811 | 3.8722 | 0.12288 | 11.6504 | 11.9526 | 2.5603
CA0208036 | 141.84 | 267 | 311 | 9 | 3 | 321.6 | 4.2 | 9.5 | 4.5 | 3.9999 | 5.5536 | 5.1004 | 0.2997 | 0.048387 | 13.9896 | 0.34524 | 0.47405 | 0.1152 | 15.002 | 14.9241 | 0.52051
CA0208037 | 343.87 | 518 | 238 | 0 | 1.8 | 380.4 | 40.1 | 96 | 7 | 9.6971 | 10.7744 | 3.9032 | 0 | 0.029032 | 16.5474 | 3.2962 | 4.7904 | 0.1792 | 24.4038 | 24.8132 | 1.6639
CA0208038 | 10.64 | 31.4 | 226 | 24 | 3.1 | 129.6 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.30005 | 0.65312 | 3.7064 | 0.7992 | 0.05 | 5.6376 | 0.01644 | 0.06487 | 0.02304 | 5.5088 | 5.742 | 4.1452
CA0208039 | 3.55 | 3 | 171 | 0 | 1.8 | 8.1 | 11.9 | 32.6 | 2.4 | 0.10011 | 0.0624 | 2.8044 | 0 | 0.029032 | 0.35235 | 0.97818 | 1.6267 | 0.06144 | 2.9959 | 3.0187 | 0.75707
CA0209039 | 3.55 | 1.4 | 177 | 0 | 0.8 | 1.7 | 4.6 | 52.1 | 1.5 | 0.10011 | 0.02912 | 2.9028 | 0 | 0.012903 | 0.07395 | 0.37812 | 2.5998 | 0.0384 | 3.0449 | 3.0903 | 1.4776
CA0209041 | 3.55 | 3.6 | 189 | 0 | 1.6 | 1.9 | 15.7 | 36.1 | 2.2 | 0.10011 | 0.07488 | 3.0996 | 0 | 0.025806 | 0.08265 | 1.2905 | 1.8014 | 0.05632 | 3.3004 | 3.2309 | 2.1281
CA0209042 | 7.09 | 3.3 | 195 | 0 | 1.7 | 1.7 | 14.3 | 45.6 | 2.1 | 0.19994 | 0.06864 | 3.198 | 0 | 0.027419 | 0.07395 | 1.1755 | 2.2754 | 0.05376 | 3.494 | 3.5786 | 2.3927
CA0209044 | 10.64 | 5.7 | 281 | 0 | 40.9 | 4 | 10.9 | 94.3 | 1.3 | 0.30005 | 0.11856 | 4.6084 | 0 | 0.65968 | 0.174 | 0.89598 | 4.7056 | 0.03328 | 5.6867 | 5.8088 | 2.1251
CA0209045 | 3.55 | 3.3 | 92 | 0 | 1.9 | 9.4 | 7.9 | 13.9 | 1.5 | 0.10011 | 0.06864 | 1.5088 | 0 | 0.030645 | 0.4089 | 0.64938 | 0.69361 | 0.0384 | 1.7082 | 1.7903 | 4.6932
CA0209046 | 3.55 | 3.3 | 104 | 9 | 4.1 | 29.7 | 2.7 | 12.6 | 0.7 | 0.10011 | 0.06864 | 1.7056 | 0.2997 | 0.066129 | 1.292 | 0.22194 | 0.62874 | 0.01792 | 2.2402 | 2.1606 | 3.6189
CA0209047 | 10.64 | 4.5 | 293 | 0 | 8.5 | 2.3 | 4.6 | 93.8 | 1.2 | 0.30005 | 0.0936 | 4.8052 | 0 | 0.1371 | 0.10005 | 0.37812 | 4.6806 | 0.03072 | 5.3359 | 5.1895 | 2.7825
CA0209048 | 21.28 | 18.5 | 250 | 0 | 2.7 | 3.9 | 26.9 | 53.4 | 1.7 | 0.6001 | 0.3848 | 4.1 | 0 | 0.043548 | 0.16965 | 2.2112 | 2.6647 | 0.04352 | 5.1284 | 5.089 | 0.7719
CA0209049 | 10.64 | 6.7 | 140 | 0 | 2.5 | 7.9 | 15.9 | 22.3 | 2.2 | 0.30005 | 0.13936 | 2.296 | 0 | 0.040323 | 0.34365 | 1.307 | 1.1128 | 0.05632 | 2.7757 | 2.8197 | 1.5723
CA0209050 | 7.09 | 0 | 134 | 0 | 1 | 1.3 | 10.5 | 30.1 | 1.6 | 0.19994 | 0 | 2.1976 | 0 | 0.016129 | 0.05655 | 0.8631 | 1.502 | 0.04096 | 2.4137 | 2.4626 | 2.007
CA0209051 | 7.09 | 396 | 183 | 0 | 1.7 | 5.4 | 69.9 | 110.7 | 3.3 | 0.19994 | 8.2368 | 3.0012 | 0 | 0.027419 | 0.2349 | 5.7458 | 5.5239 | 0.08448 | 11.4654 | 11.5891 | 1.0734
CA0209052 | 3.55 | 668 | 116 | 0 | 0 | 45.2 | 18.4 | 245.9 | 2.1 | 0.10011 | 13.8944 | 1.9024 | 0 | 0 | 1.9662 | 1.5125 | 12.2704 | 0.05376 | 15.8969 | 15.8028 | 0.59344
CA0210008 | 7.09 | 15.5 | 220 | 0 | 7.3 | 2.3 | 11.5 | 64.3 | 0.9 | 0.19994 | 0.3224 | 3.608 | 0 | 0.11774 | 0.10005 | 0.9453 | 3.2086 | 0.02304 | 4.2481 | 4.277 | 0.67754
CA0210009 | 3.55 | 7.3 | 49 | 0 | 0.6 | 3.2 | 2.2 | 15.1 | 0.8 | 0.10011 | 0.15184 | 0.8036 | 0 | 0.0096774 | 0.1392 | 0.18084 | 0.75349 | 0.02048 | 1.0652 | 1.094 | 2.666
CA0210010 | 7.09 | 13.1 | 311 | 0 | 3 | 1.4 | 3.8 | 107.4 | 0.6 | 0.19994 | 0.27248 | 5.1004 | 0 | 0.048387 | 0.0609 | 0.31236 | 5.3593 | 0.01536 | 5.6212 | 5.7479 | 2.2284
CA0210011 | 7.09 | 11.9 | 250 | 0 | 3.6 | 1.8 | 4.9 | 82.1 | 1.2 | 0.19994 | 0.24752 | 4.1 | 0 | 0.058065 | 0.0783 | 0.40278 | 4.0968 | 0.03072 | 4.6055 | 4.6086 | 0.066581
CA0210012 | 3.55 | 9.1 | 244 | 0 | 1.6 | 1 | 3.3 | 83.6 | 0.7 | 0.10011 | 0.18928 | 4.0016 | 0 | 0.025806 | 0.0435 | 0.27126 | 4.1716 | 0.01792 | 4.3168 | 4.5043 | 4.2517
CA0213008 | 14.18 | 9.7 | 183 | 0 | 92.1 | 3.6 | 9.3 | 85.4 | 1 | 0.39988 | 0.20176 | 3.0012 | 0 | 1.4855 | 0.1566 | 0.76446 | 4.2615 | 0.0256 | 5.0883 | 5.2081 | 2.327
CA0213009 | 10.64 | 13.5 | 287 | 0 | 38.5 | 3.6 | 27.8 | 70.4 | 1.9 | 0.30005 | 0.2808 | 4.7068 | 0 | 0.62097 | 0.1566 | 2.2852 | 3.513 | 0.04864 | 5.9086 | 6.0034 | 1.5907
CA0213010 | 10.64 | 11 | 232 | 0 | 38.9 | 2.9 | 15.4 | 71.2 | 1.4 | 0.30005 | 0.2288 | 3.8048 | 0 | 0.62742 | 0.12615 | 1.2659 | 3.5529 | 0.03584 | 4.9611 | 4.9807 | 0.39595
CA0215022 | 7.09 | 5.1 | 244 | 0 | 2.5 | 1.9 | 3.5 | 81.7 | 1.8 | 0.19994 | 0.10608 | 4.0016 | 0 | 0.040323 | 0.08265 | 0.2877 | 4.0768 | 0.04608 | 4.3479 | 4.4933 | 3.2873
CA0215023 | 14.18 | 21.2 | 262 | 0 | 9.8 | 8.2 | 8.3 | 86.4 | 1.9 | 0.39988 | 0.44096 | 4.2968 | 0 | 0.15806 | 0.3567 | 0.68226 | 4.3114 | 0.04864 | 5.2957 | 5.399 | 1.931
CA0215026 | 10.64 | 47.8 | 262 | 0 | 12.7 | 4.7 | 19.8 | 81.4 | 1.5 | 0.30005 | 0.99424 | 4.2968 | 0 | 0.20484 | 0.20445 | 1.6276 | 4.0619 | 0.0384 | 5.7959 | 5.9323 | 2.3251
CA0215027 | 35.45 | 153.2 | 226 | 0 | 8 | 17.1 | 27.6 | 105.2 | 2 | 0.99969 | 3.1866 | 3.7064 | 0 | 0.12903 | 0.74385 | 2.2687 | 5.2495 | 0.0512 | 8.0217 | 8.3132 | 3.5699
CA0215028 | 7.09 | 10.4 | 293 | 0 | 12.8 | 3.1 | 4.7 | 98.7 | 1.4 | 0.19994 | 0.21632 | 4.8052 | 0 | 0.20645 | 0.13485 | 0.38634 | 4.9251 | 0.03584 | 5.4279 | 5.4822 | 0.9945
CA0216011 | 10.64 | 24.2 | 299 | 0 | 17.1 | 2.7 | 26 | 77.1 | 0.9 | 0.30005 | 0.50336 | 4.9036 | 0 | 0.27581 | 0.11745 | 2.1372 | 3.8473 | 0.02304 | 5.9828 | 6.125 | 2.3483
CA0216012 | 7.09 | 62.8 | 287 | 0 | 15.1 | 2.7 | 22 | 92.1 | 1.3 | 0.19994 | 1.3062 | 4.7068 | 0 | 0.24355 | 0.11745 | 1.8084 | 4.5958 | 0.03328 | 6.4565 | 6.5549 | 1.5124
CA0217068 | 21.27 | 4.5 | 256 | 0 | 14.5 | 18.3 | 7.6 | 71 | 1.2 | 0.59981 | 0.0936 | 4.1984 | 0 | 0.23387 | 0.79605 | 0.62472 | 3.5429 | 0.03072 | 5.1257 | 4.9944 | 2.5947
CA0217085 | 241.06 | 23.9 | 128 | 27 | 5.4 | 231.2 | 0.5 | 1.7 | 3.4 | 6.7979 | 0.49712 | 2.0992 | 0.8991 | 0.087097 | 10.0572 | 0.0411 | 0.08483 | 0.08704 | 10.3804 | 10.2702 | 1.0677
CA0217086 | 17.73 | 4.8 | 140 | 0 | 14.2 | 6.6 | 15.9 | 32.4 | 2.4 | 0.49999 | 0.09984 | 2.296 | 0 | 0.22903 | 0.2871 | 1.307 | 1.6168 | 0.06144 | 3.1249 | 3.2723 | 4.609
CA0217089 | 14.18 | 3.6 | 268 | 0 | 3.7 | 21 | 22.6 | 42 | 1 | 0.39988 | 0.07488 | 4.3952 | 0 | 0.059677 | 0.9135 | 1.8577 | 2.0958 | 0.0256 | 4.9296 | 4.8926 | 0.75366
CA0217091 | 14.18 | 8.8 | 220 | 0 | 6.2 | 26.2 | 15.5 | 36.3 | 1.1 | 0.39988 | 0.18304 | 3.608 | 0 | 0.1 | 1.1397 | 1.2741 | 1.8114 | 0.02816 | 4.2909 | 4.2533 | 0.8798
CA0217092 | 35.45 | 14.4 | 250 | 0 | 13.5 | 28.6 | 19.7 | 53.1 | 1.4 | 0.99969 | 0.29952 | 4.1 | 0 | 0.21774 | 1.2441 | 1.6193 | 2.6497 | 0.03584 | 5.617 | 5.549 | 1.2177
CA0217094 | 24.82 | 11 | 146 | 3 | 4.6 | 64.7 | 0.4 | 9.6 | 0.5 | 0.69992 | 0.2288 | 2.3944 | 0.0999 | 0.074194 | 2.8144 | 0.03288 | 0.47904 | 0.0128 | 3.4972 | 3.3392 | 4.6237
CA0217096 | 141.84 | 96.8 | 299 | 0 | 46 | 251.7 | 4.2 | 10.9 | 3.1 | 3.9999 | 2.0134 | 4.9036 | 0 | 0.74194 | 10.9489 | 0.34524 | 0.54391 | 0.07936 | 11.6589 | 11.9175 | 2.1937
CA0217097 | 49.64 | 19 | 287 | 0 | 32.9 | 59.6 | 18.2 | 60.7 | 3.8 | 1.3998 | 0.3952 | 4.7068 | 0 | 0.53065 | 2.5926 | 1.496 | 3.0289 | 0.09728 | 7.0325 | 7.2149 | 2.5599
CA0217098 | 106.38 | 20 | 201 | 0 | 46.3 | 67.3 | 8.5 | 77.8 | 1.5 | 2.9999 | 0.416 | 3.2964 | 0 | 0.74677 | 2.9276 | 0.6987 | 3.8822 | 0.0384 | 7.4591 | 7.5469 | 1.1699
CA0217099 | 63.81 | 12 | 116 | 6 | 15.4 | 94.2 | 1 | 2.8 | 0.9 | 1.7994 | 0.2496 | 1.9024 | 0.1998 | 0.24839 | 4.0977 | 0.0822 | 0.13972 | 0.02304 | 4.3996 | 4.3427 | 1.3033
CA0217100 | 39.01 | 10.3 | 165 | 0 | 23.4 | 21.8 | 8.9 | 54.3 | 2.1 | 1.1001 | 0.21424 | 2.706 | 0 | 0.37742 | 0.9483 | 0.73158 | 2.7096 | 0.05376 | 4.3977 | 4.4432 | 1.0286
CA0217101 | 21.28 | 23.7 | 293 | 21 | 3.2 | 152.2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.6001 | 0.49296 | 4.8052 | 0.6993 | 0.051613 | 6.6207 | 0.03288 | 0.06487 | 0.01792 | 6.6492 | 6.7364 | 1.3029
CA0217102 | 10.64 | 1.4 | 134 | 0 | 2.4 | 19.8 | 2.8 | 29.9 | 1.1 | 0.30005 | 0.02912 | 2.1976 | 0 | 0.03871 | 0.8613 | 0.23016 | 1.492 | 0.02816 | 2.5655 | 2.6116 | 1.7829
CA0217103 | 7.09 | 5.7 | 128 | 0 | 1.3 | 13.1 | 6.4 | 26.2 | 3.4 | 0.19994 | 0.11856 | 2.0992 | 0 | 0.020968 | 0.56985 | 0.52608 | 1.3074 | 0.08704 | 2.4387 | 2.4904 | 2.0971
CA0217104 | 56.72 | 11.3 | 226 | 0 | 16.3 | 70.1 | 4.2 | 52.3 | 1 | 1.5995 | 0.23504 | 3.7064 | 0 | 0.2629 | 3.0493 | 0.34524 | 2.6098 | 0.0256 | 5.8038 | 6.03 | 3.8215
CA0218024 | 39.01 | 22.7 | 329 | 0 | 47.3 | 13 | 24.3 | 102.2 | 2.4 | 1.1001 | 0.47216 | 5.3956 | 0 | 0.7629 | 0.5655 | 1.9975 | 5.0998 | 0.06144 | 7.7307 | 7.7242 | 0.084962
CA0218025 | 10.64 | 10.4 | 244 | 0 | 12.1 | 5.4 | 22.1 | 54.3 | 1.3 | 0.30005 | 0.21632 | 4.0016 | 0 | 0.19516 | 0.2349 | 1.8166 | 2.7096 | 0.03328 | 4.7131 | 4.7944 | 1.709
CA0218026 | 10.64 | 11 | 232 | 0 | 18.8 | 5.8 | 25.1 | 44.2 | 1.2 | 0.30005 | 0.2288 | 3.8048 | 0 | 0.30323 | 0.2523 | 2.0632 | 2.2056 | 0.03072 | 4.6369 | 4.5518 | 1.8513
CA0218027 | 14.18 | 2 | 403 | 0 | 24.8 | 7.5 | 47.6 | 60.4 | 2.3 | 0.39988 | 0.0416 | 6.6092 | 0 | 0.4 | 0.32625 | 3.9127 | 3.014 | 0.05888 | 7.4507 | 7.3118 | 1.8813
CA0218028 | 7.09 | 11 | 177 | 0 | 4.9 | 8.3 | 18.8 | 32 | 2.5 | 0.19994 | 0.2288 | 2.9028 | 0 | 0.079032 | 0.36105 | 1.5454 | 1.5968 | 0.064 | 3.4106 | 3.5672 | 4.4897
CA0218029 | 10.64 | 9.8 | 177 | 0 | 10.3 | 6.3 | 19.2 | 35.1 | 0.9 | 0.30005 | 0.20384 | 2.9028 | 0 | 0.16613 | 0.27405 | 1.5782 | 1.7515 | 0.02304 | 3.5728 | 3.6268 | 1.5002
CA0218030 | 7.09 | 2 | 281 | 0 | 9.4 | 3.1 | 25.7 | 54.8 | 1 | 0.19994 | 0.0416 | 4.6084 | 0 | 0.15161 | 0.13485 | 2.1125 | 2.7345 | 0.0256 | 5.0016 | 5.0075 | 0.11907
CA0219033 | 60.27 | 23.9 | 262 | 0 | 83.6 | 36.8 | 23.3 | 108.6 | 2.4 | 1.6996 | 0.49712 | 4.2968 | 0 | 1.3484 | 1.6008 | 1.9153 | 5.4191 | 0.06144 | 7.8419 | 8.9966 | 13.7152
CA0220002 | 35.45 | 12.8 | 207 | 6 | 18.2 | 89.1 | 1.5 | 18.4 | 0.7 | 0.99969 | 0.26624 | 3.3948 | 0.1998 | 0.29355 | 3.8758 | 0.1233 | 0.91816 | 0.01792 | 5.1541 | 4.9352 | 4.3382
PC0206125 | 177.25 | 6 | 43 | 15 | 0 | 114.4 | 8.4 | 6.6 | 9 | 4.9985 | 0.1248 | 0.7052 | 0.4995 | 0 | 4.9764 | 0.69048 | 0.32934 | 0.2304 | 6.328 | 6.2266 | 1.6142
PC0215024 | 7.09 | 10.7 | 171 | 0 | 1.6 | 1.4 | 6.4 | 52.5 | 2 | 0.19994 | 0.22256 | 2.8044 | 0 | 0.025806 | 0.0609 | 0.52608 | 2.6197 | 0.0512 | 3.2527 | 3.2579 | 0.16052
PC0217087 | 212.76 | 269 | 177 | 45 | 0.5 | 362.1 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 5.9998 | 5.5952 | 2.9028 | 1.4985 | 0.0080645 | 15.7514 | 0.17262 | 0.13972 | 0.09216 | 16.0044 | 16.1559 | 0.94187
PC0217088 | 31.91 | 0 | 323 | 9 | 0.6 | 129.8 | 7.8 | 6.5 | 1.8 | 0.89986 | 0 | 5.2972 | 0.2997 | 0.0096774 | 5.6463 | 0.64116 | 0.32435 | 0.04608 | 6.5064 | 6.6579 | 2.3009
PC0217090 | 230.49 | 99.6 | 67 | 54 | 0.8 | 254.3 | 0.3 | 1.6 | 26.8 | 6.4998 | 2.0717 | 1.0988 | 1.7982 | 0.012903 | 11.0621 | 0.02466 | 0.07984 | 0.68608 | 11.4814 | 11.8526 | 3.1819
PC0217095 | 106.38 | 191.5 | 250 | 0 | 5.8 | 141.6 | 29.8 | 54.1 | 7 | 2.9999 | 3.9832 | 4.1 | 0 | 0.093548 | 6.1596 | 2.4496 | 2.6996 | 0.1792 | 11.1767 | 11.488 | 2.7469
PC0219032 | 21.27 | 12.8 | 287 | 0 | 27.9 | 27.6 | 20.1 | 65.7 | 1.7 | 0.59981 | 0.26624 | 4.7068 | 0 | 0.45 | 1.2006 | 1.6522 | 3.2784 | 0.04352 | 6.0229 | 6.1748 | 2.4909
PC0221005 | 7.09 | 9.8 | 122 | 9 | 1.8 | 57.6 | 0.9 | 3.9 | 0.8 | 0.19994 | 0.20384 | 2.0008 | 0.2997 | 0.029032 | 2.5056 | 0.07398 | 0.19461 | 0.02048 | 2.7333 | 2.7947 | 2.22