## ANÁLISIS LABORATORIO
DETERMINACIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE C.H.D. 2ª CAMPAÑA DE 2001
Nº IDENTIFICACIÓN | U. H | FECHA DE TOMA | MÉTODO DE TOMA | LABORATORIO QUE REALIZA EL ANÁLISIS | pH 25 ºC | DUREZA TOTAL mg/l CO3Ca | CONDUCT. 20ºC mS/cm | CLORUROS mg/l Cl - | SULFATOS mg/l SO42- | CARBONATOS mg/l CO3Ca | BICARBONATOS mg/l CO3Ca | FOSFATOS mg/l PO43- | ALCALINIDAD mg/l CO3Ca | CALCIO mg/l Ca++ | MAGNESIO mg/l Mg++ | SODIO mg/l Na+ | POTASIO mg/l K- | NITRATOS mg/l NO3- | NITRITOS mg/l NO2- | AMONIO mg/l NH4+ | HIERRO mg/l Fe | MANGANESO mg/l Mn | ZINC mg/l Zn
NIVEL GUÍA |  |  |  |  | 6.5 a 8.5 | . | 400 | 25 | 25 |  |  |  |  | 100 | 30 | 20 | 10 | 25 | - | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.1
CONCENTRACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE |  |  |  |  | 9.5 |  | - | - | 250 |  |  |  |  | - | 50 | 150 | 12 | 50 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | -
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 6, ESLA-VALDERADUEY
CA.02.06.116 | 6 | 2002-07-04 | BOMBEO | CEDEX | 7.87 |  | 307 | 14.17 | 6.1 | 0 | 153 |  | 153 | 23.2 | 12.2 | 22 | 3.5 | 2.2 | <0,01 | <0,05
CA.02.06.118 | 6 | 2002-07-03 | BOMBEO | CEDEX | 7.3 |  | 530 | 11.12 | 6.4 | 0 | 256 |  | 256 | 55.2 | 17.5 | 22.1 | 5.9 | 32.9 | 0.01 | <0,05
CA.02.06.123 | 6 | 2002-07-03 | BOMBEO | CEDEX | 7 |  | 1320 | 122.33 | 75 | 0 | 372 |  | 372 | 119.8 | 38.2 | 93.1 | 11.8 | 116.5 | <0,01 | 0.1
CA.02.06.131 | 6 | 2002-07-03 | BOMBEO | CEDEX | 7.9 |  | 485 | 31.92 | 11.5 | 0 | 201 |  | 201 | 22.9 | 10.8 | 60.8 | 7.3 | 11.5 | 0.03 | <0,05
CA.02.06.134 | 6 | 2002-07-02 | BOMBEO | CEDEX | 8.1 |  | 2520 | 463.05 | 223.1 | 0 | 317 |  | 317 | 25.6 | 11.3 | 487.4 | 2.7 | 32.4 | 0.02 | <0,05
CA.02.06.135 | 6 | 2002-07-02 | BOMBEO | CEDEX | 7.35 |  | 720 | 44.1 | 11.9 | 0 | 317 |  | 317 | 62.5 | 22.2 | 51.3 | 2.3 | 24.6 | 0.02 | <0,05
CA.02.06.137 | 6 | 2002-07-02 | BOMBEO | CEDEX | 7.25 |  | 715 | 33.67 | 17.7 | 0 | 317 |  | 317 | 76.1 | 34.5 | 20 | 2.8 | 60.8 | 0.04 | 0.09
N-16 | 6 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 10.06 | 85 | 390 | 43.9 | 37 | 22.4 | 0 | 0.04 | 62.2 | 33.2 | 0.5 | 41.3 | 5.9 | 31.42 | 3.186 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0.29
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 8, REGIÓN CENTRAL
N-71 | 8 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.64 | 721.5 | 1380 | 19.8 | 700 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 125.8 | 98.9 | 13.9 | 6.5 | 0.08 | 0.027 | 0.58 | 0.04 | 0.56 | 0.07
N-86 | 8 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.67 | 63 | 149 | 2.8 | 4.1 | 0 | 67 | 0.04 | 67 | 12.9 | 7.5 | 6.4 | 1.1 | 0.5 | 0.024 | 0.08 | 0.21 | 0.04 | 0.03
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 9, BURGOS-ARANDA
CA.02.09.44 | 9 | 2002-06-25 | MANANTIAL | CEDEX | 6.98 |  | 560 | 7.63 | 8.9 | 0 | 299 |  | 299 | 86.9 | 14.8 | 4 | 1.5 | 31.5 | <0,01 | 0.08
CA.02.09.48 | 9 | 2002-06-25 | SURGENTE | CEDEX | 7.49 |  | 442 | 6.62 | 18.1 | 0 | 250 |  | 250 | 26.3 | 26.3 | 4.2 | 1.9 | 2.4 | <0,01 | 0.12
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 13, PÁRAMO DE CUÉLLAR
CA.02.13.08 | 13 | 2002-06-19 | BOMBEO | CEDEX | 7.35 |  | 475 | 9.94 | 6.9 | 0 | 176 |  | 176 | 79.5 | 9.4 | 2.3 | 0.6 | 75.5 | 0.01 | <0,05
CA.02.13.10 | 13 | 2002-06-19 | MANANTIAL | CEDEX | 7.25 |  | 472 | 6.23 | 8.7 | 0 | 232 |  | 232 | 73.2 | 13.9 | 2.6 | 0.8 | 37.9 | <0,01 | <0,05
UNUDAD HIDROGEOLÓGICA 17, REGIÓN DE LOS ARENALES
CA.02.17.86 | 17 | 2002-06-14 | BOMBEO | CEDEX | 7.1 |  | 268 | 22.99 | 27.7 | 0 | 281 |  | 281 | 52.4 | 38.4 | 10.5 | 1.8 | 32.4 | <0,01 | 0.17
PC.02.17.90 | 17 | 2002-06-07 | TOMAMUESTRAS | CEDEX | 11.55 |  | 1460 | 183.84 | 117.5 | 72 | 67 |  |  | 1.2 | 0.1 | 243 | 21.3 | 5.1 | 0.31 | <0,05
CA.02.17.91 | 17 | 2002-06-14 | BOMBEO | CEDEX | 7.65 |  | 430 | 31.23 | 10.8 | 0 | 214 |  | 214 | 36.8 | 16.2 | 31.7 | 1.4 | 7.5 | 0.03 | 0.1
CA.02.17.94 | 17 | 2002-06-12 | BOMBEO | CEDEX | 8.05 |  | 340 | 17.05 | 11 | 0 | 153 |  | 153 | 6.7 | 0.4 | 68.5 | 0.6 | 4.6 | 0.01 | <0,05
CA.02.17.96 | 17 | 2002-06-07 | BOMBEO | CEDEX | 8.2 |  | 1160 | 119.13 | 94.5 | 0 | 293 |  | 293 | 4.4 | 1.6 | 241 | 1.4 | 40.9 | <0,01 | <0,05
CA.02.17.97 | 17 | 2002-06-07 | BOMBEO | CEDEX | 7.7 |  | 695 | 52.58 | 17.1 | 0 | 275 |  | 275 | 33.4 | 10.4 | 98.6 | 2.9 | 28.3 | <0,01 | <0,05
CA.02.17.98 | 17 | 2002-06-12 | BOMBEO | CEDEX | 7.4 |  | 790 | 107.96 | 20.6 | 0 | 195 |  | 195 | 75.1 | 7.6 | 63.8 | 1.6 | 40.2 | 0.22 | <0,05
CA.02.17.100 | 17 | 2002-06-12 | BOMBEO | CEDEX | 7.25 |  | 445 | 35.59 | 10.6 | 0 | 153 |  | 153 | 53.9 | 8.3 | 21.8 | 1.8 | 30 | 0.02 | <0,05
CA.02.17.102 | 17 | 2002-06-07 | BOMBEO | CEDEX | 8 |  | 285 | 11.59 | 4.3 | 0 | 134 |  | 134 | 18.7 | 1.5 | 38.1 | 1 | 4.3 | <0,01 | <0,05
CA.02.17.103 | 17 | 2002-06-12 | BOMBEO | CEDEX | 7.55 |  | 270 | 5.23 | 4.8 | 0 | 146 |  | 146 | 29.3 | 7.5 | 15.6 | 1.6 | 0.8 | 0.04 | <0,05
N-53 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.15 | 308.4 | 642 | 40.3 | 8 | 0 | 271.3 | 0.03 | 271.3 | 65.2 | 35.4 | 18.4 | 1.2 | 16.57 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.14
N-54 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 9.28 | 4.8 | 190 | 13.3 | 15 | 26.4 | 30 | 0.09 | 56.4 | 1.6 | 0.2 | 38.7 | 1.2 | 0.2 | 0.512 | 0.66 | 0.09 | 0.15 | 0.28
N-55 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.3 | 115.7 | 294 | 30.1 | 2 | 5.2 | 103.6 | 0.02 | 108.8 | 9 | 22.6 | 17.7 | 1.2 | 0.09 | 0.018 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.23
N-56 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.14 | 79.8 | 345 | 83.3 | 27 | 16.4 | 2.4 | 0.02 | 18.8 | 20.8 | 6.8 | 39.7 | 3.4 | 0.68 | 0.027 | 0.36 | 0.12 | 0.23 | 0.06
N-57 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.03 | 61.4 | 384 | 51.7 | 2.5 | 0 | 114.2 | 0 | 114.2 | 9.7 | 9 | 59.8 | 3.1 | 0 | 0.023 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0.04
N-58 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.86 | 103.7 | 349 | 61.8 | 42 | 0 | 10.6 | 0.03 | 10.6 | 41.1 | 0.2 | 28.5 | 2.3 | 43.11 | 2.386 | 3.64 | 0.26 | 0.11 | 0.08
N-59 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 6.82 | 82.8 | 476 | 97.6 | 45 | 0 | 60 | 0.14 | 60 | 29.4 | 2.3 | 68.9 | 3 | 1.31 | 3.784 | 2.23 | 0 | 0.48 | 0.05
N-60 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 9.22 | 120.1 | 319 | 50.1 | 43 | 0 | 12.2 | 0.02 | 12.2 | 41.8 | 3.8 | 14.7 | 3.5 | 35.14 | 8.042 | 7.53 | 0.15 | 0.09 | 0.08
N-61 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.77 | 29.6 | 257 | 40.7 | 50 | 6.8 | 7.4 | 0.03 | 14.2 | 11 | 0.5 | 43 | 2.8 | 0.52 | 0.889 | 1.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01
N-62 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.05 | 26 | 289 | 69.2 | 6.1 | 0 | 35 | 0.01 | 35 | 7.1 | 2 | 48.9 | 2.9 | 0.02 | 0.097 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0.02
N-63 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.6 | 36.4 | 279 | 73.2 | 2.2 | 5.2 | 21.8 | 0.01 | 27 | 1.9 | 7.7 | 44.2 | 2.2 | 0.11 | 0.028 | 0.89 | 0.01 | 0 | 0.01
N-64 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 9.71 | 8.2 | 507 | 62.6 | 42.5 | 119.6 | 6 | 0.08 | 125.6 | 2.8 | 0.3 | 111.9 | 1.4 | 10.87 | 0.035 | 0.06 | 0.22 | 0.14 | 0.04
N-65 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.82 | 49.6 | 305 | 42.3 | 40 | 0 | 52 | 0 | 52 | 10 | 6 | 41.5 | 5.6 | 0.21 | 0.051 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0.01
N-66 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 10.96 | 353.5 | 1080 | 55.7 | 20 | 36.8 | 394.2 | 0.04 | 394.2 | 139.2 | 1.5 | 56.4 | 12.4 | 15.85 | 1.331 | 1.16 | 0 | 0.01 | 0.03
N-67 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.46 | 122 | 478 | 68.3 | 5 | 0 | 120.8 | 0.03 | 120.8 | 16.3 | 19.8 | 39.6 | 6.3 | 0.03 | 0.078 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0.03
N-68 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.66 | 51 | 567 | 112.4 | 4 | 8.4 | 105.4 | 0.02 | 113.8 | 3.8 | 10.1 | 104.1 | 4.3 | 0.4 | 0.449 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 0.12
N-69 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 9.26 | 23.2 | 1140 | 134.6 | 145 | 14.8 | 162.4 | 0 | 177.2 | 4.2 | 3.1 | 239.5 | 3.4 | 0.47 | 0.099 | 7.06 | 0.11 | 0.12 | 0.04
N-70A | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 9.27 | 12.4 | 1360 | 353.2 | 115 | 14.4 | 15.2 | 0.03 | 29.6 | 4.2 | 0.5 | 283.4 | 20.1 | 0.23 | 0.025 | 2.07 | 0 | 0.05 | 0.03
N-70B | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 9.62 | 45.8 | 2810 | 340.6 | 935 | 30 | 17.6 | 0.03 | 47.6 | 10.5 | 4.8 | 631.7 | 5.7 | 0.22 | 0.037 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.01
N-72 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.44 | 49.5 | 4680 | 657.3 | 795 | 10 | 349 | 0 | 359 | 18.6 | 0.7 | 1011.6 | 7.2 | 0 | 0.026 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.01
N-73 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.8 | 58.3 | 155 | 8.2 | 4.5 | 0 | 64 | 0.03 | 64 | 14.3 | 5.5 | 10.2 | 1.3 | 0.06 | 0.026 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.07
N-74 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.85 | 39.4 | 704 | 43.5 | 155.5 | 27.6 | 95.6 | 0.11 | 123.2 | 4.2 | 7 | 152.2 | 2.9 | 0.75 | 0.075 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.03
N-75 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 10.03 | 391.6 | 1320 | 135.1 | 240 | 47.2 | 0 | 0 | 59.6 | 150.1 | 4 | 114.6 | 8.7 | 155.14 | 0.261 | 0.07 | 0 | 0 | 0.03
N-76A | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 10.12 | 54.1 | 819 | 29.4 | 236 | 65.6 | 0 | 0.04 | 79.4 | 18.2 | 2.1 | 159.6 | 3.2 | 23.87 | 0.055 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0.03
N-76B | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.33 | 16.9 | 597 | 32.1 | 110 | 0 | 162.6 | 0 | 162.6 | 5.2 | 1 | 133.2 | 0.2 | 0.23 | 0.024 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.04
N-77 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 9.13 | 89.2 | 2290 | 354.6 | 350 | 60.4 | 89.8 | 0 | 150.2 | 17.2 | 11.3 | 427.9 | 52.2 | 0 | 1.129 | 14 | 0.05 | 0.02 | 0.01
N-78 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 9.57 | 53.6 | 403 | 29.1 | 85 | 16.4 | 18.8 | 0 | 35.2 | 21 | 0.3 | 63.2 | 3.1 | 28.28 | 0.131 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0.01
N-79 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.87 | 68 | 524 | 103.2 | 63 | 0 | 61.8 | 0 | 61.8 | 2.6 | 14.9 | 87.3 | 5.9 | 0.26 | 0.038 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.02
N-80 | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 6.69 | 290.8 | 729 | 36.3 | 33.8 | 0 | 195.2 | 0.24 | 195.2 | 88.9 | 16.6 | 33 | 3.1 | 96.49 | 0.046 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.02
N-81 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.54 | 516.1 | 1149 | 78 | 110 | 0 | 189.6 | 0.05 | 189.6 | 117.3 | 54.3 | 31.8 | 3.3 | 200.06 | 0.243 | 0.74 | 0 | 0.48 | 0.07
N-82 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.57 | 54.6 | 218 | 15.6 | 6 | 0 | 83.4 | 0.07 | 83.4 | 8.6 | 8.1 | 27.8 | 4 | 1.12 | 0.026 | 0.28 | 0 | 0.01 | 0.01
N-83 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.3 | 173.8 | 488 | 26.7 | 45 | 0 | 148.8 | 0.03 | 148.8 | 34.6 | 21.3 | 28.8 | 4.1 | 14.36 | 0.023 | 0.4 | 0.02 | 0.09 | 0.04
N-84 | 17 | TAPADO | TOMAMUESTRAS
N-87A | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.9 | 83 | 291 | 31.2 | 22.2 | 0 | 73.8 | 0.05 | 73.8 | 10 | 14.1 | 24.9 | 4.4 | 0.82 | 1.244 | 1 | 1.5 | 0 | 0.01
N-87-B | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.96 | 8.4 | 149 | 8.3 | 5.4 | 12 | 31 | 0.03 | 43 | 2.6 | 0.5 | 19.2 | 8.4 | 0.49 | 0.043 | 0.08 | 2.5 | 0 | 0.04
N-88 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.87 | 195.8 | 2150 | 452.1 | 240 | 0 | 119 | 0.02 | 119 | 37.4 | 24.9 | 378.1 | 5.2 | 0.61 | 0.028 | 0.32 | 0.09 | 0.14 | 0.02
N-89 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.46 | 88.2 | 791 | 131.1 | 73.2 | 0 | 127 | 0.02 | 127 | 23.9 | 6.9 | 136.9 | 8.2 | 0 | 1.655 | 1.45 | 0.28 | 0.07 | 0.05
N-90 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.65 | 70.2 | 339 | 38.7 | 13.3 | 0 | 99.4 | 0 | 99.4 | 17.4 | 6.5 | 47.5 | 1.4 | 1.63 | 0.036 | 0.52 | 0.07 | 0.04 | 0.02
N-91 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.42 | 27.5 | 144 | 10.6 | 2.5 | 0 | 54.4 | 0 | 54.4 | 5.6 | 3.3 | 19.1 | 1.8 | 0.03 | 0.101 | 0.8 | 0.01 | 0.05 | 0.27
N-92 | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.64 | 75.3 | 341 | 29.1 | 60.6 | 0 | 40.8 | 0.01 | 40.8 | 15.7 | 8.8 | 35.3 | 1.7 | 2.91 | 0.041 | 0.07 | 0.5 | 0.01 | 0.12
N-93 | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.8 | 160.1 | 920 | 253.1 | 2 | 0 | 15.6 | 0 | 15.6 | 58.6 | 3.3 | 107.3 | 1.7 | 0.12 | 0.046 | 0.16 | 2 | 0 | 0.01
N-94 | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.18 | 31.5 | 177 | 18.4 | 6.3 | 0 | 50 | 0.01 | 50 | 8.7 | 2.4 | 21.2 | 1.3 | 0.03 | 0.514 | 0.59 | 0.4 | 0.05 | 0.01
N-95 | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.76 | 11.3 | 490 | 96.3 | 13.6 | 30.4 | 10.2 | 0.03 | 40.6 | 4 | 0.25 | 88.7 | 1.1 | 10.8 | 1.011 | 0.27 | 0.4 | 0.03 | 0.01
N-.96 | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 10.22 | 121.3 | 460 | 32.7 | 15.6 | 63 | 0 | 0.06 | 128 | 45.4 | 1.9 | 42.6 | 1.3 | 52.04 | 8.91 | 0.53 | 2 | 0 | 0.01
N-97 | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 9.5 | 2 | 330 | 35.8 | 13.6 | 53.6 | 13.4 | 0.06 | 67 | 0.5 | 0.17 | 64.4 | 3.4 | 9.91 | 0.032 | 0.09 | 0.5 | 0.01 | 0.03
N-98 | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.4 | 13.6 | 330 | 45.1 | 13.5 | 0 | 75.8 | 0.03 | 75.8 | 4.8 | 0.4 | 67 | 1.4 | 1.64 | 3.538 | 1.71 | 3 | 0 | 0.01
N-99 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 9.17 | 10.4 | 213 | 19.3 | 9 | 26 | 38 | 0.03 | 64 | 3 | 0.7 | 41.4 | 1.4 | 0 | 0.039 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.03
N-100 | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.76 | 52.3 | 993 | 137.8 | 15.2 | 64.4 | 186.8 | 0 | 251.2 | 4.4 | 10.1 | 198 | 13.9 | 0.06 | 0.175 | 1.55 | 1.5 | 0 | 0.05
N-101 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.16 | 22.2 | 402 | 27.6 | 27 | 0 | 146.4 | 0.01 | 146.4 | 7.3 | 1 | 87.7 | 1.6 | 0 | 0.078 | 1.87 | 0.05 | 0.05 | 0.05
N-102 | 17 | VALLADO | TOMAMUESTRAS
N-103 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.07 | 200.5 | 484 | 41.9 | 16 | 0 | 169.6 | 0 | 169.6 | 52.3 | 17 | 21.2 | 1.3 | 0.73 | 0.035 | 0.23 | 0.03 | 0.6 | 0.26
N-104 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.43 | 74.2 | 289 | 58.2 | 19 | 0 | 44.8 | 0 | 44.8 | 15.1 | 8.9 | 28.2 | 2.4 | 0.33 | 0.123 | 3.16 | 0.06 | 0.25 | 0.24
N-105 | 17 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 10.48 | 96.7 | 307 | 33.5 | 10 | 35.2 | 0 | 0 | 104.2 | 38.4 | 0.2 | 22.8 | 4.4 | 3.92 | 2.089 | 1.79 | 0.06 | 0.12
N-108 | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.49 | 96.8 | 243 | 19.9 | 11.9 | 0 | 81.4 | 0 | 81.4 | 11.7 | 16.4 | 11.3 | 2.8 | 0.25 | 0.056 | 0.06 | 1.5 | 0.01 | 0.01
N-109 | 17 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 9.17 | 5 | 178 | 20.8 | 15.3 | 20 | 14.8 | 0.01 | 34.8 | 2 | 0.02 | 20.6 | 26.3 | 0.52 | 2.823 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.01
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18, SEGOVIA
CA.02.18.24 | 18 | 2002-06-12 | BOMBEO | CEDEX | 7.35 |  | 615 | 15.59 | 16.4 | 0 | 317 |  | 317 | 80.9 | 23.7 | 13.5 | 2.4 | 37.7 | 0.03 | 0.05
CA.02.18.27 | 18 | 2002-06-12 | BOMBEO | CEDEX | 7.25 |  | 675 | 8.5 | 4.4 | 0 | 403 |  | 403 | 67.9 | 45.9 | 7.9 | 1.9 | 22.3 | 0.04 | 0.17
CA.02.18.28 | 18 | 2002-06-12 | BOMBEO | CEDEX | 7.55 |  | 340 | 4.7 | 13.2 | 0 | 177 |  | 177 | 30.3 | 19.7 | 9.1 | 2.3 | 5.1 | 0.02 | <0,05
N-107 | 18 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.9 | 79.1 | 225 | 8.3 | 6.2 | 0 | 102.2 | 0.02 | 102.2 | 10.4 | 12.9 | 18 | 5.3 | 0.08 | 0.044 | 0.08 | 0.4 | 0 | 0.04
N-110 | 18 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.98 | 21.5 | 113 | 9.5 | 8.8 | 9.6 | 20.4 | 0.02 | 30 | 8 | 0.4 | 14.6 | 4.3 | 3.3 | 0.423 | 0.12 | 0.3 | 0 | 0.02
N-111 | 18 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.66 | 73.6 | 195 | 4.6 | 2.5 | 0 | 92.2 | 0 | 92.2 | 13.9 | 9.4 | 11.9 | 1.3 | 0.11 | 0.029 | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.01
N-112A | 18 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 6.9 | 164.5 | 364 | 10.2 | 5.2 | 0 | 171.2 | 0.02 | 171.2 | 36 | 18.1 | 12.1 | 2.1 | 1.91 | 0.036 | 0.07 | 1.5 | 0.04 | 0.01
N-112B | 18 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.84 | 121 | 261 | 9.9 | 4.8 | 0 | 174 | 0.01 | 174 | 17.3 | 18.9 | 11.5 | 2.5 | 0.07 | 0.046 | 0.11 | 0.2 | 0 | 0.01
N-113A | 18 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.18 | 43.4 | 240 | 36.5 | 3.4 | 0 | 61.6 | 0.01 | 61.6 | 10.4 | 4.3 | 30.1 | 1.1 | 0.18 | 0.037 | 4.35 | 1.5 | 0 | 0.04
N-113B | 18 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 8.67 | 37.7 | 200 | 20.2 | 2.9 | 9.2 | 59.6 | 2.9 | 68.8 | 5.2 | 6 | 28.4 | 2.4 | 0.16 | 0.097 | 0.98 | 0.1 | 0 | 0.02
N-114 | 18 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.02 | 657 | 2030 | 363.1 | 94.5 | 0 | 406.6 | 0.03 | 406.6 | 140.6 | 74.2 | 189.6 | 17.1 | 0 | 2.877 | 1.4 | 0.29 | 0.63 | 0.09
N-115 | 18 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.59 | 112.3 | 468 | 102.1 | 16 | 0 | 63.6 | 0.12 | 63.6 | 29 | 9.7 | 52 | 2.4 | 0.09 | 0.148 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0.21
N-116 | 18 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.92 | 54.3 | 243 | 26.2 | 2.3 | 0 | 85.4 | 0.02 | 85.4 | 8.2 | 8.2 | 30.8 | 4 | 0 | 0.043 | 1.75 | 0.5 | 0 | 0.02
N-117 | 18 | 2002-06-13 | TOMAMUESTRAS | CHD | 7.9 | 155.1 | 313 | 3.8 | 3.1 | 0 | 167.6 | 0.02 | 167.6 | 20.9 | 25 | 8.6 | 1.3 | 0.18 | 0.033 | 0.06 | 0.3 | 0 | 0.01
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 19, CIUDAD RODRIGO-SALAMANCA
PC.02.19.32 | 19 | 2002-06-14 | TOMAMUESTRAS | CEDEX | 7 |  | 613 | 19.06 | 10.5 | 0 | 287 |  | 287 | 66.3 | 19.9 | 27.1 | 2.7 | 34.9 | 0.01 | 0.1

## DATOS CAMPO
DATOS DE CAMPO. 1ª CAMPAÑA DE 2002.
Nº IDENTIFICACIÓN | U-.H | FECHA | NIVEL ESTÁTICO (m) | PROF. (m) | PROF. MUESTRA (m) | CONDUCT. mS/cm | TEMP. ºC | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l%)
CA.02.06.116 | 6 | 2002-07-04 |  | 166 | 60 | 372 | 20.5 | 7.2 | 6.5
CA.02.06.118 | 6 | 2002-07-03 |  | 110 |  | 455 | 17.2 | 7.1 | 6.2
CA.02.06.123 | 6 | 2002-07-03 |  | 90 | 70 | 1263 | 16.8 | 7.01 | 5.8
CA.02.06.131 | 6 | 2002-07-03 |  | 117 | 80 | 386 | 17.2 | 7.51 | 0.9
CA.02.06.134 | 6 | 2002-07-02 |  | 144 |  | 2110 | 19.5 | 7.83 | 6.3
CA.02.06.135 | 6 | 2002-07-02 |  | 205 | 60 | 693 | 16.4 | 7.11 | 3.7
CA.02.06.137 | 6 | 2002-07-02 |  | 77 | 60 | 655 | 15.8 | 7.21 | 9
N-16 | 6 | 2002-06-05 | 47.46 | 90 | 80 | 950 | 15.1 | 10.9 | 2
N-71 | 8 | 2002-06-04 | 6.89 | 32 | 22 | 1340 | 12.1 | 8.8 | 0.4
N-86 | 8 | 2002-06-27 | 39.16 | 55 | 45 | 156 | 13.9 | 7.89 | 0.6
CA.02.09.44 | 9 | 2002-06-25 | MANANTIAL | 0 | 0 | 527 | 15.3 | 6.83 | 6.3
CA.02.09.48 | 9 | 2002-06-25 | SURGENTE | 113 | 0 | 407 | 17.7 | 7.11 | 5.3
CA.02.13.08 | 13 | 2002-06-19 |  | 45 | 25 | 306 | 13.6 | 7.01 | 7.3
CA.02.13.10 | 13 | 2002-06-19 | MANANTIAL | 0 | 0 | 458 | 15.4 | 7.05 | 8.8
CA.02.17.86 | 17 | 2002-06-14 |  | 135 |  | 305 | 19.2 | 7.03 | 6.8
PC.02.17.90 | 17 | 2002-06-07 | 13.24 | 70 | 50 | 1280 | 15.9 | 11.21 | 0
CA.02.17.91 | 17 | 2002-06-14 |  | 150 |  | 437 | 18.8 | 7.59 | 7.7
CA.02.17.94 | 17 | 2002-06-12 |  | 210 | 143 | 391 | 20.7 | 8.12 | 7.6
CA.02.17.96 | 17 | 2002-06-07 |  | 90 |  | 1092 | 16.9 | 7.81 | 8.8
CA.02.17.97 | 17 | 2002-06-07 |  | 118 | 75 | 684 | 17.3 | 7.46 | 8.7
CA.02.17.98 | 17 | 2002-06-12 |  | 220 | 160 | 730 | 19.6 | 7.34 | 8
CA.02.17.100 | 17 | 2002-06-12 |  | 180 |  | 398 | 17.8 | 7.29 | 8.6
CA.02.17.102 | 17 | 2002-06-07 |  | 205 | 135 | 282 | 17.4 | 7.53 | 9.1
CA.02.17.103 | 17 | 2002-06-12 |  | 216 | 40 | 218 | 16.1 | 7.19 | 4.1
N-53 | 17 | 2002-06-05 | SURGENTE | 59 | 0 | 598 | 13.9 | 7.8 | 3
N-54 | 17 | 2002-06-05 | 15.07 | 70 | 60 | 240 | 13.5 | 10.9 | 3.5
N-55 | 17 | 2002-06-05 | 2.3 | 80 | 20 | 580 | 12.4 | 8.3 | 2.2
N-56 | 17 | 2002-06-05 | 10.62 | 50 | 42 | 395 | 13.9 | 9.7 | 2.6
N-57 | 17 | 2002-06-05 | 16.76 | 55 | 48 | 367 | 15.1 | 9.3 | 2.4
N-58 | 17 | 2002-06-05 | 43.6 | 72 | 62 | 376 | 16.1 | 10.4 | 3.5
N-59 | 17 | 2002-06-05 | 41.4 | 100 | 93 | 466 | 15.9 | 7.4 | 3.8
N-60 | 17 | 2002-06-05 | 42.4 | 69 | 60 | 355 | 14.2 | 8.9 | 2.1
N-61 | 17 | 2002-05-28 | 18.76 | 71 | 63 | 298 | 15.5 | 10.11 | 2.2
N-62 | 17 | 2002-05-28 | 33.28 | 62 | 50 | 277 | 15.6 | 7.9 | 0.9
N-63 | 17 | 2002-05-28 | 33.93 | 98 | 85 | 311 | 15.6 | 9.9 | 2.5
N-64 | 17 | 2002-05-28 | 5.94 | 61 | 47 | 512 | 14.2 | 10.49 | 1.2
N-65 | 17 | 2002-05-28 | 56.85 | 95 | 79 | 296 | 14.5 | 8.72 | 2.1
N-66 | 17 | 2002-05-28 | 83.62 | 124 | 115 | 1851 | 13.5 | 12.9 | 1.4
N-67 | 17 | 2002-06-04 | 25.56 | 62 | 54 | 485 | 14.8 | 8.4 | 2.8
N-68 | 17 | 2002-06-05 | 7.49 | 40 | 32 | 569 | 12.9 | 9.6 | 2.5
N-69 | 17 | 2002-06-04 | 17.71 | 51 | 44 | 1076 | 15.9 | 7.9 | 2.8
N-70 A | 17 | 2002-06-04 | 11.58 | 23 | 17 | 2200 | 14.2 | 11.3 | 0.8
N-70B | 17 | 2002-06-04 | 13.84 | 49 | 42 | 3680 | 14.6 | 10.3 | 1.6
N-72 | 17 | 2002-06-04 | 9.13 | 24 | 18 | 4440 | 14.2 | 9.5 | 6.3
N-73 | 17 | 2002-06-04 | 10.33 | 36 | 28 | 248 | 17.1 | 7.7 | 1.8
N-74 | 17 | 2002-06-04 | 12.35 | 40 | 32 | 666 | 13.7 | 8.7 | 1
N-75 | 17 | 2002-06-03 | 17.8 | 42 | 34 | 1254 | 15.6 | 10.9 | 1.7
N-76 A | 17 | 2002-06-03 | 30.2 | 42 | 35 | 1289 | 17.1 | 11.7 | 1.2
N-76B | 17 | 2002-06-03 | 41.43 | 105 | 95 | 630 | 15.9 | 9.8 | 1
N-77 | 17 | 2002-06-03 | 12.29 | 55 | 47 | 220 | 13.2 | 10.4 | 3.1
N-78 | 17 | 2002-05-28 | 25.8 | 70 | 60 | 511 | 14.3 | 7.17 | 0.5
N-79 | 17 | 2002-06-03 | 7.38 | 37 | 23 | 527 | 13.2 | 8.9 | 3.6
N-80 | 17 | 2002-05-30 | 40.12 | 66 | 47 | 661 | 14.1 | 7.06 | 2.9
N-81 | 17 | 2002-06-03 | 22.42 | 37 | 29 | 1141 | 11.8 | 8.1 | 2.1
N-82 | 17 | 2002-05-27 | 15.42 | 46 | 38 | 295 | 13.5 | 8.86 | 0.8
N-83 | 17 | 2002-05-27 | 41.67 | 73 | 64 | 562 | 14.8 | 7.43 | 1.2
N-84 | 17 | 2002-05-27 | Tapado | 34 | 28
N-87 A | 17 | 2002-05-27 | 3.49 | 18 | 12 | 350 | 12.4 | 9.17 | 1.7
N-87B | 17 | 2002-05-27 | 3.7 | 34 | 27 | 188 | 12.6 | 9.87 | 0.8
N-88 | 17 | 2002-05-27 | 1.66 | 26 | 18 | 2640 | 14.2 | 9.29 | 1.2
N-89 | 17 | 2002-05-27 | 39.35 | 58 | 51 | 668 | 15.4 | 7.99 | 1.7
N-90 | 17 | 2002-05-27 | 5.49 | 54 | 47 | 292 | 13.5 | 7.7 | 1.7
N-91 | 17 | 2002-06-06 | 32.09 | 53 | 45 | 220 | 13.8 | 8.7 | 0.8
N-92 | 17 | 2002-05-24 | 1.97 | 55 | 45 | 316 | 11.4 | 9.24 | 1.2
N-93 | 17 | 2002-05-24 | 2.36 | 40 | 35 | 1050 | 14.2 | 9.02 | 1.8
N-94 | 17 | 2002-05-24 | 37.12 | 56 | 47 | 150 | 11.5 | 7.73 | 2.8
N-95 | 17 | 2002-05-24 | 22.3 | 63 | 53 | 524 | 11.7 | 10.51 | 3.8
N-96 | 17 | 2002-05-24 | 23.2 | 57 | 48 | 474 | 13.5 | 11.34 | 3.2
N-97 | 17 | 2002-05-24 | 9.61 | 42 | 34 | 337 | 14.7 | 10.98 | 1.1
N-98 | 17 | 2002-05-24 | 9.64 | 99 | 90 | 321 | 14.8 | 9.55 | 0.6
N-99 | 17 | 2002-05-28 | 44.76 | 62 | 53 | 390 | 10.8 | 8.1 | 0.6
N-100 | 17 | 2002-05-24 | 8.18 | 82 | 75 | 925 | 14.6 | 9.51 | 4.1
N-101 | 17 | 2002-05-24 | 26.84 | 71 | 62 | 402 | 15.1 | 8.2 | 2.3
N-102 | 17 | 2002-05-24 | Vallado | 60 | 52
N-103 | 17 | 2002-05-31 | 37.96 | 71 | 56 | 698 | 13.8 | 7.2 | 2.1
N-104 | 17 | 2002-05-31 | 5.62 | 68 | 40 | 698 | 11.4 | 12.25 | 2.8
N-105 | 17 | 2002-05-31 | 30.34 | 82 | 76 | 1610 | 13.1 | 11.1 | 2.1
N-108 | 17 | 2002-05-27 | 7.81 | 31 | 22 | 311 | 14.2 | 8.84 | 2.4
N-109 (55 m) | 17 | 2002-05-27 | 7.83 | 120 | 55 | 375 | 13.9 | 10.27 | 0.5
N-109 (105 m) | 17 | 2002-05-27 | 7.83 | 120 | 105 | 320 | 13 | 10.21 | 0.4
CA.02.18.24 | 18 | 2002-06-12 |  | 210 |  | 602 | 17.3 | 7.09 | 6
CA.02.18.27 | 18 | 2002-06-12 |  | 201 |  | 638 | 15.7 | 7.02 | 7.8
CA.02.18.28 | 18 | 2002-06-12 |  | 200 | 70 | 332 | 21.1 | 7.45 | 9.9
N-107 | 18 | 2002-05-27 | 5.24 | 26 | 14 | 500 | 12 | 9 | 1
N-110 | 18 | 2002-05-27 | 11.99 | 40 | 32 | 288 | 12.3 | 10.39 | 0.9
N-111 | 18 | 2002-05-27 | 57.8 | 65 | 58 | 210 | 13.5 | 7.69 | 2.6
N-112 A | 18 | 2002-05-27 | 2.43 | 25 | 15 | 520 | 13 | 7.52 | 0.3
N-112B | 18 | 2002-05-27 | 2.54 | 55 | 47 | 370 | 12.1 | 8.96 | 0.8
N-113 A | 18 | 2002-05-27 | 2.62 | 35 | 27 | 370 | 12.3 | 7.41 | 0.9
N-113B | 18 | 2002-05-27 | 23.8 | 55 | 48 | 251 | 12.7 | 9.31 | 0.1
N-114 | 18 | 2002-05-27 | 4.54 | 26 | 15 | 2658 | 12.7 | 7.26 | 0.4
N-115 | 18 | 2002-06-06 | 2.2 | 34 | 25 | 560 | 13.9 | 8.8 | 1.2
N-116 | 18 | 2002-05-27 | 16.72 | 40 | 33 | 354 | 14.8 | 8.31 | 1.3
N-117 | 18 | 2002-05-27 | 1.92 | 25 | 14 | 452 | 12.5 | 7.88 | 0.8
PC.02.19.32 | 19 | 2002-06-14 | 30.56 | 355 | 75 | 605 | 18.8 | 6.98 | 4.9

## DATOS CAMPO (2)
DATOS DE CAMPO. 1ª CAMPAÑA DE 2002.
Nº IDENTIFICACIÓN | U-.H | FECHA | NIVEL ESTÁTICO (m) | PROF. (m) | PROF. MUESTRA (m) | CONDUCT. mS/cm | TEMP. ºC | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l%)
CA.02.06.116 | 6 | 2002-07-04 |  | 166 | 60 | 372 | 20.5 | 7.2 | 6.5
CA.02.06.118 | 6 | 2002-07-03 |  | 110 |  | 455 | 17.2 | 7.1 | 6.2
CA.02.06.123 | 6 | 2002-07-03 |  | 90 | 70 | 1263 | 16.8 | 7.01 | 5.8
CA.02.06.131 | 6 | 2002-07-03 |  | 117 | 80 | 386 | 17.2 | 7.51 | 0.9
CA.02.06.134 | 6 | 2002-07-02 |  | 144 |  | 2110 | 19.5 | 7.83 | 6.3
CA.02.06.135 | 6 | 2002-07-02 |  | 205 | 60 | 693 | 16.4 | 7.11 | 3.7
CA.02.06.137 | 6 | 2002-07-02 |  | 77 | 60 | 655 | 15.8 | 7.21 | 9
N-16 | 6 | 2002-06-05 | 47.46 | 90 | 80 | 950 | 15.1 | 10.9 | 2
N-71 | 8 | 2002-06-04 | 6.89 | 32 | 22 | 1340 | 12.1 | 8.8 | 0.4
N-86 | 8 | 2002-06-27 | 39.16 | 55 | 45 | 156 | 13.9 | 7.89 | 0.6
CA.02.09.44 | 9 | 2002-06-25 | MANANTIAL | 0 | 0 | 527 | 15.3 | 6.83 | 6.3
CA.02.09.48 | 9 | 2002-06-25 | SURGENTE | 113 | 0 | 407 | 17.7 | 7.11 | 5.3
CA.02.13.08 | 13 | 2002-06-19 |  | 45 | 25 | 306 | 13.6 | 7.01 | 7.3
CA.02.13.10 | 13 | 2002-06-19 | MANANTIAL | 0 | 0 | 458 | 15.4 | 7.05 | 8.8
CA.02.17.86 | 17 | 2002-06-14 |  | 135 |  | 305 | 19.2 | 7.03 | 6.8
PC.02.17.90 | 17 | 2002-06-07 | 13.24 | 70 | 50 | 1280 | 15.9 | 11.21 | 0
CA.02.17.91 | 17 | 2002-06-14 |  | 150 |  | 437 | 18.8 | 7.59 | 7.7
CA.02.17.94 | 17 | 2002-06-12 |  | 210 | 143 | 391 | 20.7 | 8.12 | 7.6
CA.02.17.96 | 17 | 2002-06-07 |  | 90 |  | 1092 | 16.9 | 7.81 | 8.8
CA.02.17.97 | 17 | 2002-06-07 |  | 118 | 75 | 684 | 17.3 | 7.46 | 8.7
CA.02.17.98 | 17 | 2002-06-12 |  | 220 | 160 | 730 | 19.6 | 7.34 | 8
CA.02.17.100 | 17 | 2002-06-12 |  | 180 |  | 398 | 17.8 | 7.29 | 8.6
CA.02.17.102 | 17 | 2002-06-07 |  | 205 | 135 | 282 | 17.4 | 7.53 | 9.1
CA.02.17.103 | 17 | 2002-06-12 |  | 216 | 40 | 218 | 16.1 | 7.19 | 4.1
N-53 | 17 | 2002-06-05 | SURGENTE | 59 | 0 | 598 | 13.9 | 7.8 | 3
N-54 | 17 | 2002-06-05 | 15.07 | 70 | 60 | 240 | 13.5 | 10.9 | 3.5
N-55 | 17 | 2002-06-05 | 2.3 | 80 | 20 | 580 | 12.4 | 8.3 | 2.2
N-56 | 17 | 2002-06-05 | 10.62 | 50 | 42 | 395 | 13.9 | 9.7 | 2.6
N-57 | 17 | 2002-06-05 | 16.76 | 55 | 48 | 367 | 15.1 | 9.3 | 2.4
N-58 | 17 | 2002-06-05 | 43.6 | 72 | 62 | 376 | 16.1 | 10.4 | 3.5
N-59 | 17 | 2002-06-05 | 41.4 | 100 | 93 | 466 | 15.9 | 7.4 | 3.8
N-60 | 17 | 2002-06-05 | 42.4 | 69 | 60 | 355 | 14.2 | 8.9 | 2.1
N-61 | 17 | 2002-05-28 | 18.76 | 71 | 63 | 298 | 15.5 | 10.11 | 2.2
N-62 | 17 | 2002-05-28 | 33.28 | 62 | 50 | 277 | 15.6 | 7.9 | 0.9
N-63 | 17 | 2002-05-28 | 33.93 | 98 | 85 | 311 | 15.6 | 9.9 | 2.5
N-64 | 17 | 2002-05-28 | 5.94 | 61 | 47 | 512 | 14.2 | 10.49 | 1.2
N-65 | 17 | 2002-05-28 | 56.85 | 95 | 79 | 296 | 14.5 | 8.72 | 2.1
N-66 | 17 | 2002-05-28 | 83.62 | 124 | 115 | 1851 | 13.5 | 12.9 | 1.4
N-67 | 17 | 2002-06-04 | 25.56 | 62 | 54 | 485 | 14.8 | 8.4 | 2.8
N-68 | 17 | 2002-06-05 | 7.49 | 40 | 32 | 569 | 12.9 | 9.6 | 2.5
N-69 | 17 | 2002-06-04 | 17.71 | 51 | 44 | 1076 | 15.9 | 7.9 | 2.8
N-70 A | 17 | 2002-06-04 | 11.58 | 23 | 17 | 2200 | 14.2 | 11.3 | 0.8
N-70B | 17 | 2002-06-04 | 13.84 | 49 | 42 | 3680 | 14.6 | 10.3 | 1.6
N-72 | 17 | 2002-06-04 | 9.13 | 24 | 18 | 4440 | 14.2 | 9.5 | 6.3
N-73 | 17 | 2002-06-04 | 10.33 | 36 | 28 | 248 | 17.1 | 7.7 | 1.8
N-74 | 17 | 2002-06-04 | 12.35 | 40 | 32 | 666 | 13.7 | 8.7 | 1
N-75 | 17 | 2002-06-03 | 17.8 | 42 | 34 | 1254 | 15.6 | 10.9 | 1.7
N-76 A | 17 | 2002-06-03 | 30.2 | 42 | 35 | 1289 | 17.1 | 11.7 | 1.2
N-76B | 17 | 2002-06-03 | 41.43 | 105 | 95 | 630 | 15.9 | 9.8 | 1
N-77 | 17 | 2002-06-03 | 12.29 | 55 | 47 | 220 | 13.2 | 10.4 | 3.1
N-78 | 17 | 2002-05-28 | 25.8 | 70 | 60 | 511 | 14.3 | 7.17 | 0.5
N-79 | 17 | 2002-06-03 | 7.38 | 37 | 23 | 527 | 13.2 | 8.9 | 3.6
N-80 | 17 | 2002-05-30 | 40.12 | 66 | 47 | 661 | 14.1 | 7.06 | 2.9
N-81 | 17 | 2002-06-03 | 22.42 | 37 | 29 | 1141 | 11.8 | 8.1 | 2.1
N-82 | 17 | 2002-05-27 | 15.42 | 46 | 38 | 295 | 13.5 | 8.86 | 0.8
N-83 | 17 | 2002-05-27 | 41.67 | 73 | 64 | 562 | 14.8 | 7.43 | 1.2
N-84 | 17 | 2002-05-27 | Tapado | 34 | 28
N-87 A | 17 | 2002-05-27 | 3.49 | 18 | 12 | 350 | 12.4 | 9.17 | 1.7
N-87B | 17 | 2002-05-27 | 3.7 | 34 | 27 | 188 | 12.6 | 9.87 | 0.8
N-88 | 17 | 2002-05-27 | 1.66 | 26 | 18 | 2640 | 14.2 | 9.29 | 1.2
N-89 | 17 | 2002-05-27 | 39.35 | 58 | 51 | 668 | 15.4 | 7.99 | 1.7
N-90 | 17 | 2002-05-27 | 5.49 | 54 | 47 | 292 | 13.5 | 7.7 | 1.7
N-91 | 17 | 2002-06-06 | 32.09 | 53 | 45 | 220 | 13.8 | 8.7 | 0.8
N-92 | 17 | 2002-05-24 | 1.97 | 55 | 45 | 316 | 11.4 | 9.24 | 1.2
N-93 | 17 | 2002-05-24 | 2.36 | 40 | 35 | 1050 | 14.2 | 9.02 | 1.8
N-94 | 17 | 2002-05-24 | 37.12 | 56 | 47 | 150 | 11.5 | 7.73 | 2.8
N-95 | 17 | 2002-05-24 | 22.3 | 63 | 53 | 524 | 11.7 | 10.51 | 3.8
N-96 | 17 | 2002-05-24 | 23.2 | 57 | 48 | 474 | 13.5 | 11.34 | 3.2
N-97 | 17 | 2002-05-24 | 9.61 | 42 | 34 | 337 | 14.7 | 10.98 | 1.1
N-98 | 17 | 2002-05-24 | 9.64 | 99 | 90 | 321 | 14.8 | 9.55 | 0.6
N-99 | 17 | 2002-05-28 | 44.76 | 62 | 53 | 390 | 10.8 | 8.1 | 0.6
N-100 | 17 | 2002-05-24 | 8.18 | 82 | 75 | 925 | 14.6 | 9.51 | 4.1
N-101 | 17 | 2002-05-24 | 26.84 | 71 | 62 | 402 | 15.1 | 8.2 | 2.3
N-102 | 17 | 2002-05-24 | Vallado | 60 | 52
N-103 | 17 | 2002-05-31 | 37.96 | 71 | 56 | 698 | 13.8 | 7.2 | 2.1
N-104 | 17 | 2002-05-31 | 5.62 | 68 | 40 | 698 | 11.4 | 12.25 | 2.8
N-105 | 17 | 2002-05-31 | 30.34 | 82 | 76 | 1610 | 13.1 | 11.1 | 2.1
N-108 | 17 | 2002-05-27 | 7.81 | 31 | 22 | 311 | 14.2 | 8.84 | 2.4
N-109 (55 m) | 17 | 2002-05-27 | 7.83 | 120 | 55 | 375 | 13.9 | 10.27 | 0.5
N-109 (105 m) | 17 | 2002-05-27 | 7.83 | 120 | 105 | 320 | 13 | 10.21 | 0.4
CA.02.18.24 | 18 | 2002-06-12 |  | 210 |  | 602 | 17.3 | 7.09 | 6
CA.02.18.27 | 18 | 2002-06-12 |  | 201 |  | 638 | 15.7 | 7.02 | 7.8
CA.02.18.28 | 18 | 2002-06-12 |  | 200 | 70 | 332 | 21.1 | 7.45 | 9.9
N-107 | 18 | 2002-05-27 | 5.24 | 26 | 14 | 500 | 12 | 9 | 1
N-110 | 18 | 2002-05-27 | 11.99 | 40 | 32 | 288 | 12.3 | 10.39 | 0.9
N-111 | 18 | 2002-05-27 | 57.8 | 65 | 58 | 210 | 13.5 | 7.69 | 2.6
N-112 A | 18 | 2002-05-27 | 2.43 | 25 | 15 | 520 | 13 | 7.52 | 0.3
N-112B | 18 | 2002-05-27 | 2.54 | 55 | 47 | 370 | 12.1 | 8.96 | 0.8
N-113 A | 18 | 2002-05-27 | 2.62 | 35 | 27 | 370 | 12.3 | 7.41 | 0.9
N-113B | 18 | 2002-05-27 | 23.8 | 55 | 48 | 251 | 12.7 | 9.31 | 0.1
N-114 | 18 | 2002-05-27 | 4.54 | 26 | 15 | 2658 | 12.7 | 7.26 | 0.4
N-115 | 18 | 2002-06-06 | 2.2 | 34 | 25 | 560 | 13.9 | 8.8 | 1.2
N-116 | 18 | 2002-05-27 | 16.72 | 40 | 33 | 354 | 14.8 | 8.31 | 1.3
N-117 | 18 | 2002-05-27 | 1.92 | 25 | 14 | 452 | 12.5 | 7.88 | 0.8
PC.02.19.32 | 19 | 2002-06-14 | 30.56 | 355 | 75 | 605 | 18.8 | 6.98 | 4.9