## Sondeos
[14 empty] | Campo | [5 empty] | Laborat.
Nº | TÉRMINO MUNICIPAL | Prov. | UH | UTM X | UTM Y | COTA (m s.n.m.) | PROF. (m) | CEMENTACIÓN (m) | GRAVA (m) | FILTROS | Diam. Int.(mm) | N.E. (m) | Fecha | N.E. (m) | pH | Cond | Temp | Observ. | O2 | pH | Cond | Cl | SO4 | HCO3 | CO3 | NO3 | Na | Mg | Ca | K | NO2 | NH4
1 | Villazala | LE | 3 | 265940 | 4693700 | 798 | 68 | 0-20; 66-68 | 20-66 | 27-33; 42-44; 47-49; 53-64 | 119 |  | 2003-06-24 | 1.1 | 9.33 | 437 | 19 |  | 5.56 | 9.16 | 411 | 51.7 | 40.2 | 64.7 | 17.8 | 0.01 | 77.2 | 1.5 | 4.3 | 2.4 | 0.026 | 1.94
7 | Belver de los Montes | ZA | 6 | 300396 | 4622150 | 694 | 48 | 0-32 | 33-48 | 35-45 | 127 | 7.77 | 2003-06-25 | 9 | 8.52 | 397 | 15.8 |  | 2.38 | 8.84 | 358 | 58.5 | 18.8 | 55.8 | 5.7 | 0.02 | 43.9 | 6.7 | 8.6 | 3.4 | 0.006 | 0.18
9 | Villarrin de Campos | ZA | 6 | 277940 | 4632200 | 731 | 49 | 0-32,5 | 33-47 | 35-45 | 175 | 11.35 | 2003-06-25 | 14.8 | 10.5 | 811 | 14.9 |  | 3.05 | 9.73 | 943 | 224.1 | 26.7 | 17 | 30.7 | 38.7 | 98.7 | 1.3 | 22.3 | 82.5 | 0.124 | 0.06
11 | Pajares de la Lampreana | ZA | 6 | 275080 | 4618495 | 701 | 74 | 0-58;72-74 | 58-72 | 56-68 | 110 | 19.35 | 2003-06-25 | 19.01 | 7.76 | 786 | 16.3 |  | 2.22 | 8.22 | 865 | 54.4 | 105.7 | 194.8 | 0 | 24.1 | 94.9 | 8.7 | 46.2 | 8.8 | 0.007 | 0.06
12 | Coreses | ZA | 6 | 279150 | 4601130 | 632 | 55 | 0-42,5 | 43-53 | 45-51 | 123.4 | 2.78 | 2003-06-25 | 4.33 | 11.35 | 2230 | 16.3 |  | 1.94 | 10.3 | 2610 | 370.1 | 612.2 | 23 | 71 | 0.19 | 413.6 | 5.5 | 68.4 | 12.3 | 0.012 | 0.3
14 | Cuenca de Campos | VA | 6 | 330575 | 4659520 | 775 | 56 | 0-33; 54-56 | 33-54 | 35-40; 43-44; 49-50 | 119 | 14.1 | 2003-06-24 | 13.84 | 12.08 | 887 | 15.8 |  | 3.04 | 11.29 | 916 | 31.4 | 72.1 | 7.8 | 222.3 | 87.96 | 48.6 | 3.2 | 106.4 | 6.4 | 0.22 | 0.29
16 | Casasola de Arión | VA | 6 | 313150 | 4604800 | 710 | 62 | 0-74; 88-90 | 74-88 | 76-86 | 121 | 43.52 | 2003-06-25 | 51.78 | 10.49 | 413 | 15.1 |  | 1.99 | 9.79 | 349 | 41.8 | 30.2 | 8.6 | 30.2 | 35.47 | 38.1 | 0.5 | 21.1 | 6.2 | 1.842 | 0.06
19 | Simancas | VA | 6 | 348280 | 4605870 | 679 | 35 | 0-3,5;33-35 | 4-33 | 4-12;22-25 | 127 | 3.8 | 2003-06-04 | 4.25 | 6.2 | 1368 | 13.1 |  | 6.32 | 6.66 | 2180 | 199.4 | 410.9 | 477.1 | 0 | 1.59 | 177 | 51.7 | 194 | 8.4 | 0.134 | 1.04
22 | Villanubla | VA | 7 | 346725 | 4618375 | 830 | 55 | 0-8; 46-55 | 8-46 | 8-19; 38-44 | 119 | 1.2 | 2003-06-04 | 1.38 | 6.83 | 403 | 13.5 |  | 2.15 | 6.97 | 377 | 27.2 | 38.4 | 119.7 | 0 | 2.17 | 8.9 | 17.9 | 35.3 | 0.7 | 0.049 | 1.88
24 | Bercero | VA | 8 | 326025 | 4603145 | 722 | 80 | 0-52; 77-80 | 52-77 | 54-72 | 119 | 20.3 | 2003-06-04 | 49.42 | 8.14 | 563 | 15.6 |  | 0.56 | 8.33 | 583 | 73.6 | 45.3 | 60.6 | 25.8 | 39.39 | 13.1 | 42.2 | 19.6 | 2.7 | 0.785 | 5.52
28 A | Íscar | VA | 8 | 372835 | 4580520 | 715 | 39 | 0-4;37-39 | 4,5-37 | 5-33 | 127 | 5.97 | 2003-06-05 | 3.73 | 8.73 | 870 | 14.1 |  | 0.42 | 8.86 | 860 | 66.6 | 241.9 | 18.9 | 26.2 | 0 | 66.5 | 36 | 28.5 | 6 | 35.914 | 2.27
28 B | Íscar | VA | 8 | 372830 | 4580520 | 715 | 92 | 0-39;90-92 | 40-90 | 41-83 | 127 | 19.3 | 2003-06-05 | 23.91 | 9.87 | 948 | 15.3 |  | 0.39 | 9.71 | 1088 | 44.9 | 394.4 | 0 | 26 | 11.36 | 155.1 | 2.6 | 49.3 | 9.9 | 0.082 | 9.86
29 A | Chañe | SG | 8 | 381240 | 4577750 | 752 | 63 | 0-6;61-63 | 7-61 | 8-23;33-57 | 127 | 6.51 | 2003-06-10 | 35.19 | 7.54 | 508 | 16.4 |  | 0.45 | 6.93 | 366 | 17.9 | 58.1 | 94.4 | 0 | 6.73 | 43 | 11.9 | 21.2 | 3.2 | 0.008 | 0.07
29 B | Chañe | SG | 8 | 381240 | 4577810 | 752 | 86 | 0-65;84-86 | 66-84 | 67-79 | 127 | 19.93 | 2003-06-10 | 45.62 | 9.94 | 315 | 16.1 |  | 0.44 | 8.61 | 271 | 19.1 | 53.2 | 16.8 | 31.2 | 0.58 | 56.3 | 0.5 | 2.3 | 3.4 | 0.241 | 1.04
30 | Sta María del Campo | BU | 9 | 416250 | 4659760 | 754 | 56 | 0-15;54-56 | 16-54 | 17-23;35-38;43,5-46,5 | 127 | SURGENTE | 2003-06-03 | Surg. | 6.32 | 1167 | 13.1 |  | 3.36 | 6.35 | 2540 | 4.4 | 1230 | 23.8 | 0 | 0 | 40.3 | 63.3 | 358.8 | 4 | 0.077 | 0.23
38 | Campaspero | VA | 13 | 396380 | 4593070 | 893 | 36 | 0-17;34-36 | 18-34 | 18-28 | 127 | 14.58 | 2003-05-29 | 15.12 | 8.13 | 420 | 16 |  | 0.35 | 7.6 | 350 | 19.9 | 28.5 | 97.5 | 0 | 6.85 | 2.4 | 12.1 | 45.4 | 0.8 | 3.459 | 0.28
39 | Torrescárcela | VA | 13 | 387000 | 4594105 | 889 | 20 | 0-7;18-20 | 8-18 | 10-18 | 127 | 8.98 | 2003-05-29 | 10.26 | 10.81 | 526 | 15 |  | 0.36 | 9.72 | 325 | 7.1 | 25.6 | 0 | 17.6 | 19.62 | 10.1 | 0.7 | 30.4 | 6 | 0.139 | 0.13
40 | Fompedraza | VA | 13 | 403650 | 4599000 | 864 | 58 | 0-16;56-58 | 17-56 | 18-21;29-35;39-45;48-50 | 127 | 17.2 | 2003-05-29 | 29.3 | 7.73 | 1176 | 14.5 |  | 0.65 | 6.74 | 1108 | 95.8 | 40.3 | 230 | 0 | 177.42 | 25.8 | 31.1 | 137.5 | 2.7 | 0.03 | 0.22
41 | Cuéllar | SG | 13 | 386780 | 4585700 | 873 | 47 | 0-18 | 19-45 | 20-44 | 127 | 14.35 | 2003-05-29 | 13.03 | 9.48 | 210 | 15 |  | 0.41 | 8.9 | 190 | 4.3 | 29.8 | 16.1 | 41 | 1.36 | 3.9 | 7.2 | 20.5 | 1.7 | 0.673 | 0.82
42 | Cozuelos de Fuentidueña | SG | 13 | 491500 | 4584390 | 862 | 50 | 0-5;48-50 | 5,5-48 | 5,5-32 | 127 | 2.22 | 2003-06-16 | 1.66 | 7.88 | 478 | 15.3 |  | 5.5 | 7.98 | 560 | 32.1 | 113.6 | 203.8 | 0 | 0 | 10.7 | 54.4 | 38.7 | 0.4 | 1.044 | 0.85
44 | Almenar de Soria | SO | 15 | 567140 | 4615170 | 958 | 27 | 0-5;25-27 | 6-25 | 7-24 | 127 | 2.14 | 2003-06-12 | 2.16 | 8.1 | 562 | 13.4 |  | 3.3 | 7.81 | 575 | 71.5 | 104.5 | 10.2 | 0 | 52.87 | 21.7 | 3.9 | 89.7 | 4 | 0.231 | 0.51
47 | Tardelcuende | SO | 15 | 530030 | 4606200 | 986 | 56 | 0-17;54-56 | 18-54 | 19-20;26-28;32,5-33,5;49-52 | 127 | 3.93 | 2003-06-12 | 4.6 | 6.6 | 292 | 13.3 |  | 1.8 | 6.23 | 224 | 3.5 | 20.5 | 103 | 0 | 0.09 | 1.5 | 1.9 | 41.9 | 1.1 | 0.01 | 0.75
49 | Almazán | SO | 15 | 538920 | 4591020 | 936 | 56 | 0-4;54-56 | 4,5-54 | 5-7;24-25;35-36;42-43;46-47 | 127 | 1.05 | 2003-06-12 | 12.06 | 7.44 | 312 | 15 |  | 4.27 | 6.91 | 303 | 44.9 | 15.9 | 71.3 | 0 | 0.16 | 11.8 | 12.7 | 30.2 | 1.9 | 0.095 | 1.56
50 | Villasayas | SO | 16 | 534125 | 4578800 | 1015 | 100 | 0-42; 98-100 | 42-98 | 44-49; 78-95 | 119 | 10.37 | 2003-06-12 | 53.2 | 10.53 | 141 | 14.2 |  | 3.36 | 8.75 | 120 | 3.6 | 12.9 | 0 | 16.4 | 13.53 | 3.3 | 0.1 | 15.7 | 2.6 | 0.169 | 0.93
51 | Sanzoles | ZA | 17 | 287375 | 4590525 | 770 | 62 | 0-48;59-62 | 49-59 | 51-57 | 127 | 11.35 | 2003-06-25 | 16.69 | 10.67 | 424 | 16.8 |  | 1.98 | 9.5 | 436 | 41.5 | 99.4 | 17 | 22.1 | 0 | 36.8 | 3.2 | 30.3 | 9.1 | 0.021 | 5.14
52 | Peleas de Abajo | ZA | 17 | 275005 | 4586325 | 730 | 78 | 0-15;52-65 | 15-52;66-78 | 68-75 | 127 | 4.63 | 2003-06-25 | 8.87 | 9.39 | 625 | 15.6 |  | 2.24 | 9.03 | 687 | 186.9 | 5.6 | 40.9 | 7 | 0 | 88.8 | 16.9 | 9.2 | 6 | 0.011 | 0.07
53 | La Bóveda del Toro | ZA | 17 | 298975 | 4579775 | 695 | 59 | 0-38;58-59 | 38-58 | 40-54 | 119 | Surg. | 2003-06-25 | 2.71 | 7.32 | 558 | 15.9 |  | 7.51 | 8.14 | 640 | 39.7 | 20.6 | 263.3 | 0 | 0 | 17.5 | 37.6 | 52.5 | 2.1 | 0.009 | 0.15
54 | Vadillo de Guareña | ZA | 17 | 303400 | 4571200 | 720 | 70 | 0-15;38-53 | 15-38;53-70 | 55-67 | 119 | 16.02 | 2003-06-26 | 15.74 | 8.96 | 210 | 17.5 |  | 3.69 | 8.79 | 197 | 13.8 | 15.6 | 63.6 | 5.5 | 0 | 33.5 | 0.8 | 6.5 | 3.4 | 0.091 | 0.1
55 | Cañizal | ZA | 17 | 299750 | 4559650 | 815 | 80 | 0-14;25-25,5 | 14-25;25,5-80 | 16-22 | 119 | 2.32 | 2003-06-26 | 3.37 | 9.08 | 265 | 16.1 |  | 1.98 | 8.6 | 255 | 30 | 8.9 | 75.5 | 4.6 | 0 | 19.2 | 14.6 | 7.6 | 4 | 0.005 | 0.08
56 | Nava del Rey | VA | 17 | 320675 | 4577275 | 720 | 50 | 0-37; 48-50 | 37-48 | 38-46 | 143 | 6.73 | 2003-06-02 | 10.27 | 7.64 | 762 | 15.9 |  | 4.05 | 7.83 | 375 | 91.1 | 16.6 | 29.8 | 0 | 0 | 47.5 | 8.8 | 16.8 | 5.3 | 0.226 | 0.45
57 | Villaverde de Medina | VA | 17 | 331000 | 4574750 | 725 | 55 | 0-42; 53-55 | 42-53 | 43-51 | 204 | 30.48 | 2003-06-02 | 17.39 | 8.23 | 566 | 16.2 |  | 3.08 | 8.06 | 360 | 38.7 | 9.3 | 130.2 | 0 | 0 | 56.9 | 9.5 | 13.7 | 3.3 | 0.054 | 0.06
58 | El Campillo | VA | 17 | 331700 | 4569255 | 740 | 72 | 0-57;70-72 | 57-70 | 58-68 | 120.5 | 26.77 | 2003-06-02 | 37.33 | 10.12 | 379 | 17.3 |  | 3.74 | 9.08 | 357 | 61.7 | 33.7 | 1.4 | 19.2 | 28.03 | 33.9 | 0.4 | 31.4 | 2.8 | 0.598 | 6.78
59 | El Campillo | VA | 17 | 331700 | 4569250 | 740 | 100 | 0-88; 98-100 | 88-98 | 89-96 | 116 | 27.34 | 2003-06-02 | 29.36 | 8.82 | 622 | 16.2 |  | 3.5 | 8.56 | 416 | 92.2 | 31.9 | 24.6 | 6.8 | 0 | 65.3 | 1.7 | 15.8 | 3.3 | 0.06 | 2.7
60 | Carpio de Campo | VA | 17 | 321225 | 4566275 | 765 | 69 | 0-51;67-69 | 51-67 | 53-65 | 120.5 | 37.04 | 2003-06-02 | 40.15 | 9.33 | 502 | 16.1 |  | 2.6 | 8.82 | 263 | 44.4 | 36.8 | 9 | 12.2 | 0 | 18.7 | 7.3 | 16.2 | 3.5 | 0.033 | 4.41
61 | Rubí de Bracamonte | VA | 17 | 339050 | 4564150 | 752 | 71 | 0-58; 69-71 | 58-69 | 60-67 | 120 | 12.7 | 2003-06-02 | 17.85 | 10.21 | 662 | 16.7 |  | 2.56 | 9.4 | 280 | 38.8 | 32.1 | 11 | 24.8 | 0.43 | 36.3 | 0.2 | 15.6 | 2.8 | 0.713 | 1.6
62 | Salvador de Zapardiel | VA | 17 | 342275 | 4553750 | 772 | 62 | 0-44; 60-62 | 44-60 | 46-56 | 120.5 | 32.5 | 2003-06-09 | 31.98 | 8.34 | 473 | 16.6 |  | 5.56 | 7.79 | 297 | 63.5 | 14.1 | 34 | 0 | 0.06 | 51.5 | 3 | 9.1 | 3.6 | 0.034 | 0.82
63 | Salvador de Zapardiel | VA | 17 | 342275 | 4553745 | 772 | 98 | 0-78; 96-98 | 78-96 | 80-92 | 120.5 | 34.3 | 2003-06-09 | 33.22 | 9.16 | 317 | 16.6 |  | 3.32 | 8.84 | 290 | 73.6 | 5.7 | 8.3 | 13 | 0.07 | 44.9 | 4.7 | 8.9 | 2.5 | 0.004 | 0.79
64 | Medina del Campo (Gomeznarro) | VA | 17 | 344900 | 4570000 | 725 | 61 | 0-38; 59-61 | 38-59 | 40-55 | 120 | 6.32 | 2003-06-02 | 5.43 | 10.33 | 637 | 16.9 |  | 3.36 | 9.7 | 516 | 59.7 | 32.2 | 33.5 | 79.6 | 11.12 | 84.9 | 3.4 | 10.8 | 1.3 | 0.021 | 0.11
65 | Medina del Campo (Rodilana) | VA | 17 | 342995 | 4581325 | 770 | 95 | 0-77; 92-95 | 77-92 | 78-89 | 173 | 55.3 | 2003-06-02 | 56.89 | 7.92 | 357 | 16.2 |  | 2.87 | 7.84 | 312 | 55.9 | 31.8 | 53.8 | 0 | 0 | 34.4 | 5.9 | 12.4 | 19.3 | 0.107 | 0.84
66 | Medina del Campo (Rodilana) | VA | 17 | 343000 | 4581325 | 770 | 124 | 0-110; 122-124 | 110-122 | 111-120 | 213 | 73.65 | 2003-06-02 | 81.3 | 12.13 | 1293 | 16.6 |  | 1.78 | 10.88 | 830 | 50.2 | 30.5 | 0 | 67 | 21.19 | 51.1 | 0.2 | 102 | 12.5 | 0.727 | 0.97
67 | Serrada | VA | 17 | 346150 | 4590450 | 720 | 62 | 0-48; 60-62 | 48-60 | 49-58 | 204 | 23.08 | 2003-06-09 | 25.65 | 7.58 | 837 | 15.9 |  | 2.45 | 7.84 | 538 | 87.2 | 33.1 | 137.8 | 0 | 0 | 38.9 | 20.3 | 46.2 | 6.2 | 0.004 | 0.1
68 | Rueda (Torrecilla del Valle) | VA | 17 | 332300 | 4585625 | 697 | 40 | 0-28; 38-40 | 28-38 | 29-36 | 173 | 12.2 | 2003-06-09 | 7.51 | 9.01 | 751 | 15.1 |  | 2.36 | 8.86 | 586 | 113 | 7.4 | 78.4 | 35.8 | 0 | 102.1 | 15.3 | 3.9 | 5.7 | 0.007 | 0.35
69 | Valdestillas | VA | 17 | 351950 | 4593625 | 698 | 51 | 0-38; 49-51 | 38-49 | 40-47 | 107 | 10.4 | 2003-06-09 | 16.88 | 9.97 | 1226 | 17.2 |  | 2.89 | 9.72 | 1138 | 156.4 | 189.8 | 29.4 | 115.4 | 0.09 | 248.8 | 4.9 | 2.5 | 5.4 | 0.007 | 5.86
70 A | Viana de Cega | VA | 17 | 355050 | 4598150 | 692 | 23 | 0-13; 20-23 | 13-20 | 14-20 | 120 | 8.33 | 2003-06-04 | 11.27 | 9.45 | 1349 | 14.9 |  | 0.65 | 9.72 | 1600 | 382.2 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | 0.3 | 2.7 | 19.2 | 0.017 | 1.93
70 B | Viana de Cega | VA | 17 | 355045 | 4598150 | 692 | 49 | 0-38; 45-47 | 38-45 | 39-45 | 120 | 8.41 | 2003-06-04 | 13.66 | 9.15 | 2710 | 15.2 |  | 1.33 | 9.53 | 2860 | 346.8 | 771.3 | 17.9 | 42.2 | 0 | 655.2 | 2.7 | 6 | 8.3 | 0.025 | 0.3
71 | Aldeamayor de S. Martín | VA | 17 | 364700 | 4596525 | 720 | 32 | 0-20; 30-32 | 20-30 | 21-28 | 105 | 3.12 | 2003-05-30 | 6.39 | 8.58 | 1361 | 16 |  | 1.01 | 8.08 | 1170 | 20.5 | 540 | 6.1 | 8.8 | 0.87 | 12.1 | 75.2 | 98.3 | 5.4 | 0.043 | 0.46
72 | Mojados | VA | 17 | 357250 | 4589750 | 710 | 24 | 0-14; 22-24 | 14-22 | 15-21 | 107 | 1.95 | 2003-06-09 | 8.01 | 8.13 | 3620 | 15.1 |  | 2.01 | 8.4 | 4650 | 717.2 | 1246.6 | 280.4 | 39.6 | 0.11 | 1061 | 51 | 24.4 | 6.8 | 0 | 0.07
73 | Pedrajas de San Esteban | VA | 8 | 365250 | 4578850 | 752 | 36 | 0-23; 34-36 | 23-34 | 25-32 | 120.5 | 9.43 | 2003-05-30 | 9.95 | 8.25 | 207 | 15 |  | 1.86 | 7.9 | 160 | 8.3 | 7.2 | 57.3 | 0 | 0.29 | 8.6 | 5.9 | 11.3 | 1.2 | 0.018 | 0.07
74 | Alcazarén | VA | 17 | 357825 | 4583825 | 723 | 40 | 0-27; 38-40 | 27-38 | 28-36 | 105 | 9.7 | 2003-05-30 | 11.43 | 9.14 | 818 | 14.5 |  | 2.38 | 8.8 | 740 | 8.3 | 7.2 | 57.3 | 0 | 0.27 | 8.6 | 5.9 | 11.3 | 1.2 | 0.14 | 0.51
75 | Olmedo | VA | 17 | 358300 | 4573425 | 762 | 42 | 0-31; 40-42 | 31-40 | 32-38 | 149 | 15.88 | 2003-06-03 | 18.43 | 10.19 | 828 | 16.6 |  | 1.11 | 10 | 1229 | 48.3 | 157.6 | 71.9 | 37.2 | 175.41 | 119.4 | 4.6 | 22 | 2.3 | 0.141 | 0.08
76 A | Aguasal | VA | 17 | 364050 | 4575325 | 768 | 42 | 0-29; 40-42 | 29-40 | 30-38 | 120 | 28.88 | 2003-06-03 | 29.85 | 10.91 | 873 | 16.1 |  | 1.52 | 10.16 | 840 | 32 | 213.7 | 0 | 79.8 | 22.69 | 125.9 | 3.6 | 24.8 | 2.4 | 0 | 0.05
76 B | Aguasal | VA | 17 | 364050 | 4575329 | 768 | 105 | 0-89; 99-105 | 89-99 | 90-99 | 120 | 24.28 | 2003-06-03 | 33.32 | 8.92 | 620 | 16.2 |  | 1.06 | 8.42 | 614 | 25.4 | 92.9 | 156.7 | 13.6 | 0.23 | 103.2 | 3.6 | 16.5 | 4.5 | 0 | 0.09
77 | Puras | VA | 17 | 360200 | 4561250 | 790 | 55 | 0-42; 53-55 | 42-53 | 43-51 | 193 | 30 | 2003-06-03 | 9.71 | 9.42 | 1356 | 14.6 |  | 3.3 | 8.94 | 2280 | 364.3 | 616.1 | 132.1 | 59.6 | 0 | 365.5 | 32.2 | 28.8 | 45.3 | 1.738 | 7.05
78 | Ataquines | VA | 17 | 350925 | 4562025 | 777 | 70 | 0-57; 68-70 | 57-65 | 58-64 | 143 | 21.67 | 2003-06-03 | 26.15 | 10.42 | 560 | 17.1 |  | 3.01 | 9.8 | 438 | 30.7 | 84 | 4.2 | 29 | 23.96 | 55.4 | 0.5 | 19.5 | 3.8 | 1.159 | 0.38
79 | Montejo de Arévalo | SG | 17 | 358975 | 4558225 | 785 | 37 | 0-18; 30-37 | 18-30 | 19-26 | 204 | 6.95 | 2003-06-10 | 6.88 | 9.2 | 581 | 14.6 |  | 2.56 | 9.15 | 512 | 79.5 | 49.9 | 47 | 34 | 0.14 | 87.5 | 11.7 | 7.5 | 6.1 | 0.007 | 0.08
80 | Codorniz | SG | 17 | 365450 | 4547650 | 892 | 66 | 0-42; 54-57 | 42-54 | 43-52 | 107 | 40.9 | 2003-06-05 | 38.22 | 6.23 | 679 | 15.4 |  | 1.29 | 6.68 | 721 | 41.8 | 55.3 | 189.5 | 0 | 107.72 | 35.4 | 18.2 | 98.3 | 3.7 | 0.037 | 0.05
81 | Villeguillo | SG | 17 | 369875 | 4567125 | 770 | 37 | 0-24; 35-37 | 24-35 | 25-33 | 204 | 21.26 | 2003-06-03 | 21.37 | 9.09 | 627 | 14.8 |  | 2.75 | 8.12 | 592 | 89.4 | 79.5 | 76.4 | 0 | 4.42 | 27.5 | 49.1 | 16.4 | 3.1 | 3.741 | 0.73
82 | Fresneda de Cuéllar | SG | 17 | 379350 | 4574205 | 765 | 46 | 0-33; 43-46 | 33-43 | 34-42 | 107 | 13.2 | 2003-05-28 | 15.17 | 8.84 | 256 | 14 |  | 3.61 | 8.28 | 225 | 16.8 | 6.4 | 61.9 | 20.4 | 0 | 25.6 | 6.1 | 7.1 | 3.5 | 0.018 | 0.32
83 | Fresneda de Cuéllar | SG | 17 | 379350 | 4574200 | 765 | 73 | 0-58; 71-73 | 58-71 | 59-68 | 107 | 36.12 | 2003-05-28 | 41.98 | 7.83 | 516 | 14 |  | 4.66 | 7.22 | 482 | 24.7 | 39.1 | 164.9 | 0 | 13.26 | 24.2 | 18.5 | 46.2 | 3.5 | 0.006 | 0.06
84 | Pinarejos | SG | 17 | 391375 | 4568700 | 718 | 34 | 0-24; 32-34 | 24-32 | 25-31 | 107 | Surg. | 2003-05-29 | 0 | 7.95 | 293 | 15 |  | 0.98 | 7.06 | 260 | 2.9 | 15 | 120 | 0 | 0 | 12.4 | 8.1 | 26.9 | 0.8 | 0.008 | 0.13
86 | Común de Pegueras | SG | 17 | 399450 | 4575050 | 838 | 55 | 0-41; 53-55 | 41-53 | 42-51 | 107 | 30.2 | 2003-05-29 | 38.66 | 8.45 | 173 | 16 |  | 3.36 | 7.75 | 145 | 3.4 | 9.6 | 59.5 | 0 | 0 | 4.1 | 6.2 | 13.9 | 1.1 | 0.001 | 0.08
87 A | Navalmanzano | SG | 17 | 394250 | 4563450 | 837 | 18 | 0-8; 16-18 | 8-16 | 9-15 | 107 | 1.56 | 2003-05-29 | 2.62 | 8.32 | 371 | 14 |  | 2.12 | 7.68 | 346 | 31.9 | 39.4 | 80.5 | 0 | 0 | 21.6 | 15.6 | 17.4 | 4 | 0.057 | 1.31
87 B | Navalmanzano | SG | 17 | 394253 | 4563450 | 837 | 34 | 0-23; 31-34 | 23-31 | 24-30 | 107 | 1.86 | 2003-05-29 | 2.86 | 9.31 | 169 | 14 |  | 0.52 | 8.68 | 148 | 9.7 | 5.2 | 32.9 | 16.8 | 0 | 18 | 0.8 | 4.6 | 8.7 | 0.12 | 0.15
88 | Navas de Oro | SG | 17 | 379100 | 4562495 | 805 | 26 | 0-13; 23-26 | 13-23 | 14-21 | 107 | 1.65 | 2003-06-05 | 1.48 | 8.26 | 1773 | 13.6 |  | 1.15 | 8.51 | 2980 | 477.7 | 614.4 | 569.3 | 34.4 | 0.21 | 737.5 | 21.9 | 44 | 10.2 | 0.055 | 0.34
89 | Navas de Oro | SG | 17 | 379100 | 4562500 | 805 | 58 | 0-47; 56-58 | 47-56 | 48-54 | 107 | 38.31 | 2003-06-05 | 38.66 | 9.09 | 658 | 14.5 |  | 0.63 | 8.91 | 595 | 110.4 | 20.7 | 51.4 | 50 | 0.49 | 118.6 | 1.7 | 5.8 | 8.1 | 0.408 | 0.89
90 | Nava de la Asunción | SG | 17 | 373300 | 4558950 | 800 | 54 | 0-43; 52-54 | 43-52 | 44-50 | 107 | 8.53 | 2003-06-05 | 4.52 | 7.48 | 397 | 15.2 |  | 1.78 | 7.64 | 353 | 46.5 | 20.3 | 86.4 | 0 | 0 | 51.7 | 7.1 | 16.6 | 1.4 | 0.035 | 0.22
91 | Muñopedro | SG | 17 | 376470 | 4526800 | 1020 | 53 | 0-39; 51-53 | 39-51 | 40-49 | 107 | 32.4 | 2003-06-17 | 31.98 | 9.2 | 181 | 14.6 |  | 1.66 | 8.72 | 154 | 9.6 | 17.5 | 62.2 | 6 | 0 | 24.6 | 6.9 | 6.6 | 2.7 | 0.022 | 1.85
92 | Martín Muñoz Posadas | SG | 17 | 364225 | 4540550 | 890 | 55 | 0-40; 53-55 | 40-53 | 41-51 | 107 | 1.9 | 2003-06-10 | 1.54 | 8.67 | 403 | 14.4 |  | 1.74 | 8.44 | 291 | 27.5 | 61.2 | 26.7 | 6.8 | 0.15 | 34 | 7.4 | 14.2 | 1.9 | 0.005 | 0.1
93 | San Pascual | AV | 17 | 351900 | 4527300 | 878 | 40 | 0-29; 38-40 | 29-38 | 30-36 | 107 | 1.42 | 2003-06-23 | 2.34 | 8.27 | 823 | 15 |  | 2.46 | 7.61 | 994 | 266.7 | 37.9 | 19.6 | 0 | 0.02 | 150 | 3.4 | 53.9 | 3.2 | 0.008 | 0.2
94 | Cabezas de Alambre | AV | 17 | 345225 | 4533500 | 875 | 56 | 0-42; 53-56 | 42-53 | 44-50 | 119 | 36.52 | 2003-06-23 | 37.13 | 7.59 | 409 | 15.7 |  | 1.56 | 7.66 | 192 | 24.3 | 4.3 | 56.3 | 0 | 0 | 24.1 | 4.1 | 1.6 | 2.2 | 0.04 | 0.33
95 | Fontiveros | AV | 17 | 333625 | 4533625 | 870 | 63 | 0-48; 61-63 | 48-61 | 50-59 | 119 | 23.48 | 2003-06-23 | 21.76 | 10.47 | 819 | 14.8 |  | 3.36 | 9.97 | 530 | 108.9 | 22.4 | 36 | 42.4 | 0.37 | 98.5 | 0.2 | 6.1 | 2.6 | 2.133 | 1.18
96 | Nava de Arévalo | AV | 17 | 349700 | 4539325 | 864 | 57 | 0-43; 55-57 | 43-55 | 45-53 | 119 | 24.11 | 2003-06-17 | 23.11 | 11.1 | 375 | 15.9 |  | 1.65 | 10.54 | 380 | 30.1 | 28 | 7.5 | 88.1 | 32.99 | 42.1 | 0.1 | 35.3 | 1.4 | 6.943 | 0.22
97 | Nava de Arevalo (Palacios Rubios) | AV | 17 | 352475 | 4543405 | 837 | 42 | 0,29; 40-42 | 29-40 | 30-38 | 143 | 9.06 | 2003-06-17 | 10.2 | 10.49 | 396 | 15.4 |  | 2.33 | 10.14 | 383 | 53.4 | 26.4 | 37.3 | 62.3 | 4.32 | 76.2 | 0 | 6.1 | 4.7 | 0.02 | 0.07
98 | Nava de Arevalo (Palacios Rubios) | AV | 17 | 352475 | 4543400 | 837 | 99 | 0-84; 97-99 | 83-97 | 84-94 | 143 | 15.02 | 2003-06-17 | 10.21 | 9.3 | 345 | 15.9 |  | 1.74 | 9.11 | 334 | 49 | 24.4 | 66.9 | 18.7 | 0 | 72.2 | 1.1 | 3.9 | 1.7 | 0.033 | 1.76
99 | Palacios de Goda | AV | 17 | 353850 | 4555175 | 795 | 62 | 0-48; 60-62 | 48-60 | 50-58 | 119 | 42.7 | 2003-06-09 | 44.06 | 9.41 | 506 | 16.3 |  | 3.65 | 8.97 | 208 | 20.5 | 17.3 | 40.6 | 17.6 | 0.1 | 41.9 | 1.3 | 3.9 | 1.5 | 0.034 | 0.09
100 | Fuentes de Año | AV | 17 | 340200 | 4542950 | 820 | 82 | 0-65; 80-82 | 65-80 | 67-77 | 120.5 | 7.58 | 2003-06-23 | 6.72 | 9.1 | 952 | 15.1 |  | 6.06 | 9.2 | 1004 | 138.6 | 51.4 | 246.8 | 50.2 | 0 | 226.9 | 12.6 | 4.2 | 18.1 | 0.022 | 0.45
101 | Madrigal de las Altas Torres | AV | 17 | 333250 | 4551150 | 805 | 71 | 0-53; 69-71 | 53-69 | 53-69 | 121 | 40.2 | 2003-06-24 | 26.51 | 7.4 | 462 | 16.6 |  | 1.14 | 7.78 | 436 | 26.6 | 11.7 | 176.1 | 0 | 0 | 87.8 | 2.2 | 11.8 | 1.7 | 0.09 | 2.25
102 | Rasueros | AV | 17 | 325500 | 4544550 | 825 | 60 | 0-46; 58-60 | 46-58 | 48-56 | 119 | 32.12 | 2003-06-23 | 12.79 | 11.75 | 1080 | 17.9 |  | 1.75 | 11.26 | 1281 | 214.2 | 57.9 | 16.6 | 195.6 | 50.85 | 88.5 | 1.4 | 136.6 | 10.5 | 0.815 | 4.04
103 | Cantalapiedra | SA | 17 | 318700 | 4555025 | 785 | 71 | 0-10;37-52 | 10-37;52-71 | 54-66 | 119 | 41.93 | 2003-06-24 | 39.48 | 6.46 | 660 | 18.1 |  | 1.89 | 7.4 | 512 | 44 | 25.8 | 178.4 | 0 | 0 | 26.3 | 12 | 64.2 | 1.8 | 0.018 | 0.13
104 | Tarazona de Guareña | SA | 17 | 311375 | 4560200 | 775 | 68 | 0-16; 22-36; 54-55 | 16-22;36-54 | 38-50 | 119 | 5.18 | 2003-06-24 | 6.37 | 9.65 | 380 | 15.9 |  | 2.36 | 9.13 | 281 | 54.8 | 16.2 | 25.3 | 12.1 | 0 | 36.2 | 4.5 | 10.8 | 3.3 | 0.035 | 3.56
105 | Poveda de las Cintas | SA | 17 | 310125 | 4547325 | 805 | 82 | 0-28; 58-72 | 28-58; 74-82 | 74-79 | 120.5 | 31.8 | 2003-06-24 | 31.61 | 11.87 | 648 | 16.4 |  | 2.65 | 11.21 | 574 | 31.1 | 11.8 | 13 | 213.6 | 13.86 | 35.4 | 2.1 | 69.2 | 6.1 | 0.711 | 0.11
107 | Turégano | SG | 18 | 414965 | 4557940 | 939 | 26 | 0-5; 23-26 | 6-22 | 6-22 | 107 | 4.33 | 2003-06-16 | 4.15 | 9.49 | 232 | 14.8 |  | 1.11 | 9.23 | 213 | 6.3 | 30.1 | 76 | 23.9 | 0 | 32.3 | 6.6 | 10.2 | 7.7 | 0.062 | 0.19
108 | Fuentepelayo | SG | 18 | 398500 | 4564000 | 855 | 30.45 | 0-14,5; 30-30,45 | 14,5-30 | 16-28 | 104 | 9.73 | 2003-05-29 | 4.95 | 8.44 | 244 | 14.5 |  | 3.02 | 7.82 | 232 | 22.2 | 12.9 | 68.1 | 0 | 0 | 9.3 | 14.7 | 13.3 | 2.9 | 0 | 0.19
109 | Fuentepelayo | SG | 18 | 398495 | 4564000 | 855 | 120 | 0-47; 62-97; 110-120 | 42-62; 97-110 | 51-61; 100-110 | 120.5 | 6.32 | 2003-05-29 | 4.88 | 9.75 | 264 | 14 |  | 1.23 | 9.02 | 236 | 22.1 | 29.3 | 14.5 | 20 | 0 | 19.2 | 0.8 | 4 | 28 | 3.527 | 2.22
110 | Cantalejo | SG | 18 | 422850 | 4566800 | 980 | 40 | 0-27; 38-40 | 27-38 | 28-37 | 107 | 11.2 | 2003-06-16 | 11.25 | 10.49 | 218 | 14.8 |  | 1.36 | 9.81 | 186 | 6.3 | 29.7 | 26.4 | 40.8 | 11.98 | 12.2 | 0.3 | 26.7 | 10.3 | 2.163 | 0.46
111 | Lastras de Cuellar | SG | 18 | 412650 | 4569050 | 895 | 65 | 0-54; 63-65 | 54-63 | 55-61 | 107 | 4.62 | 2003-06-16 | 5.26 | 8.56 | 199 | 15.5 |  | 5.05 | 8.29 | 181 | 4 | 19 | 88.1 | 0 | 0 | 13 | 13.9 | 13.1 | 1.7 | 0 | 0.06
112 A | Mozoncillo | SG | 18 | 401550 | 4555975 | 850 | 25 | 0-5; 22-25 | 5-22 | 0-5; 22-25 | 107 | 2.04 | 2003-06-17 | 2.42 | 7.47 | 401 | 14.6 |  | 0.65 | 7.51 | 423 | 16.5 | 33.7 | 181 | 0 | 1.24 | 15.7 | 25.1 | 37.5 | 2.5 | 0.541 | 0.92
112 B | Mozoncillo | SG | 18 | 401554 | 4555975 | 850 | 55 | 0-42; 52-55 | 42-52 | 43-51 | 107 | 2.21 | 2003-06-17 | 2.83 | 8.59 | 278 | 14.5 |  | 0.74 | 8.39 | 270 | 6.4 | 22.1 | 130.3 | 2.8 | 0 | 12.2 | 22.7 | 20.9 | 3 | 0.014 | 0.07
113 A | Tabanera la Luenga | SG | 18 | 395150 | 4550725 | 890 | 35 | 0-24; 32-35 | 24-32 | 25-31 | 107 | 23.2 | 2003-06-17 | 2.37 | 9.25 | 261 | 15.4 |  | 0.89 | 8.61 | 236 | 35.5 | 15.7 | 54.8 | 7 | 0 | 34.8 | 5.9 | 9.6 | 1.1 | 0 | 4.71
113 B | Tabanera la Luenga | SG | 18 | 395147 | 4550725 | 890 | 55 | 0-44; 52-55 | 44-52 | 45-55 | 107 | 23.3 | 2003-06-17 | 24.03 | 9.87 | 216 | 14.8 |  | 0.36 | 9.18 | 196 | 16.6 | 15 | 59.6 | 15.8 | 0 | 33.9 | 7.6 | 4.6 | 3.1 | 0 | 1.01
114 | Cantimpalos | SG | 18 | 402200 | 4548550 | 890 | 26 | 0-6, 23-26 | 6-23 | 7-22 | 107 | 2.61 | 2003-06-16 | 3.26 | 7.37 | 1054 | 14.5 |  | 0.41 | 7.81 | 1255 | 133.3 | 138.3 | 394.3 | 0 | 0 | 109.4 | 48.6 | 83.4 | 14.4 | 0.778 | 0.82
115 | Fuentemilanos | SG | 18 | 394750 | 4523775 | 1035 | 34 | 0-21; 32-34 | 21-32 | 22-30 | 107 | 2.2 | 2003-06-16 | 1.62 | 8.76 | 478 | 14.4 |  | 0.89 | 8 | 532 | 124.7 | 58 | 55.1 | 0 | 0 | 60.3 | 12.4 | 36.1 | 4.4 | 0 | 0.09
116 | Añe | SG | 18 | 391425 | 4544200 | 860 | 40 | 0-29; 38-40 | 29-38 | 30-36 | 107 | 17.2 | 2003-06-16 | 16.58 | 9.37 | 249 | 15 |  | 1.66 | 8.67 | 229 | 25 | 16.4 | 70.1 | 7.7 | 0 | 35.4 | 10 | 6.3 | 4.8 | 0.004 | 1.93
117 | Sauquillo de Cabezas | SG | 18 | 410450 | 4560825 | 913 | 25 | 0-4; 22-25 | 4-22 | 5-21 | 107 | 0.32 | 2003-06-16 | 1.04 | 7.55 | 367 | 15.6 |  | 0.8 | 7.83 | 368 | 4.3 | 22 | 190.8 | 0 | 0 | 8.1 | 27.9 | 38 | 1.8 | 0 | 0.08
119 | Tardáguila | SA | 19 | 284483 | 4555560 | 845 | 51 | 0-41; 49-51 | 41-49 | 42-47 | 119 |  | 2003-06-26 | 12.74 | 9.12 | 241 | 15.8 |  | 1.23 | 8.9 | 225 | 17.9 | 9.7 | 74.7 | 13.8 | 0 | 15.9 | 9.9 | 12.1 | 4.1 | 0.052 | 2.58
122 | Babilafuente | SA | 19 | 296215 | 4538860 | 800 | 65 | 0-41; 63-65 | 41-63 | 43-44; 49-50; 54-60 | 119 | 11.1 | 2003-06-26 | 14.07 | 9.21 | 596 | 15.3 |  | 2.56 | 8.37 | 678 | 154.4 | 36.9 | 38.6 | 1.2 | 0.62 | 66.8 | 11.8 | 31.9 | 4.7 | 0.047 | 1.8
123 | Navales | SA | 19 | 290420 | 4518510 | 845 | 68 | 0-36;66-68 | 36-66 | 38-60 | 119 |  | 2003-06-26 | 7.12 | 9.22 | 332 | 14.6 |  | 1.9 | 8.13 | 429 | 33.6 | 24.6 | 159 | 0 | 0 | 22.4 | 18.4 | 32.4 | 3 | 0.025 | 2.06
124 | Doñinos de Salamanca | SA | 19 | 268050 | 4537525 | 820 | 42 | 0-19; 40-42 | 19-40 | 32-37 | 119 |  | 2003-06-26 | 5.56 | 7.86 | 436 | 15.3 |  | 3.6 | 8.17 | 303 | 59 | 19.7 | 19.8 | 0 | 6.78 | 29.9 | 1.9 | 16.3 | 7.9 | 0.052 | 0.73
Note on M8: Jesus Tenajas L: Al acabar la limpieza de la perforacion, pero antes del desarrollo. No es definitivo.
Note on M11: Jesus Tenajas L: Al acabar la limpieza de la perforacion, pero antes del desarrollo. No es definitivo.
Note on M12: Jesus Tenajas L: Al acabar la limpieza de la perforacion, pero antes del desarrollo. No es definitivo.
Note on M26: Jesus Tenajas L: Al acabar la limpieza de la perforacion, pero antes del desarrollo. No es definitivo.
Note on M98: Jesus Tenajas L: Al acabar la limpieza de la perforacion, pero antes del desarrollo. No es definitivo.
Note on O62: SURGENTE