## ANÁLISIS LABORATORIO
DETERMINACIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE C.H.D. 2ª CAMPAÑA DE 2001
Nº IDENTIFICACIÓN | U. H | FECHA DE TOMA | MÉTODO DE TOMA | pH 25 ºC | DUREZA TOTAL mg/l CO3Ca | CONDUCT 20ºC mS/cm | CLORUROS mg/l Cl - | SULFATOS mg/l SO42- | CARBONATOS mg/l CO3Ca | BICARBONATOS mg/l CO3Ca | FOSFATOS mg/l PO43- | ALCALINIDAD mg/l CO3Ca | CALCIO mg/l Ca++ | MAGNESIO mg/l Mg++ | SODIO mg/l Na+ | POTASIO mg/l K- | NITRATOS mg/l NO3- | NITRITOS mg/l NO2- | AMONIO mg/l NH4+ | HIERRO mg/l Fe | MANGANESO mg/l Mn | ZINC mg/l Zn
NIVEL GUÍA |  |  |  | 6.5 a 8.5 | . | 400 | 25 | 25 |  |  |  |  | 100 | 30 | 20 | 10 | 25 | - | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.1
CONCENTRACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE |  |  |  | 9.5 |  | - | - | 250 |  |  |  |  | - | 50 | 150 | 12 | 50 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | -
U.H. 06, ESLA-VALDERADUEY
CA.02.06.116 | 6 | 2001-10-17 | BOMBEO | 7.5 | 112.1 | 314 | 17.8 | 6.1 | 0 | 119.4 | 0.03 | 119.4 | 24.5 | 12.4 | 22.7 | 2.5 | 2.88 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0
CA.02.06.118 | 6 | 2001-10-17 | BOMBEO | 7.46 | 211.4 | 500 | 13.1 | 6.6 | 0 | 228.6 | 0 | 228.6 | 55.2 | 17.9 | 23.1 | 3.9 | 35.56 | 0.042 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01
CA.02.06.123 | 6 | 2001-10-17 | BOMBEO | 7.02 | 586.9 | 1360 | 148.4 | 66 | 0 | 325.8 | 0.04 | 325.8 | 152.6 | 50.1 | 77 | 10 | 160.17 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0
CA.02.06.131 | 6 | 2001-10-17 | BOMBEO | 7.6 | 85.6 | 400 | 29.1 | 20.4 | 0 | 156 | 0.02 | 156 | 21.6 | 7.7 | 62.3 | 4.7 | 3.05 | 0.032 | 0.06 | 0 | 0 | 0
CA.02.06.134 | 6 | 2001-10-17 | BOMBEO | 7.94 | 324.5 | 3160 | 786 | 359.3 | 0 | 218.2 | 0 | 218.2 | 92.8 | 22.6 | 661.5 | 3 | 27.11 | 0.031 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0
CA.02.06.135 | 6 | 2001-10-17 | BOMBEO | 7.2 | 260.5 | 656 | 41.6 | 12.6 | 0 | 264.7 | 0.02 | 264.7 | 66 | 23.3 | 48.7 | 1.6 | 25.78 | 0.031 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02
CA.02.06.137 | 6 | 2001-10-17 | BOMBEO | 7.26 | 327.3 | 693 | 43.4 | 21.6 | 0 | 259.2 | 0 | 259.2 | 76.1 | 33.4 | 18.7 | 2 | 53.6 | 0.074 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
N-16 | 6 | 2001-10-17 | TOMAMUESTRAS | 10.83 | 107.9 | 577 | 53.3 | 18 | 12 | 0 | 0 | 116.4 | 42.6 | 0.4 | 54.2 | 8.5 | 33.92 | 3.928 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0
U.H. 08, REGIÓN CENTRAL
N-86 | 8 | 2001-11-14 | TOMAMUESTRAS | 8.3 | 58 | 121 | 4.1 | 5 | 7 | 51.1 | 0.06 | 58.1 | 17.2 | 3.6 | 6.8 | 1.2 | 0.55 | 0.055 | 0.04 | 6.3 | 0.06 | 0.01
N-71 | 8 | 2001-11-12 | TOMAMUESTRAS | 7.64 | 791 | 1300 | 24.4 | 750 | 0 | 55 | 0 | 55 | 152 | 99.9 | 15.5 | 6.2 | 3.45 | 0.057 | 0.46 | 0.46 | 0.15 | 0.02
U.H. 09, BURGOS-ARANDA
CA.02.09.44 | 9 | 2001-10-25 | MANANTIAL | 6.98 | 275 | 516 | 9.6 | 9 | 0 | 232.8 | 0.03 | 232.8 | 90.4 | 11.9 | 4.6 | 1 | 38.26 | 0.044 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0
CA.02.09.48 | 9 | 2001-10-25 | SURGENTE | 7.32 | 227 | 414 | 8.2 | 24 | 0 | 203.9 | 0.02 | 203.9 | 49.6 | 25 | 5.1 | 1.2 | 2.09 | 0.042 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
U.H. 13, PÁRAMO DE CUÉLLAR
CA.02.13.08 | 13 | 2001-11-09 | BOMBEO | 7.28 | 224.5 | 438 | 11.2 | 10.6 | 0 | 147 | 0.01 | 147 | 77.6 | 7.4 | 2.5 | 0.2 | 72.86 | 0.017 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.02
CA.02.13.10 | 13 | 2001-11-09 | MANANTIAL | 7.25 | 240 | 440 | 7.5 | 14.3 | 0 | 191.7 | 0.03 | 191.7 | 74.8 | 12.9 | 5 | 1.2 | 39.43 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.02
U.H. 17, REGIÓN DE LOS ARENALES
CA.02.17.86 | 17 | 2001-11-12 | BOMBEO | 6.75 | 135 | 283 | 14.7 | 8 | 0 | 108.4 | 0.15 | 108.4 | 80.03 | 14.5 | 7.1 | 1.3 | 12.33 | 0.011 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01
PC.02.17.90 | 17 | 2001-10-16 | TOMAMUESTRAS | 11.38 | 160.7 | 1360 | 101.8 | 47 | 42 | 0 | 0 | 292.8 | 59.8 | 2.8 | 134.9 | 36.9 | 0.73 | 0.421 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0
CA.02.17.91 | 17 | 2001-11-12 | BOMBEO | 7.54 | 150 | 408 | 21.6 | 13 | 0 | 174 | 0.03 | 174 | 38 | 13.4 | 32.4 | 1.3 | 6.32 | 0.036 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02
CA.02.17.94 | 17 | 2001-11-10 | BOMBEO | 8.05 | 19 | 308 | 19.5 | 14 | 4.4 | 110.3 | 0.09 | 114.7 | 7.2 | 0.2 | 68.4 | 0.5 | 4.65 | 0.013 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.01
CA.02.17.96 | 17 | 2001-11-13 | BOMBEO | 8 | 7 | 1050 | 105.5 | 105.5 | 0 | 225.2 | 0.14 | 225.2 | 2.4 | 0.2 | 239 | 1.2 | 37.5 | 0.009 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0
CA.02.17.97 | 17 | 2001-11-13 | BOMBEO | 7.4 | 208 | 675 | 57.9 | 23 | 0 | 222.2 | 0.02 | 222.2 | 60.4 | 13.8 | 62.6 | 3.6 | 31.68 | 0.018 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 0.01
CA.02.17.98 | 17 | 2001-11-13 | BOMBEO | 7.4 | 228 | 800 | 105.1 | 27 | 0 | 167.4 | 0 | 167.4 | 80 | 6.8 | 72.8 | 1.4 | 48.22 | 0.012 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.13
CA.02.17.100 | 17 | 2001-11-10 | BOMBEO | 6.95 | 218 | 539 | 34 | 40 | 0 | 115 | 0.35 | 115 | 69.6 | 10.7 | 24.1 | 1.5 | 99.45 | 0.016 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.01
CA.02.17.102 | 17 | 2001-10-26 | BOMBEO | 7.65 | 77.7 | 220 | 6.9 | 0 | 0 | 101.6 | 0.04 | 101.6 | 27.8 | 2 | 17.6 | 0.8 | 2.13 | 0.033 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
CA.02.17.103 | 17 | 2001-10-26 | BOMBEO | 7.28 | 75 | 199 | 6.9 | 0 | 0 | 97 | 0.16 | 97 | 21.2 | 5.3 | 15.5 | 0.9 | 0.32 | 0.035 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01
N-53 | 17 | 2001-11-08 | TOMAMUESTRAS | 7.18 | 306 | 625 | 42.2 | 0 | 0 | 268.7 | 0 | 268.7 | 23.6 | 60 | 20 | 1 | 17.01 | 0.018 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0
N-54 | 17 | 2001-11-12 | TOMAMUESTRAS | 9.84 | 6 | 205 | 14.5 | 15 | 46.4 | 0 | 0.2 | 57.1 | 1.6 | 0.5 | 39.4 | 2.1 | 4.5 | 0.876 | 0.18 | 4.1 | 0.07 | 0.02
N-55 | 17 | 2001-11-12 | TOMAMUESTRAS | 7.52 | 235 | 480 | 27.8 | 12 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 49.6 | 26.9 | 18.9 | 1.1 | 4.77 | 0.462 | 0.23 | 0.13 | 0.09 | 0.01
N-56 | 17 | 2001-10-10 | TOMAMUESTRAS | 8.6 | 154.1 | 488 | 88.5 | 6.6 | 50.2 | 61.6 | 0.73 | 111.8 | 42 | 11.9 | 40.5 | 4 | 0.59 | 0.05 | 0.66 | 8.3 | 0.09 | 0
N-57 | 17 | 2001-10-16 | TOMAMUESTRAS | 8.68 | 82.7 | 400 | 61.8 | 2 | 22.4 | 96 | 0 | 118.4 | 16 | 10.4 | 57.3 | 3.1 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0
N-58 | 17 | 2001-10-17 | TOMAMUESTRAS | 9.72 | 152.6 | 454 | 59.6 | 35.1 | 22 | 0 | 0 | 32.6 | 56.2 | 3 | 29.1 | 1.8 | 67.58 | 0.064 | 0.11 | 0.07 | 0.31 | 0
N-59 | 17 | 2001-10-17 | TOMAMUESTRAS | 7.35 | 265.2 | 658 | 82.7 | 18.4 | 0 | 158.5 | 0.03 | 158.5 | 86 | 12.3 | 31 | 1.6 | 49.6 | 0.035 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0
N-60 | 17 | 2001-10-17 | TOMAMUESTRAS | 9.25 | 160.7 | 420 | 53.2 | 37.1 | 30 | 2.2 | 0.02 | 32.2 | 55 | 5.7 | 14.8 | 3.4 | 61.08 | 16.179 | 4.46 | 0.42 | 0.07 | 0
N-61 | 17 | 2001-10-10 | TOMAMUESTRAS | 7.68 | 109.6 | 380 | 39.5 | 48.9 | 0 | 78.3 | 0 | 78.3 | 35.5 | 5.1 | 41.8 | 2.2 | 14.71 | 0.073 | 0.53 | 14.4 | 0.08 | 0
N-62 | 17 | 2001-10-09 | TOMAMUESTRAS | 7.46 | 119.6 | 400 | 57.3 | 8.8 | 0 | 109.4 | 0.06 | 107.4 | 37.1 | 6.6 | 43.4 | 2 | 2.58 | 0.052 | 0.15 | 10.6 | 0.18 | 0
N-63 | 17 | 2001-10-09 | TOMAMUESTRAS | 8.96 | 51.1 | 300 | 74 | 2.3 | 18.4 | 13.8 | 0.03 | 32.2 | 11.9 | 5.2 | 45.6 | 2.4 | 0 | 0.038 | 0.8 | 3.8 | 0.07 | 0
N-64 | 17 | 2001-10-17 | TOMAMUESTRAS | 10.54 | 22.6 | 606 | 67.2 | 21.4 | 64.8 | 0 | 0.04 | 122.4 | 7.1 | 1.2 | 96.3 | 1.4 | 12.01 | 0.068 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0
N-65 | 17 | 2001-11-12 | TOMAMUESTRAS | 7.78 | 141 | 470 | 35 | 33 | 0 | 156.1 | 0 | 156.1 | 32.8 | 14.3 | 41.4 | 4.8 | 1.24 | 0.066 | 0.11 | 0.46 | 0.05 | 0.02
N-66 | 17 | 2001-11-12 | TOMAMUESTRAS | 11.49 | 381 | 1080 | 41.9 | 23 | 27.6 | 0 | 0.05 | 432.7 | 149.9 | 1.7 | 54.5 | 13.4 | 19.62 | 1.744 | 0.53 | 0.08 | 0.03 | 0.03
N-67 | 17 | 2001-10-17 | TOMAMUESTRAS | 7.86 | 211.7 | 564 | 75.7 | 11.6 | 0 | 179.1 | 0 | 179.1 | 51.7 | 20.1 | 33.7 | 4.2 | 1.92 | 0.057 | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0
N-68 | 17 | 2001-10-10 | TOMAMUESTRAS | 8.9 | 109.4 | 645 | 120.8 | 10.5 | 46.2 | 100.4 | 0 | 146.6 | 16.3 | 16.76 | 94.2 | 4 | 0 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | 0.1 | 0
N-69 | 17 | 2001-10-17 | TOMAMUESTRAS | 7.6 | 457.2 | 1720 | 194.6 | 257.5 | 0 | 382.3 | 0.03 | 382.3 | 106.4 | 46.4 | 245.4 | 3.5 | 86.23 | 0.546 | 0.67 | 0.07 | 0.26 | 0
N-70A | 17 | 2001-10-17 | TOMAMUESTRAS | 10.76 | 69.5 | 1780 | 391.8 | 149.9 | 28 | 0 | 0 | 84.7 | 23.4 | 2.7 | 322.2 | 25.9 | 0.11 | 0.038 | 2.22 | 0.02 | 0.03 | 0
N-70B | 17 | 2001-10-17 | TOMAMUESTRAS | 9.28 | 232.8 | 2670 | 374.1 | 941.6 | 48.8 | 27.7 | 0 | 76.5 | 52.9 | 24.5 | 624.2 | 6.3 | 0.29 | 0.029 | 0.12 | 0.25 | 0.06 | 0
N-72 | 17 | 2001-10-11 | TOMAMUESTRAS | 8.8 | 340.5 | 4720 | 664.6 | 1109.3 | 77.2 | 282.9 | 0 | 360.1 | 34.2 | 62 | 1003.2 | 6.1 | 0.52 | 0.045 | 0.06 | 7.2 | 0.03 | 0.01
N-73 | 17 | 2001-11-08 | TOMAMUESTRAS | 7.32 | 96 | 250 | 10.8 | 33.3 | 0 | 82.8 | 0.02 | 82.8 | 26.8 | 7 | 11.4 | 0.8 | 0.15 | 0.016 | 0.07 | 0.66 | 0.13 | 0.02
N-74 | 17 | 2001-10-11 | TOMAMUESTRAS | 8.56 | 111.1 | 800 | 50.4 | 164.6 | 25.4 | 104.4 | 0.07 | 129.8 | 20.6 | 14.5 | 125.3 | 1.5 | 44.68 | 0.316 | 0.25 | 11.4 | 0.09 | 0.01
N-75 | 17 | 2001-10-11 | TOMAMUESTRAS | 10.36 | 269.9 | 1150 | 107 | 188.6 | 63 | 0 | 1.01 | 91.5 | 106.7 | 0.9 | 109.8 | 7.3 | 140.41 | 0.37 | 0.08 | 0.36 | 0.02 | 0.01
N-76A | 17 | 2001-10-17 | TOMAMUESTRAS | 10.74 | 82.4 | 950 | 33.5 | 257.8 | 42.4 | 0 | 0.04 | 110.1 | 30.2 | 1.7 | 187.5 | 3.6 | 26.26 | 0.033 | 0.05 | 0.18 | 0.09 | 0
N-76B | 17 | 2001-10-17 | TOMAMUESTRAS | 9.13 | 30.9 | 588 | 23.4 | 97.7 | 68.6 | 88.6 | 0.06 | 157.2 | 9.6 | 1.7 | 127.1 | 0.7 | 0 | 0.038 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0
N-77 | 17 | 2001-10-11 | TOMAMUESTRAS | 9.3 | 253.2 | 2280 | 340.3 | 399.2 | 114.6 | 66.5 | 0.03 | 181.1 | 31.7 | 42.3 | 398.8 | 51.6 | 12.7 | 4.301 | 9.57 | 3.9 | 0.04 | 0.01
N-78 | 17 | 2001-10-10 | TOMAMUESTRAS | 9.82 | 71.9 | 438 | 26.9 | 87 | 16.6 | 0 | 0.03 | 28.8 | 23.7 | 3.1 | 56.6 | 2 | 31.27 | 0.092 | 0.04 | 2.7 | 0.04 | 0
N-79 | 17 | 2001-10-11 | TOMAMUESTRAS | 9.14 | 101.5 | 545 | 70.3 | 42.1 | 46.8 | 51.6 | 0 | 98.4 | 16.1 | 14.9 | 74.7 | 4.4 | 17.14 | 1.715 | 0.38 | 17.1 | 0.15 | 0.01
N-80 | 17 | 2001-11-10 | TOMAMUESTRAS | 6.96 | 291 | 640 | 40.6 | 45 | 0 | 190.9 | 0.46 | 190.9 | 90 | 16 | 32.9 | 2.6 | 93.77 | 0.017 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 0.03
N-81 | 17 | 2001-11-10 | TOMAMUESTRAS | 7.58 | 502 | 1030 | 62.8 | 106.2 | 0 | 323.6 | 0.1 | 323.6 | 117.2 | 50.8 | 35.2 | 3.4 | 107.3 | 0.321 | 0.11 | 0.36 | 0.05 | 0.02
N-82 | 17 | 2001-11-13 | TOMAMUESTRAS | 8.5 | 68 | 255 | 14.6 | 15 | 22.8 | 77.9 | 0.04 | 100.7 | 16.8 | 6.3 | 27.7 | 3.8 | 0.64 | 0.046 | 0.19 | 0.53 | 0.05 | 0
N-83 | 17 | 2001-11-13 | TOMAMUESTRAS | 7.76 | 147 | 390 | 19.8 | 32 | 0 | 140.7 | 0.08 | 140.7 | 36 | 13.8 | 26.6 | 3.9 | 8.86 | 0.017 | 0.03 | 0.5 | 0.06 | 0
N-84 | 17 | 2001-10-26 | TOMAMUESTRAS | 8.7 | 66 | 240 | 17.5 | 23 | 16 | 45.2 | 0.02 | 61.2 | 18.4 | 4.9 | 23.1 | 1.2 | 0 | 2.587 | 0.52 | 0 | 0 | 0.01
N-87A | 17 | 2001-11-14 | TOMAMUESTRAS | 8.28 | 129 | 332 | 29.4 | 33 | 8 | 69.2 | 0.05 | 77.2 | 26.8 | 15.1 | 22.4 | 4.3 | 24.33 | 0.542 | 0.5 | 0.55 | 0.1 | 0.01
N-87-B | 17 | 2001-11-14 | TOMAMUESTRAS | 9.39 | 25 | 150 | 8.4 | 12 | 32.8 | 18.3 | 0.16 | 51.1 | 8 | 1.2 | 17.4 | 7 | 0.21 | 0.066 | 0.26 | 0.86 | 0.06 | 0.01
N-88 | 17 | 2001-10-26 | TOMAMUESTRAS | 8.4 | 255 | 2470 | 471.9 | 425 | 32 | 182.9 | 0.09 | 214.9 | 71.6 | 18.5 | 464.8 | 6.1 | 0.04 | 0.247 | 0.38 | 1.9 | 0.05 | 0.02
N-89 | 17 | 2001-10-26 | TOMAMUESTRAS | 9.03 | 49 | 800 | 138.5 | 73 | 30.8 | 56.8 | 0 | 87.6 | 12.4 | 4.4 | 146.9 | 5.1 | 7.7 | 0.865 | 0.95 | 0 | 0 | 0.01
N-90 | 17 | 2001-11-10 | TOMAMUESTRAS | 8.32 | 64.3 | 300 | 34.7 | 15.1 | 12.6 | 76.3 | 0.05 | 88.9 | 16.8 | 5.4 | 42.2 | 1 | 1.99 | 0.117 | 0.64 | 0.68 | 0.04 | 0.01
N-91 | 17 | 2001-10-09 | TOMAMUESTRAS | 8.03 | 95.9 | 205 | 9.3 | 4.5 | 12 | 75.8 | 0.06 | 87.8 | 25.9 | 7.6 | 19.1 | 1.6 | 10.61 | 0.055 | 0.49 | 17.6 | 0.11 | 0
N-92 | 17 | 2001-10-09 | TOMAMUESTRAS | 8.2 | 108.2 | 406 | 40.7 | 91.4 | 4.4 | 40 | 0.07 | 44.7 | 24.3 | 11.5 | 46.9 | 1.6 | 0.94 | 0.198 | 0.08 | 21.2 | 0.31 | 0
N-93 | 17 | 2001-10-09 | TOMAMUESTRAS | 8.1 | 185.8 | 1016 | 315.7 | 3.2 | 4.4 | 11.8 | 0.02 | 16.2 | 68.9 | 3.4 | 116.6 | 2.2 | 0 | 0.034 | 0.17 | 1.64 | 0.03 | 0
N-94 | 17 | 2001-10-09 | TOMAMUESTRAS | 8.28 | 38.4 | 158 | 17.3 | 8 | 13 | 31.7 | 0.07 | 44.7 | 10.4 | 3 | 22.8 | 1.4 | 0 | 0.055 | 1.38 | 7.2 | 0.14 | 0
N-95 | 17 | 2001-11-13 | TOMAMUESTRAS | 10.2 | 36 | 560 | 97.7 | 24 | 49 | 0 | 0.12 | 64.9 | 11.6 | 1.7 | 98.3 | 1.5 | 14.6 | 0.026 | 0.17 | 0.49 | 0.05 | 0
N-.96 | 17 | 2001-10-09 | TOMAMUESTRAS | 10.4 | 103 | 476 | 30 | 19 | 24 | 0 | 0.03 | 90.9 | 40.6 | 0.4 | 44.1 | 1.3 | 49.28 | 6.026 | 0.12 | 0.7 | 0.05 | 0
N-97 | 17 | 2001-10-09 | TOMAMUESTRAS | 10.58 | 98.3 | 635 | 68 | 7.2 | 34.4 | 0 | 0.02 | 148.2 | 40.6 | 0.8 | 84.3 | 2.3 | 8.12 | 6.842 | 1.02 | 0.49 | 0.04 | 0
N-98 | 17 | 2001-10-09 | TOMAMUESTRAS | 8.8 | 26.7 | 334 | 58.4 | 18.6 | 32.4 | 36.4 | 0.04 | 68.8 | 8.6 | 1.3 | 68.3 | 1.6 | 0.01 | 0.042 | 2 | 0.92 | 0.01 | 0
N-99 | 17 | 2001-11-13 | TOMAMUESTRAS | 9.42 | 27 | 230 | 19.4 | 11 | 52.4 | 26.6 | 0.05 | 79 | 8.4 | 1.5 | 42.9 | 1.5 | 2.64 | 0.624 | 1.2 | 1.73 | 0.05 | 0.01
N-100 | 17 | 2001-10-09 | TOMAMUESTRAS | 7.3 | 399.8 | 1340 | 132.8 | 91.6 | 0 | 461.4 | 0.08 | 461.4 | 90.3 | 42.4 | 182.6 | 9.6 | 1.48 | 0.569 | 0.41 | 71 | 0.39 | 0
N-101 | 17 | 2001-10-10 | TOMAMUESTRAS | 8.3 | 41.2 | 394 | 27.2 | 2.5 | 30.4 | 147.8 | 0 | 178.2 | 12.3 | 2.5 | 83 | 1.7 | 0.36 | 0.071 | 2.15 | 4.4 | 0.09 | 0
N-102 | 17 | 2001-10-10 | TOMAMUESTRAS | 10.15 | 291.8 | 1005 | 232.9 | 45.5 | 43 | 0 | 0 | 62.2 | 114.5 | 1.5 | 78.4 | 8.4 | 74.3 | 2.442 | 4.84 | 1.09 | 0.11 | 0
N-103 | 17 | 2001-11-10 | TOMAMUESTRAS | 7.1 | 229 | 588 | 51.6 | 12 | 0 | 243.6 | 0.06 | 243.6 | 88.4 | 1.9 | 20.8 | 1.4 | 3.66 | 0.088 | 0.13 | 20.2 | 0.32 | 0.02
N-104 | 17 | 2001-11-10 | TOMAMUESTRAS | 9.68 | 105.5 | 330 | 21.6 | 28 | 18.6 | 0 | 0 | 90.3 | 20.2 | 13.4 | 29.4 | 3.1 | 18.37 | 0.384 | 0.5 | 0.17 | 0.04 | 0.01
N-105 | 17 | 2001-10-10 | TOMAMUESTRAS | 11.18 | 341.6 | 1340 | 21.3 | 10.8 | 39.2 | 0 | 0.03 | 346.3 | 132.9 | 0.5 | 23.5 | 5.3 | 12.46 | 0.422 | 0.39 | 3.5 | 0.11 | 0
N-108 | 17 | 2001-11-09 | TOMAMUESTRAS | 7.56 | 157.6 | 300 | 20.2 | 21 | 0 | 107.1 | 0.02 | 107.1 | 41.2 | 10.9 | 11.4 | 1.8 | 8.4 | 0.031 | 0.1 | 0.41 | 0.09 | 0.02
N-109 (55 m) | 17 | 2001-11-09 | TOMAMUESTRAS | 9.3 | 54.9 | 255 | 17.8 | 19.1 | 59.2 | 19.2 | 0.02 | 78.4 | 15.6 | 3.9 | 20.9 | 18.6 | 2.84 | 0.548 | 0.71 | 0.21 | 0.03 | 0.01
N-109 (105 m) | 17 | 2001-11-09 | TOMAMUESTRAS | 9.2 | 55 | 257 | 17.6 | 19.2 | 49.6 | 28.1 | 0.01 | 77.7 | 12.8 | 5.6 | 20.6 | 17.4 | 6.61 | 0.509 | 0.56 | 0.23 | 0.03 | 0.02
U.H. 18, SEGOVIA
CA.02.18.24 | 18 | 2001-11-09 | BOMBEO | 7.2 | 290 | 578 | 15.6 | 18.5 | 0 | 261.2 | 0.08 | 261.2 | 75.2 | 24.8 | 14.9 | 1.7 | 28.06 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.01
CA.02.18.27 | 18 | 2001-10-29 | BOMBEO | 7.38 | 340 | 610 | 10.8 | 1 | 0 | 330.2 | 0.05 | 330.2 | 64.8 | 43.2 | 8.9 | 0.7 | 15.35 | 0.005 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02
CA.02.18.28 | 18 | 2001-10-25 | BOMBEO | 7.48 | 175 | 352 | 15.3 | 15 | 0 | 183.6 | 0.03 | 183.6 | 38 | 19.4 | 16.5 | 2.1 | 8.11 | 0.034 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
N-107 | 18 | 2001-10-29 | TOMAMUESTRAS | 7.6 | 163 | 356 | 10.2 | 12 | 0 | 175.8 | 0 | 175.8 | 37.2 | 17 | 14.8 | 4.2 | 0.04 | 0.056 | 0.14 | 1.1 | 0.08 | 0.01
N-110 | 18 | 2001-10-25 | TOMAMUESTRAS | 9.86 | 31 | 210 | 10.8 | 13 | 35.6 | 0 | 0.07 | 51 | 11.7 | 1.2 | 12.4 | 3.4 | 11.38 | 2.142 | 0.3 | 0 | 0 | 0.01
N-111 | 18 | 2001-11-14 | TOMAMUESTRAS | 7.9 | 112 | 265 | 4.9 | 18 | 5.4 | 113.6 | 0.04 | 119 | 23.6 | 12.9 | 13.9 | 0.8 | 0.08 | 0.014 | 0.04 | 0.88 | 0.08 | 0.01
N-112A | 18 | 2001-10-25 | TOMAMUESTRAS | 6.98 | 215 | 480 | 22.9 | 11 | 0 | 201.2 | 0.05 | 201.2 | 47.6 | 23.3 | 17.1 | 2.8 | 11.12 | 0.097 | 0.33 | 0.01 | 0.28 | 0.02
N-112B | 18 | 2001-10-25 | TOMAMUESTRAS | 8.34 | 125.5 | 284 | 13.1 | 12 | 11.4 | 112.28 | 0.04 | 124.2 | 21.3 | 17.6 | 11.1 | 2 | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.01
N-113A | 18 | 2001-10-25 | TOMAMUESTRAS | 8.96 | 47 | 220 | 37.7 | 8 | 16.6 | 33.9 | 0.05 | 50.5 | 14.4 | 2.7 | 28.2 | 1 | 0 | 0.134 | 3.42 | 0 | 0 | 0
N-113B | 18 | 2001-10-25 | TOMAMUESTRAS | 8.95 | 35 | 200 | 22.4 | 2 | 33.4 | 32.8 | 0.02 | 66.2 | 6.4 | 4.6 | 28.1 | 1.8 | 0.01 | 0.093 | 1.01 | 0 | 0.02 | 0
N-114 | 18 | 2001-10-29 | TOMAMUESTRAS | 7.18 | 970 | 2450 | 386.9 | 120 | 0 | 610 | 0 | 610 | 260 | 77.8 | 179.9 | 7.3 | 82.55 | 3.435 | 0.49 | 6.6 | 0.1 | 0.03
N-115 | 18 | 2001-10-25 | TOMAMUESTRAS | 8.66 | 105.1 | 454 | 115.8 | 2 | 5.2 | 64.4 | 2.15 | 69.6 | 27.9 | 8.6 | 55.9 | 2.1 | 0.05 | 0.049 | 0.12 | 0.52 | 0.03 | 0
N-116 | 18 | 2001-10-25 | TOMAMUESTRAS | 8.05 | 69 | 270 | 25.6 | 7 | 13.2 | 70.8 | 0.06 | 84 | 15.2 | 7.5 | 28.1 | 2.8 | 3.84 | 0.169 | 1.67 | 0 | 0.01 | 0.01
N-117 | 18 | 2001-10-25 | TOMAMUESTRAS | 7.6 | 198 | 395 | 5.4 | 3 | 0 | 214.7 | 0.05 | 214.7 | 37.6 | 25.3 | 6.7 | 1.1 | 6.17 | 0.067 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.02
U.H. 19, CIUDAD RODRIGO-SALAMANCA
PC.02.19.32 | 19 | 2001-11-10 | TOMAMUESTRAS | 7.1 | 244 | 573 | 23.6 | 12 | 0 | 235.6 | 0.09 | 235.6 | 67.2 | 18.5 | 30.9 | 1.8 | 30.32 | 0.018 | 0.04 | 0.17 | 0.05 | 0.04

## DATOS CAMPO
DATOS DE CAMPO. 2ª CAMPAÑA DE 2001.
Nº IDENTIFICACIÓN | U-.H | FECHA | NIVEL ESTÁTICO (m) | PROF. (m) | PROF. MUESTRA (m) | CONDUCT. mS/cm | TEMP. ºC | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l%)
U.H. 06, ESLA-VALDERADUEY
CA.02.06.116 | 6 | 2001-10-17 |  | 166 | 60 | 329 | 18 | 7.95 | 3.9
CA.02.06.118 | 6 | 2001-10-17 |  | 110 |  | 518 | 15.7 | 7.75 | 6.4
CA.02.06.123 | 6 | 2001-10-17 |  | 90 | 70 | 1570 | 14.7 | 7.23 | 3.2
CA.02.06.131 | 6 | 2001-10-17 | 17.14 | 117 | 80 | 531 | 16.6 | 8.1 | 3
CA.02.06.134 | 6 | 2001-10-17 |  | 144 |  | 3746 | 16.1 | 8.13 | 4.2
CA.02.06.135 | 6 | 2001-10-17 |  | 205 | 60 | 752 | 15.2 | 7.4 | 5.1
CA.02.06.137 | 6 | 2001-10-17 |  | 77 | 60 | 702 | 14.8 | 7.38 | 4.1
N-16 | 6 | 2001-10-17 | 45.38 | 90 | 80 | 830 | 14.8 | 11.78 | 1.2
U.H. 08, REGIÓN CENTRAL
N-86 | 8 | 2001-11-14 | 38.57 | 55 | 45 | 142 | 11.8 | 8.66 | 2.6
N-71 | 8 | 2001-11-12 | 6.85 | 32 | 22 | 1376 | 12.7 | 8.31 | 0.8
U.H. 09, BURGOS-ARANDA
CA.02.09.44 | 9 | 2001-10-25 | MANANTIAL | 0 | 0 | 563 | 13.3 | 7.32 | 4.5
CA.02.09.48 | 9 | 2001-10-25 | SURGENTE | 113 | 0 | 457 | 14.6 | 7.62 | 3.5
U.H. 13, PÁRAMO DE CUÉLLAR
CA.02.13.08 | 13 | 2001-11-09 |  | 45 | 25 | 504 | 10.3 | 7.32 | 4.5
CA.02.13.10 | 13 | 2001-11-09 | MANANTIAL | 0 | 0 | 461 | 11.2 | 7.45 | 2.6
U.H. 17, REGIÓN DE LOS ARENALES
CA.02.17.86 | 17 | 2001-11-12 |  | 135 |  | 300 | 15.9 | 6.68 | 5.9
PC.02.17.90 | 17 | 2001-10-16 | 12.24 | 70 | 50 | 1580 | 14.1 | 11.62 | 2.3
CA.02.17.91 | 17 | 2001-11-12 |  | 150 |  | 480 | 13.8 | 7.65 | 5.1
CA.02.17.94 | 17 | 2001-11-10 |  | 210 | 143 | 351 | 14.1 | 8.44 | 3.9
CA.02.17.96 | 17 | 2001-11-13 |  | 90 |  | 1028 | 14.8 | 8.05
CA.02.17.97 | 17 | 2001-11-13 |  | 118 | 75 | 672 | 14.8 | 7.34 | 5.8
CA.02.17.98 | 17 | 2001-11-13 |  | 220 | 160 | 798 | 14.8 | 7.03 | 5.4
CA.02.17.100 | 17 | 2001-11-10 |  | 180 |  | 521 | 12.7 | 7.33 | 5.7
CA.02.17.102 | 17 | 2001-10-26 |  | 205 | 135 | 270 | 15.8 | 8.17 | 7.6
CA.02.17.103 | 17 | 2001-10-26 |  | 216 | 40 | 231 | 14.3 | 7.66 | 3.8
N-53 | 17 | 2001-11-08 | SURGENTE | 59 | 0 | 640 | 13.5 | 7.41 | 6.1
N-54 | 17 | 2001-11-12 | 15.48 | 70 | 60 | 257 | 13.7 | 11.1 | 3.1
N-55 | 17 | 2001-11-12 | 2.12 | 80 | 20 | 504 | 12.3 | 8.05 | 2
N-56 | 17 | 2001-10-10 | 10.16 | 50 | 42 | 492 | 13.3 | 9.61 | 2.5
N-57 | 17 | 2001-10-16 | 17.06 | 55 | 48 | 463 | 15.5 | 9.53 | 2.2
N-58 | 17 | 2001-10-17 | 55.24 | 72 | 62 | 538 | 16.4 | 10.65 | 3.9
N-59 | 17 | 2001-10-17 | 47.24 | 100 | 93 | 710 | 16.6 | 7.53 | 3.6
N-60 | 17 | 2001-10-17 | 46.23 | 69 | 60 | 500 | 15.7 | 9.65 | 2.3
N-61 | 17 | 2001-10-10 | 22.9 | 71 | 63 | 403 | 16.4 | 8.98 | 2
N-62 | 17 | 2001-10-09 | 32.34 | 62 | 50 | 397 | 15.5 | 8.18 | 3
N-63 | 17 | 2001-10-09 | 33.48 | 98 | 85 | 313 | 15.8 | 10.05 | 2.2
N-64 | 17 | 2001-10-17 | 6.81 | 61 | 47 | 1010 | 15.5 | 11.65 | 1.5
N-65 | 17 | 2001-11-12 | 57.52 | 95 | 79 | 443 | 13.8 | 8.27 | 2.9
N-66 | 17 | 2001-11-12 | 77.41 | 124 | 115 | 2020 | 13.7 | 12.98 | 1.5
N-67 | 17 | 2001-10-17 | 25.8 | 62 | 54 | 650 | 14.6 | 8.21 | 2.9
N-68 | 17 | 2001-10-10 | 7.52 | 40 | 32 | 716 | 15 | 10 | 2.2
N-69 | 17 | 2001-10-17 | 13.21 | 51 | 44 | 2310 | 14.7 | 7.77 | 2.8
N-70 A | 17 | 2001-10-17 | 11.77 | 23 | 17 | 2400 | 14.2 | 11.64 | 0.8
N-70B | 17 | 2001-10-17 | 14.24 | 49 | 42 | 3610 | 14.7 | 10.02 | 1.9
N-72 | 17 | 2001-10-11 | 9.62 | 24 | 18 | 5130 | 14.6 | 9.35 | 1.6
N-73 | 17 | 2001-11-08 | 10.43 | 36 | 28 | 249 | 12.6 | 7.17 | 1.9
N-74 | 17 | 2001-10-11 | 15.34 | 40 | 32 | 937 | 14.1 | 8.71 | 2.4
N-75 | 17 | 2001-10-11 | 21.32 | 42 | 34 | 1260 | 14.6 | 11.16 | 1.9
N-76 A | 17 | 2001-10-17 | 30.38 | 42 | 35 | 1300 | 16.2 | 11.68 | 1.9
N-76B | 17 | 2001-10-17 | 40.06 | 105 | 95 | 611 | 16.4 | 9.57 | 1.2
N-77 | 17 | 2001-10-11 | 16 | 55 | 47 | 2450 | 13.9 | 10.07 | 2.7
N-78 | 17 | 2001-10-10 | 24.1 | 70 | 60 | 458 | 16.2 | 10.56 | 2.8
N-79 | 17 | 2001-10-11 | 7.36 | 37 | 23 | 563 | 13.2 | 9.87 | 2.1
N-80 | 17 | 2001-11-10 | 40.97 | 66 | 47 | 745 | 11.9 | 7.01 | 1.3
N-81 | 17 | 2001-11-10 | 24.05 | 37 | 29 | 1049 | 11.3 | 7.78 | 2.6
N-82 | 17 | 2001-11-13 | 15.35 | 46 | 38 | 283 | 12.3 | 9.02 | 3.1
N-83 | 17 | 2001-11-13 | 44.81 | 73 | 64 | 404 | 12.8 | 7.93 | 4.8
N-84 | 17 | 2001-10-26 | 3.75 | 34 | 28 | 242 | 14.2 | 9.73 | 0.5
N-87 A | 17 | 2001-11-14 | 3.43 | 18 | 12 | 380 | 13.1 | 8.36 | 1.9
N-87B | 17 | 2001-11-14 | 3.61 | 34 | 27 | 168 | 12.1 | 10.12 | 0.6
N-88 | 17 | 2001-10-26 | 1.98 | 26 | 18 | 2730 | 13.3 | 9 | 0.5
N-89 | 17 | 2001-10-26 | 38.98 | 58 | 51 | 869 | 13.3 | 9.69 | 0.4
N-90 | 17 | 2001-11-10 | 5.34 | 54 | 47 | 394 | 11.8 | 11.83 | 1.6
N-91 | 17 | 2001-10-09 | 32.21 | 53 | 45 | 240 | 14 | 8.93 | 1.2
N-92 | 17 | 2001-10-09 | 2.32 | 55 | 45 | 404 | 13.2 | 9.56 | 1.9
N-93 | 17 | 2001-10-09 | 2.77 | 40 | 35 | 1015 | 14.8 | 9.15 | 1.6
N-94 | 17 | 2001-10-09 | 37.8 | 56 | 47 | 166 | 15.3 | 9.63 | 1.1
N-95 | 17 | 2001-11-13 | 23.33 | 63 | 53 | 569 | 11.1 | 10.89 | 2.8
N-96 | 17 | 2001-10-09 | 24.54 | 57 | 48 | 591 | 15.2 | 11.16 | 0.8
N-97 | 17 | 2001-10-09 | 9.42 | 42 | 34 | 722 | 14.8 | 11.42 | 1.8
N-98 | 17 | 2001-10-09 | 9.45 | 99 | 90 | 344 | 14.4 | 9.73 | 1.6
N-99 | 17 | 2001-11-13 | 43.47 | 62 | 53 | 270 | 12.2 | 9.66 | 2.2
N-100 | 17 | 2001-10-09 | 7.3 | 82 | 75 | 1317 | 14.8 | 7.76 | 2.5
N-101 | 17 | 2001-10-10 | 38.06 | 71 | 62 | 411 | 15.3 | 8.77 | 2.6
N-102 | 17 | 2001-10-10 | 18.98 | 60 | 52 | 1111 | 14.6 | 11.1 | 2.7
N-103 | 17 | 2001-11-10 | 40.48 | 71 | 56 | 643 | 13.7 | 7.44 | 2.5
N-104 | 17 | 2001-11-10 | 4.95 | 68 | 40 | 751 | 11.6 | 12.24 | 2.1
N-105 | 17 | 2001-10-10 | 33.33 | 82 | 76 | 1550 | 13.8 | 11.11 | 2.8
N-108 | 17 | 2001-11-09 | 7.86 | 31 | 22 | 291 | 10.4 | 8.02 | 2.2
N-109 (55 m) | 17 | 2001-11-09 | 7.64 | 120 | 55 | 346 | 12.5 | 11.91 | 0.7
N-109 (105 m) | 17 | 2001-11-09 | 7.64 | 120 | 105 | 327 | 12.8 | 10.11 | 0.4
U.H. 18, SEGOVIA
CA.02.18.24 | 18 | 2001-11-09 |  | 210 |  | 582 | 12.5 | 7.48 | 0.4
CA.02.18.27 | 18 | 2001-10-29 |  | 201 |  | 830 | 14.2 | 7.75 | 3.1
CA.02.18.28 | 18 | 2001-10-25 |  | 200 | 70 | 487 | 16.5 | 7.95 | 5.5
N-107 | 18 | 2001-10-29 | 5.89 | 26 | 14 | 470 | 13.1 | 7.38 | 3
N-110 | 18 | 2001-10-25 | 11.37 | 40 | 32 | 253 | 13.5 | 11.09 | 1.1
N-111 | 18 | 2001-11-14 | 5.43 | 65 | 58 | 250 | 12 | 8.26 | 2.8
N-112 A | 18 | 2001-10-25 | 2.4 | 25 | 15 | 540 | 15.4 | 7.39 | 0.5
N-112B | 18 | 2001-10-25 | 2.77 | 55 | 47 | 313 | 14.2 | 7.2 | 0.5
N-113 A | 18 | 2001-10-25 | 1.96 | 35 | 27 | 330 | 15.4 | 9.72 | 1.5
N-113B | 18 | 2001-10-25 | 23.96 | 55 | 48 | 261 | 13.6 | 10.01 | 0.8
N-114 | 18 | 2001-10-29 | 4.36 | 26 | 15 | 2725 | 14.2 | 7.38 | 1.8
N-115 | 18 | 2001-10-25 | 2.34 | 34 | 25 | 530 | 14.2 | 8.72 | 1.7
N-116 | 18 | 2001-10-25 | 16.74 | 40 | 33 | 353 | 14.3 | 8.07 | 1.1
N-117 | 18 | 2001-10-25 | 1.85 | 25 | 14 | 457 | 14.6 | 8.08 | 0.4
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 19, CIUDAD RODRIGO-SALAMANCA
PC.02.19.32 | 19 | 2001-11-10 | 30.56 | 355 | 75 | 568 | 10.8 | 7.19 | 1.2