## Sondeos
[14 empty] | AMONIO | BICARB. | CALCIO | CARB. | CLORURO | CONDUCT. | MAGNESIO | NITRATO | NITRITO | PH | POTASIO | SODIO | SULFATOS
Nº | TÉRMINO MUNICIPAL | Prov. | UH | UTM X | UTM Y | COTA (m s.n.m.) | PROF. (m) | CEMENTACIÓN (m) | GRAVA (m) | FILTROS | Diam. Int.(mm) | N.E. (m) | Fecha | NH4 | HCO3 | Ca | CO3 | Cl | Cond | Mg | NO3 | NO2 | pH | K | Na | SO4
1 | Villazala | LE | 3 | 265940 | 4693700 | 798 | 68 | 0-20; 66-68 | 20-66 | 27-33; 42-44; 47-49; 53-64 | 119 |  | 2003-12-22 | 0.06 | 128.9 | 2.9 | 12.1 | 5.9 | 250 | 2.75 | 0.05 | 0.026 | 8.89 | 0.9 | 61.6 | 2
7 | Belver de los Montes | ZA | 6 | 300396 | 4622150 | 694 | 48 | 0-32 | 33-48 | 35-45 | 127 | 7.77 | 2003-12-05 | 0.2 | 53.2 | 5.5 | 5.6 | 60.7 | 327 | 10.54 | 0.99 | 0.04 | 8.92 | 3.1 | 51.2 | 22
9 | Villarrin de Campos | ZA | 6 | 277940 | 4632200 | 731 | 49 | 0-32,5 | 33-47 | 35-45 | 175 | 11.35 | 2003-12-05 | 0.04 | 0 | 28.9 | 25.6 | 221.9 | 940 | 1.67 | 36.71 | 0.125 | 10.26 | 96.3 | 88.3 | 18
10 | Cañizo | ZA | 6 | 290695 | 4625898 | 669 | 40 | 0-28,5 | 29-39 | 31-36 | 155 | 9.8
11 | Pajares de la Lampreana | ZA | 6 | 275080 | 4618495 | 701 | 74 | 0-58;72-74 | 58-72 | 56-68 | 110 | 19.35 | 2003-12-05 | 0.04 | 201.8 | 29.8 | 0 | 64.6 | 818 | 23.3 | 21.29 | 0.05 | 8.23 | 9.3 | 114.7 | 120
12 | Coreses | ZA | 6 | 279150 | 4601130 | 632 | 55 | 0-42,5 | 43-53 | 45-51 | 123.4 | 2.78 | 2003-11-24 | 0.14 | 10.4 | 54.7 | 21.3 | 356.9 | 2610 | 1.4 | 0.96 | 0.01 | 9.56 | 12.7 | 552.4 | 670
14 | Cuenca de Campos | VA | 6 | 330575 | 4659520 | 775 | 56 | 0-33; 54-56 | 33-54 | 35-40; 43-44; 49-50 | 119 | 14.1 | 2003-12-29 | 0.07 | 7.3 | 29.6 | 20 | 81.5 | 418 | 4.3 | 45.55 | 0.821 | 10.05 | 2.1 | 56.9 | 35.5
16 | Casasola de Arión | VA | 6 | 313150 | 4604800 | 710 | 62 | 0-74; 88-90 | 74-88 | 76-86 | 121 | 43.52 | 2003-12-05 | 0.04 | 0 | 6 | 17.6 | 42.7 | 324 | 8.94 | 36.16 | 0.014 | 10.11 | 7.8 | 39.8 | 35
19 | Simancas | VA | 6 | 348280 | 4605870 | 679 | 35 | 0-3,5;33-35 | 4-33 | 4-12;22-25 | 127 | 3.8 | 2003-11-20 | 1.16 | 321 | 126.8 | 0 | 69.1 | 1127 | 27.9 | 0.82 | 0.166 | 7.51 | 6.1 | 68.8 | 190
22 | Villanubla | VA | 7 | 346725 | 4618375 | 830 | 55 | 0-8; 46-55 | 8-46 | 8-19; 38-44 | 119 | 1.2 | 2003-12-05 | 1.01 | 30.3 | 66.2 | 0 | 30 | 506 | 20.41 | 30.34 | 3.161 | 8 | 1.1 | 12.3 | 35
24 | Bercero | VA | 8 | 326025 | 4603145 | 722 | 80 | 0-52; 77-80 | 52-77 | 54-72 | 119 | 20.3 | 2003-11-24 | 0.08 | 226.1 | 93.6 | 0 | 50.3 | 897 | 44.6 | 114.08 | 0.04 | 7.56 | 2.9 | 14.5 | 50
28 A | Íscar | VA | 8 | 372835 | 4580520 | 715 | 39 | 0-4;37-39 | 4,5-37 | 5-33 | 127 | 5.97 | 2003-11-20 | 1.58 | 31.6 | 34.7 | 18.2 | 55.9 | 904 | 36 | 13.38 | 30.982 | 9.32 | 7.9 | 90.6 | 310
28 B | Íscar | VA | 8 | 372830 | 4580520 | 715 | 92 | 0-39;90-92 | 40-90 | 41-83 | 127 | 19.3 | 2003-11-20 | 2.54 | 0 | 61.2 | 33.2 | 43.6 | 1402 | 0.5 | 49.62 | 0.864 | 11.41 | 7.6 | 218.6 | 425
29 A | Chañe | SG | 8 | 381240 | 4577750 | 752 | 63 | 0-6;61-63 | 7-61 | 8-23;33-57 | 127 | 6.51 | 2003-11-20 | 0.04 | 32.5 | 18.6 | 23.8 | 19.3 | 295 | 10.5 | 8.01 | 0.012 | 9.61 | 3 | 39.6 | 65
29 B | Chañe | SG | 8 | 381240 | 4577810 | 752 | 86 | 0-65;84-86 | 66-84 | 67-79 | 127 | 19.93 | 2003-11-20 | 0.93 | 32.7 | 6.9 | 23.3 | 19.3 | 275 | 1 | 0.49 | 0.409 | 9.56 | 3 | 48.3 | 53
30 | Sta María del Campo | BU | 9 | 416250 | 4659760 | 754 | 56 | 0-15;54-56 | 16-54 | 17-23;35-38;43,5-46,5 | 127 | SURGENTE | 2003-12-05 | 0.32 | 17.4 | 489.8 | 3.1 | 4.5 | 2450 | 110.7 | 0.21 | 0.004 | 8.83 | 6 | 58 | 1850
34 | Arandilla | BU | 9 | 465010 | 4620050 | 871 | 48 | 0-18;46-48 | 19-46 | 20,5-21,5;34-44 | 127 | 7.1
35 | Fuentespina | BU | 9 | 443430 | 4608280 | 824 | 50 | 0-5;48-50 | 6-48 | 7-12;29-30;41-44 | 127 | 4.81
38 | Campaspero | VA | 13 | 396380 | 4593070 | 893 | 36 | 0-17;34-36 | 18-34 | 18-28 | 127 | 14.58 | 2003-11-20 | 0.35 | 74.4 | 25.9 | 6.4 | 13.2 | 230 | 11.6 | 14.34 | 0.452 | 8.69 | 1.2 | 3.4 | 12
39 | Torrescárcela | VA | 13 | 387000 | 4594105 | 889 | 20 | 0-7;18-20 | 8-18 | 10-18 | 127 | 8.98 | 2003-11-20 | 0.15 | 0 | 34.4 | 24.4 | 7.7 | 324 | 0.2 | 18.96 | 0.2 | 10.98 | 3 | 9.3 | 21
40 | Fompedraza | VA | 13 | 403650 | 4599000 | 864 | 58 | 0-16;56-58 | 17-56 | 18-21;29-35;39-45;48-50 | 127 | 17.2 | 2003-11-20 | 0.06 | 252.4 | 122.6 | 0 | 78 | 975 | 31.4 | 131.09 | 0.009 | 7.56 | 1.6 | 18.9 | 24
41 | Cuéllar | SG | 13 | 386780 | 4585700 | 873 | 47 | 0-18 | 19-45 | 20-44 | 127 | 14.35 | 2003-11-20 | 1.37 | 17 | 16.8 | 16.7 | 5.1 | 117 | 3.6 | 0.56 | 0.872 | 9.55 | 2.3 | 4.8 | 24
42 | Cozuelos de Fuentidueña | SG | 13 | 491500 | 4584390 | 862 | 50 | 0-5;48-50 | 5,5-48 | 5,5-32 | 127 | 2.22 | 2003-11-20 | 1.51 | 160.5 | 23.6 | 3 | 34.6 | 508 | 41.5 | 4.75 | 0.268 | 8.39 | 0.5 | 8.2 | 68
44 | Almenar de Soria | SO | 15 | 567140 | 4615170 | 958 | 27 | 0-5;25-27 | 6-25 | 7-24 | 127 | 2.14 | 2003-12-05 | 4.85 | 12.2 | 56.8 | 16.3 | 54.1 | 432 | 6 | 9.35 | 0.769 | 9.4 | 5.5 | 18.2 | 115
45 | San Esteban de Gormaz | SO | 15 | 484260 | 4602300 | 867 | 49 | 0-10;47-49 | 11-47 | 12-16:24,5-25,5;36-38;43-47 | 127 | SURGENTE
47 | Tardelcuende | SO | 15 | 530030 | 4606200 | 986 | 56 | 0-17;54-56 | 18-54 | 19-20;26-28;32,5-33,5;49-52 | 127 | 3.93 | 2003-12-05 | 0.06 | 60.3 | 22.2 | 0 | 2.9 | 110 | 1.8 | 0 | 0.01 | 7.63 | 1.1 | 1.6 | 4
49 | Almazán | SO | 15 | 538920 | 4591020 | 936 | 56 | 0-4;54-56 | 4,5-54 | 5-7;24-25;35-36;42-43;46-47 | 127 | 1.05 | 2003-12-05 | 1.26 | 49.8 | 19.1 | 0 | 45.4 | 244 | 11 | 0 | 0.009 | 7.4 | 1.9 | 10.6 | 13
50 | Villasayas | SO | 16 | 534125 | 4578800 | 1015 | 100 | 0-42; 98-100 | 42-98 | 44-49; 78-95 | 119 | 10.37 | 2003-12-05 | 1.47 | 0 | 21.9 | 24.4 | 4.4 | 157 | 1.1 | 13.47 | 0.082 | 10.65 | 2.6 | 3.3 | 15
51 | Sanzoles | ZA | 17 | 287375 | 4590525 | 770 | 62 | 0-48;59-62 | 49-59 | 51-57 | 127 | 11.35 | 2003-12-05 | 3.94 | 0 | 30.3 | 30.8 | 43.4 | 410 | 2.74 | 0.4 | 0.004 | 10.06 | 11 | 37.7 | 104
52 | Peleas de Abajo | ZA | 17 | 275005 | 4586325 | 730 | 78 | 0-15;52-65 | 15-52;66-78 | 68-75 | 127 | 4.63 | 2003-12-05 | 0.04 | 31.2 | 9.1 | 5.2 | 171.5 | 624 | 17.59 | 0.2 | 0.003 | 9.08 | 5.3 | 89.1 | 6
53 | La Bóveda del Toro | ZA | 17 | 298975 | 4579775 | 695 | 59 | 0-38;58-59 | 38-58 | 40-54 | 119 | Surg. | 2003-12-05 | 0.04 | 275.8 | 63 | 0 | 42.6 | 643 | 36.13 | 16.14 | 0.002 | 7.79 | 1.1 | 19.4 | 5
54 | Vadillo de Guareña | ZA | 17 | 303400 | 4571200 | 720 | 70 | 0-15;38-53 | 15-38;53-70 | 55-67 | 119 | 16.02 | 2003-12-05 | 0.13 | 69.5 | 4.5 | 8.5 | 14.2 | 176 | 2.4 | 0.11 | 0.014 | 9.33 | 2 | 39.6 | 11
55 | Cañizal | ZA | 17 | 299750 | 4559650 | 815 | 80 | 0-14;25-25,5 | 14-25;25,5-80 | 16-22 | 119 | 2.32 | 2003-12-05 | 0.04 | 71.1 | 6.7 | 1.7 | 31.6 | 212 | 15.11 | 0.23 | 0.004 | 8.42 | 1.1 | 17.3 | 5
56 | Nava del Rey | VA | 17 | 320675 | 4577275 | 720 | 50 | 0-37; 48-50 | 37-48 | 38-46 | 143 | 6.73 | 2003-11-24 | 1.48 | 19.5 | 21.2 | 22.1 | 83.9 | 367 | 4.5 | 0.2 | 0.059 | 9.63 | 5.2 | 44.5 | 18
57 | Villaverde de Medina | VA | 17 | 331000 | 4574750 | 725 | 55 | 0-42; 53-55 | 42-53 | 43-51 | 204 | 30.48 | 2003-11-24 | 0.08 | 123.6 | 11.9 | 4.5 | 36.5 | 361 | 10.2 | 0.43 | 0.006 | 8.55 | 3.3 | 52.7 | 6
58 | El Campillo | VA | 17 | 331700 | 4569255 | 740 | 72 | 0-57;70-72 | 57-70 | 58-68 | 120.5 | 26.77 | 2003-11-24 | 0.18 | 16.3 | 37.7 | 2.2 | 54.5 | 397 | 1.7 | 53.07 | 0.367 | 8.62 | 2.2 | 30.8 | 33
59 | El Campillo | VA | 17 | 331700 | 4569250 | 740 | 100 | 0-88; 98-100 | 88-98 | 89-96 | 116 | 27.34 | 2003-11-24 | 2.67 | 36.9 | 12.4 | 0 | 66.5 | 337 | 1.2 | 0.84 | 1.332 | 7.96 | 2.1 | 51.2 | 24
60 | Carpio de Campo | VA | 17 | 321225 | 4566275 | 765 | 69 | 0-51;67-69 | 51-67 | 53-65 | 120.5 | 37.04 | 2003-11-24 | 3.37 | 10.5 | 15.9 | 10.7 | 45.6 | 266 | 7.9 | 0.13 | 0.573 | 9.3 | 3.4 | 16.8 | 35
61 | Rubí de Bracamonte | VA | 17 | 339050 | 4564150 | 752 | 71 | 0-58; 69-71 | 58-69 | 60-67 | 120 | 12.7 | 2003-11-24 | 1.03 | 0 | 13.3 | 17.8 | 38.2 | 330 | 0.3 | 3.68 | 1.655 | 10.81 | 3 | 40.5 | 29
62 | Salvador de Zapardiel | VA | 17 | 342275 | 4553750 | 772 | 62 | 0-44; 60-62 | 44-60 | 46-56 | 120.5 | 32.5 | 2003-11-24 | 1.14 | 26.5 | 5.5 | 5.3 | 67.7 | 283 | 0.8 | 0.16 | 0.292 | 9.17 | 3.6 | 51.8 | 12
63 | Salvador de Zapardiel | VA | 17 | 342275 | 4553745 | 772 | 98 | 0-78; 96-98 | 78-96 | 80-92 | 120.5 | 34.3 | 2003-11-24 | 0.96 | 23.1 | 9.5 | 90.3 | 20.4 | 308 | 3.1 | 0.1 | 0.031 | 10.31 | 3.5 | 44.4 | 3
64 | Medina del Campo (Gomeznarro) | VA | 17 | 344900 | 4570000 | 725 | 61 | 0-38; 59-61 | 38-59 | 40-55 | 120 | 6.32 | 2003-11-24 | 0.07 | 22.6 | 1.1 | 2.4 | 60.8 | 307 | 0.1 | 11.35 | 0.024 | 8.75 | 1.5 | 66.5 | 26
65 | Medina del Campo (Rodilana) | VA | 17 | 342995 | 4581325 | 770 | 95 | 0-77; 92-95 | 77-92 | 78-89 | 173 | 55.3 | 2003-11-20 | 0.95 | 56.8 | 18.8 | 1.2 | 40.9 | 299 | 1 | 0.39 | 0.154 | 8.38 | 5 | 35.1 | 28
66 | Medina del Campo (Rodilana) | VA | 17 | 343000 | 4581325 | 770 | 124 | 0-110; 122-124 | 110-122 | 111-120 | 213 | 73.65 | 2003-11-20 | 0.04 | 0 | 90.8 | 43 | 49.5 | 1223 | 0.6 | 22.13 | 1.989 | 11.8 | 11.4 | 47.6 | 18
67 | Serrada | VA | 17 | 346150 | 4590450 | 720 | 62 | 0-48; 60-62 | 48-60 | 49-58 | 204 | 23.08 | 2003-11-20 | 0.14 | 145.8 | 46.5 | 0 | 79.3 | 556 | 18.7 | 0.38 | 0.001 | 8.15 | 5.2 | 32.5 | 21
68 | Rueda (Torrecilla del Valle) | VA | 17 | 332300 | 4585625 | 697 | 40 | 0-28; 38-40 | 28-38 | 29-36 | 173 | 12.2 | 2003-11-20 | 0.42 | 95.5 | 7.8 | 23.7 | 114.4 | 605 | 8.7 | 0.28 | 0.02 | 9.23 | 4.3 | 98.3 | 1
69 | Valdestillas | VA | 17 | 351950 | 4593625 | 698 | 51 | 0-38; 49-51 | 38-49 | 40-47 | 107 | 10.4 | 2003-11-20 | 5.96 | 74.5 | 5.3 | 136.4 | 155.1 | 1395 | 21.7 | 31.37 | 1.26 | 10.5 | 3.6 | 282.1 | 250
70 A | Viana de Cega | VA | 17 | 355050 | 4598150 | 692 | 23 | 0-13; 20-23 | 13-20 | 14-20 | 120 | 8.33 | 2003-11-20 | 2.17 | 0 | 11.4 | 61.2 | 379.1 | 1860 | 0.1 | 0.12 | 0.911 | 11.26 | 17.8 | 329.9 | 90
70 B | Viana de Cega | VA | 17 | 355045 | 4598150 | 692 | 49 | 0-38; 45-47 | 38-45 | 39-45 | 120 | 8.41 | 2003-11-20 | 0.29 | 0 | 5.2 | 60 | 363.3 | 2940 | 0.4 | 0.2 | 0.005 | 10.34 | 7.4 | 624.6 | 755
71 | Aldeamayor de S. Martín | VA | 17 | 364700 | 4596525 | 720 | 32 | 0-20; 30-32 | 20-30 | 21-28 | 105 | 3.12 | 2003-11-20 | 0.27 | 29.4 | 93.9 | 0 | 20.7 | 1175 | 95.2 | 0.23 | 0.025 | 8.25 | 6.4 | 15.1 | 610
72 | Mojados | VA | 17 | 357250 | 4589750 | 710 | 24 | 0-14; 22-24 | 14-22 | 15-21 | 107 | 1.95 | 2003-11-20 | 0.04 | 375.6 | 49 | 2 | 715.8 | 4970 | 60.7 | 0.22 | 0.002 | 8.32 | 6.9 | 1084 | 1100
73 | Pedrajas de San Esteban | VA | 8 | 365250 | 4578850 | 752 | 36 | 0-23; 34-36 | 23-34 | 25-32 | 120.5 | 9.43 | 2003-11-20 | 0.04 | 57.9 | 9.6 | 4.9 | 8.7 | 124 | 5.2 | 0.16 | 0 | 8.73 | 1.6 | 11.7 | 2
74 | Alcazarén | VA | 17 | 357825 | 4583825 | 723 | 40 | 0-27; 38-40 | 27-38 | 28-36 | 105 | 9.7 | 2003-11-20 | 0.36 | 80.1 | 4.5 | 27.5 | 49.5 | 757 | 3.4 | 0.27 | 0.043 | 9.42 | 2.2 | 149 | 190
75 | Olmedo | VA | 17 | 358300 | 4573425 | 762 | 42 | 0-31; 40-42 | 31-40 | 32-38 | 149 | 15.88 | 2003-11-20 | 0.04 | 0 | 136.1 | 44.8 | 112.4 | 1333 | 3.3 | 194.57 | 0.008 | 10.44 | 6.2 | 119.3 | 280
76 A | Aguasal | VA | 17 | 364050 | 4575325 | 768 | 42 | 0-29; 40-42 | 29-40 | 30-38 | 120 | 28.88 | 2003-11-20 | 0.04 | 0 | 15.1 | 45.3 | 24.9 | 888 | 0.2 | 18.78 | 0.003 | 10.84 | 2.8 | 153.4 | 260
76 B | Aguasal | VA | 17 | 364050 | 4575329 | 768 | 105 | 0-89; 99-105 | 89-99 | 90-99 | 120 | 24.28 | 2003-11-20 | 0.04 | 160.6 | 4.8 | 9.9 | 17.8 | 637 | 0.3 | 0.77 | 0.002 | 8.71 | 0.7 | 137.2 | 110
77 | Puras | VA | 17 | 360200 | 4561250 | 790 | 55 | 0-42; 53-55 | 42-53 | 43-51 | 193 | 30 | 2003-11-20 | 7.34 | 130.5 | 7.1 | 67.1 | 346.9 | 2460 | 29.8 | 0.41 | 0.17 | 9.43 | 62.3 | 413.7 | 370
78 | Ataquines | VA | 17 | 350925 | 4562025 | 777 | 70 | 0-57; 68-70 | 57-65 | 58-64 | 143 | 21.67 | 2003-11-20 | 0.52 | 0 | 13 | 23.3 | 24.1 | 420 | 0.4 | 18.14 | 0.694 | 10.34 | 1.8 | 63.4 | 90
79 | Montejo de Arévalo | SG | 17 | 358975 | 4558225 | 785 | 37 | 0-18; 30-37 | 18-30 | 19-26 | 204 | 6.95 | 2003-12-05 | 0.06 | 56.6 | 5.2 | 33.1 | 77.5 | 518 | 10.4 | 0.05 | 0.017 | 9.57 | 6 | 82 | 45
80 | Codorniz | SG | 17 | 365450 | 4547650 | 892 | 66 | 0-42; 54-57 | 42-54 | 43-52 | 107 | 40.9 | 2003-12-05 | 0.06 | 194.4 | 91.6 | 0 | 41.4 | 750 | 18.27 | 108.2 | 0.008 | 7.29 | 3.3 | 32.9 | 48
81 | Villeguillo | SG | 17 | 369875 | 4567125 | 770 | 37 | 0-24; 35-37 | 24-35 | 25-33 | 204 | 21.26 | 2003-11-20 | 0.41 | 188.9 | 117.7 | 0 | 76.7 | 934 | 34.5 | 109.17 | 1.757 | 7.92 | 3.3 | 30.6 | 110
82 | Fresneda de Cuéllar | SG | 17 | 379350 | 4574205 | 765 | 46 | 0-33; 43-46 | 33-43 | 34-42 | 107 | 13.2 | 2003-11-20 | 0.15 | 72.2 | 7.1 | 11.4 | 17.5 | 198 | 6.9 | 0.3 | 0.003 | 9.01 | 3.4 | 25 | 2
83 | Fresneda de Cuéllar | SG | 17 | 379350 | 4574200 | 765 | 73 | 0-58; 71-73 | 58-71 | 59-68 | 107 | 36.12 | 2003-11-20 | 0.04 | 155.7 | 37.5 | 0 | 22.7 | 431 | 16.6 | 10.6 | 0 | 8.09 | 3.7 | 24 | 32
84 | Pinarejos | SG | 17 | 391375 | 4568700 | 718 | 34 | 0-24; 32-34 | 24-32 | 25-31 | 107 | Surg. | 2003-11-20 | 0.07 | 111.8 | 21.9 | 0 | 2.7 | 204 | 5.8 | 0.024 | 0.004 | 8.02 | 0.7 | 15.4 | 1
86 | Común de Pegueras | SG | 17 | 399450 | 4575050 | 838 | 55 | 0-41; 53-55 | 41-53 | 42-51 | 107 | 30.2 | 2003-11-20 | 0.05 | 62.1 | 13.9 | 4.5 | 1.7 | 120 | 5.7 | 0.26 | 0.005 | 8.6 | 1.1 | 4.4 | 4
87 A | Navalmanzano | SG | 17 | 394250 | 4563450 | 837 | 18 | 0-8; 16-18 | 8-16 | 9-15 | 107 | 1.56 | 2003-11-20 | 0.51 | 88.2 | 12.9 | 4.3 | 31.8 | 264 | 11.1 | 0.42 | 0.129 | 8.57 | 4.5 | 23 | 1
87 B | Navalmanzano | SG | 17 | 394253 | 4563450 | 837 | 34 | 0-23; 31-34 | 23-31 | 24-30 | 107 | 1.86 | 2003-11-20 | 0.18 | 28.8 | 2.7 | 23.8 | 9 | 120 | 0.6 | 0.2 | 0.019 | 9.51 | 9.6 | 19.8 | 1
88 | Navas de Oro | SG | 17 | 379100 | 4562495 | 805 | 26 | 0-13; 23-26 | 13-23 | 14-21 | 107 | 1.65 | 2003-11-20 | 0.16 | 205 | 31.5 | 16.9 | 376.1 | 2070 | 13.8 | 0.33 | 0.012 | 8.67 | 6 | 409.1 | 240
89 | Navas de Oro | SG | 17 | 379100 | 4562500 | 805 | 58 | 0-47; 56-58 | 47-56 | 48-54 | 107 | 38.31 | 2003-11-20 | 0.59 | 118.9 | 4.8 | 45.7 | 111.2 | 611 | 0.1 | 0.84 | 0.551 | 9.58 | 9.5 | 114.7 | 2
90 | Nava de la Asunción | SG | 17 | 373300 | 4558950 | 800 | 54 | 0-43; 52-54 | 43-52 | 44-50 | 107 | 8.53 | 2003-11-20 | 0.14 | 95 | 17.1 | 0 | 42 | 340 | 4.7 | 0.42 | 0.037 | 8.21 | 1.4 | 45.5 | 18
91 | Muñopedro | SG | 17 | 376470 | 4526800 | 1020 | 53 | 0-39; 51-53 | 39-51 | 40-49 | 107 | 32.4 | 2003-11-24 | 1.33 | 53.7 | 4.2 | 11.8 | 10.9 | 142 | 4.8 | 0.23 | 0.008 | 9.1 | 2.3 | 19.8 | 2
92 | Martín Muñoz Posadas | SG | 17 | 364225 | 4540550 | 890 | 55 | 0-40; 53-55 | 40-53 | 41-51 | 107 | 1.9 | 2003-12-05 | 0.07 | 35.7 | 9.5 | 3.5 | 27.3 | 281 | 7.63 | 0 | 0.012 | 8.82 | 1.9 | 36 | 60
93 | San Pascual | AV | 17 | 351900 | 4527300 | 878 | 40 | 0-29; 38-40 | 29-38 | 30-36 | 107 | 1.42 | 2003-11-24 | 0 | 17.9 | 42 | 0 | 249.5 | 844 | 2.7 | 0.15 | 0.008 | 7.5 | 2.3 | 142.1 | 10
94 | Cabezas de Alambre | AV | 17 | 345225 | 4533500 | 875 | 56 | 0-42; 53-56 | 42-53 | 44-50 | 119 | 36.52 | 2003-12-05 | 0.32 | 55.6 | 8.2 | 0 | 22.7 | 158 | 3.72 | 0.16 | 0.018 | 8.1 | 1.7 | 22.6 | 5
95 | Fontiveros | AV | 17 | 333625 | 4533625 | 870 | 63 | 0-48; 61-63 | 48-61 | 50-59 | 119 | 23.48 | 2003-12-05 | 1.02 | 20 | 1.9 | 40.6 | 100.4 | 501 | 0.49 | 0.07 | 0.216 | 9.84 | 1.3 | 96 | 19
96 | Nava de Arévalo | AV | 17 | 349700 | 4539325 | 864 | 57 | 0-43; 55-57 | 43-55 | 45-53 | 119 | 24.11 | 2003-11-24 | 0 | 0 | 21.3 | 19.6 | 30 | 285 | 0.6 | 21.38 | 5.828 | 10.87 | 1 | 34.4 | 17
97 | Nava de Arevalo (Palacios Rubios) | AV | 17 | 352475 | 4543405 | 837 | 42 | 0,29; 40-42 | 29-40 | 30-38 | 143 | 9.06 | 2003-12-29 | 0.34 | 21 | 21.7 | 60.2 | 20.8 | 225 | 0.1 | 21.61 | 5.681 | 10.44 | 0.9 | 32.1 | 9.8
98 | Nava de Arevalo (Palacios Rubios) | AV | 17 | 352475 | 4543400 | 837 | 99 | 0-84; 97-99 | 83-97 | 84-94 | 143 | 15.02 | 2003-11-24 | 0 | 0 | 1 | 60.9 | 53 | 351 | 0.5 | 3.2 | 0.007 | 10.63 | 4 | 75.2 | 14
99 | Palacios de Goda | AV | 17 | 353850 | 4555175 | 795 | 62 | 0-48; 60-62 | 48-60 | 50-58 | 119 | 42.7 | 2003-11-24 | 0 | 31.4 | 1.7 | 32.1 | 18.7 | 192 | 1.6 | 0.13 | 0.015 | 9.78 | 1.4 | 41.1 | 10
100 | Fuentes de Año | AV | 17 | 340200 | 4542950 | 820 | 82 | 0-65; 80-82 | 65-80 | 67-77 | 120.5 | 7.58 | 2003-12-05 | 0.44 | 195.5 | 2.2 | 80 | 129.1 | 956 | 8.7 | 0 | 0.034 | 9.52 | 15.4 | 194.8 | 4
101 | Madrigal de las Altas Torres | AV | 17 | 333250 | 4551150 | 805 | 71 | 0-53; 69-71 | 53-69 | 53-69 | 121 | 40.2 | 2003-11-24 | 1.43 | 181.1 | 11.1 | 0 | 25.2 | 424 | 1.9 | 0.2 | 0.094 | 7.97 | 1.2 | 93 | 1
102 | Rasueros | AV | 17 | 325500 | 4544550 | 825 | 60 | 0-46; 58-60 | 46-58 | 48-56 | 119 | 32.12 | 2003-11-24 | 5.93 | 0 | 94.1 | 23.9 | 196.8 | 1059 | 0.8 | 46.42 | 0.623 | 11.2 | 9.3 | 78.8 | 38
103 | Cantalapiedra | SA | 17 | 318700 | 4555025 | 785 | 71 | 0-10;37-52 | 10-37;52-71 | 54-66 | 119 | 41.93 | 2003-12-05 | 0.09 | 267.6 | 91.3 | 0 | 43.9 | 636 | 20.1 | 0.14 | 0.007 | 7.75 | 1.3 | 20.7 | 11
104 | Tarazona de Guareña | SA | 17 | 311375 | 4560200 | 775 | 68 | 0-16; 22-36; 54-55 | 16-22;36-54 | 38-50 | 119 | 5.18 | 2003-12-05 | 3.51 | 23.1 | 8.1 | 3.5 | 57.3 | 244 | 4.86 | 0.21 | 0.006 | 8.77 | 3.1 | 32 | 11
105 | Poveda de las Cintas | SA | 17 | 310125 | 4547325 | 805 | 82 | 0-28; 58-72 | 28-58; 74-82 | 74-79 | 120.5 | 31.8 | 2003-12-05 | 0.06 | 0 | 57.9 | 91.9 | 23.5 | 413 | 1.5 | 10.74 | 0.173 | 11.02 | 3.1 | 19.4 | 24
107 | Turégano | SG | 18 | 414965 | 4557940 | 939 | 26 | 0-5; 23-26 | 6-22 | 6-22 | 107 | 4.33 | 2003-11-24 | 0.1 | 61.8 | 6.8 | 28.7 | 6.1 | 196 | 4.9 | 0.48 | 0.011 | 9.54 | 8.1 | 31.9 | 8
108 | Fuentepelayo | SG | 18 | 398500 | 4564000 | 855 | 30.45 | 0-14,5; 30-30,45 | 14,5-30 | 16-28 | 104 | 9.73 | 2003-11-20 | 0.07 | 68.5 | 11 | 3.2 | 21.4 | 190 | 11.8 | 0.09 | 0.021 | 8.57 | 3.2 | 9.7 | 1
109 | Fuentepelayo | SG | 18 | 398495 | 4564000 | 855 | 120 | 0-47; 62-97; 110-120 | 42-62; 97-110 | 51-61; 100-110 | 120.5 | 6.32 | 2003-11-20 | 1.76 | 4.1 | 2.6 | 35.9 | 22.2 | 212 | 0.4 | 0.49 | 0.648 | 10.1 | 27.6 | 18.6 | 25
110 | Cantalejo | SG | 18 | 422850 | 4566800 | 980 | 40 | 0-27; 38-40 | 27-38 | 28-37 | 107 | 11.2 | 2003-11-24 | 0.24 | 6.3 | 10.9 | 20.5 | 8.3 | 120 | 0.2 | 2.75 | 0.4 | 9.71 | 8.7 | 10 | 20
111 | Lastras de Cuellar | SG | 18 | 412650 | 4569050 | 895 | 65 | 0-54; 63-65 | 54-63 | 55-61 | 107 | 4.62 | 2003-11-20 | 0.11 | 90.2 | 16.9 | 0 | 3.7 | 165 | 6.9 | 0.08 | 0 | 8.01 | 1.1 | 10.8 | 2
112 A | Mozoncillo | SG | 18 | 401550 | 4555975 | 850 | 25 | 0-5; 22-25 | 5-22 | 0-5; 22-25 | 107 | 2.04 | 2003-11-24 | 1.87 | 104.5 | 14.5 | 0 | 18.3 | 248 | 15 | 0.52 | 0.114 | 7.86 | 2.9 | 14.3 | 4
112 B | Mozoncillo | SG | 18 | 401554 | 4555975 | 850 | 55 | 0-42; 52-55 | 42-52 | 43-51 | 107 | 2.21 | 2003-11-24 | 0.08 | 127.3 | 13.5 | 2.3 | 6.2 | 246 | 19.2 | 0.14 | 0.013 | 8.41 | 2.7 | 10.6 | 1
113 A | Tabanera la Luenga | SG | 18 | 395150 | 4550725 | 890 | 35 | 0-24; 32-35 | 24-32 | 25-31 | 107 | 23.2 | 2003-11-24 | 5.23 | 45.4 | 7.4 | 12 | 37.3 | 225 | 4.5 | 0.08 | 0.006 | 9 | 1 | 31.8 | 1
113 B | Tabanera la Luenga | SG | 18 | 395147 | 4550725 | 890 | 55 | 0-44; 52-55 | 44-52 | 45-55 | 107 | 23.3 | 2003-11-24 | 1.1 | 50.5 | 3.9 | 16.9 | 20.4 | 182 | 5.8 | 0.08 | 0.015 | 9.34 | 2.5 | 29.3 | 1
114 | Cantimpalos | SG | 18 | 402200 | 4548550 | 890 | 26 | 0-6, 23-26 | 6-23 | 7-22 | 107 | 2.61 | 2003-11-24 | 0 | 360.7 | 41.5 | 0 | 127.8 | 1156 | 53.3 | 0.45 | 0.123 | 8.25 | 15.8 | 138.8 | 44
115 | Fuentemilanos | SG | 18 | 394750 | 4523775 | 1035 | 34 | 0-21; 32-34 | 21-32 | 22-30 | 107 | 2.2 | 2003-11-24 | 0 | 37.7 | 29.7 | 1.7 | 136.1 | 565 | 12.2 | 0.11 | 0 | 8.45 | 4.1 | 56 | 2
116 | Añe | SG | 18 | 391425 | 4544200 | 860 | 40 | 0-29; 38-40 | 29-38 | 30-36 | 107 | 17.2 | 2003-11-24 | 0 | 53.5 | 3.6 | 19.4 | 25.5 | 208 | 7.3 | 0.08 | 0.039 | 9.32 | 4 | 31.1 | 2
117 | Sauquillo de Cabezas | SG | 18 | 410450 | 4560825 | 913 | 25 | 0-4; 22-25 | 4-22 | 5-21 | 107 | 0.32 | 2003-11-24 | 0.06 | 123.9 | 11.2 | 0 | 4.9 | 226 | 19.9 | 0.12 | 0.01 | 8.24 | 1.6 | 6.9 | 2
119 | Tardáguila | SA | 19 | 284483 | 4555560 | 845 | 51 | 0-41; 49-51 | 41-49 | 42-47 | 119 |  | 2003-12-05 | 2.63 | 53.2 | 6.3 | 12 | 14.5 | 160 | 8.57 | 0.03 | 0.024 | 9.06 | 2.9 | 14.2 | 5
122 | Babilafuente | SA | 19 | 296215 | 4538860 | 800 | 65 | 0-41; 63-65 | 41-63 | 43-44; 49-50; 54-60 | 119 | 11.1 | 2003-12-05 | 1.28 | 24 | 28.4 | 2 | 147.7 | 609 | 6.9 | 0.02 | 0.481 | 8.55 | 4.4 | 76.5 | 39
123 | Navales | SA | 19 | 290420 | 4518510 | 845 | 68 | 0-36;66-68 | 36-66 | 38-60 | 119 |  | 2003-12-05 | 1.16 | 99.7 | 12.8 | 0 | 30.5 | 273 | 16.03 | 0.08 | 0.011 | 8.28 | 2.9 | 23 | 6
124 | Doñinos de Salamanca | SA | 19 | 268050 | 4537525 | 820 | 42 | 0-19; 40-42 | 19-40 | 32-37 | 119 |  | 2003-12-05 | 1.97 | 17.3 | 10 | 2.3 | 57.9 | 255 | 4.47 | 0.1 | 0.001 | 8.68 | 7.7 | 30.4 | 20
Note on M9: Jesus Tenajas L: Al acabar la limpieza de la perforacion, pero antes del desarrollo. No es definitivo.
Note on M12: Jesus Tenajas L: Al acabar la limpieza de la perforacion, pero antes del desarrollo. No es definitivo.
Note on M13: Jesus Tenajas L: Al acabar la limpieza de la perforacion, pero antes del desarrollo. No es definitivo.
Note on M30: Jesus Tenajas L: Al acabar la limpieza de la perforacion, pero antes del desarrollo. No es definitivo.
Note on M102: Jesus Tenajas L: Al acabar la limpieza de la perforacion, pero antes del desarrollo. No es definitivo.
Note on N79: Paz Moreno M: comprobar nº
Note on N80: Paz Moreno M: comprobar nº